## Sheet1
| Time (Min) | Condenser 1 (oC) | Condenser 2 (oC) | Condenser 3 (oC) | Condenser 4 (oC) | Tc - AVG (oC) | Evaporator 1 (oC) | Evaporator 2 (oC) | Evaporator 3 (oC) | Evaporator 4 (oC) | Evaporator 5 (oC) | Te - AVG (oC) | Pressure (mm of Hg) | Te - Tc (oC) | Q (W) | Resistance (oC/W)
14:20 | 0 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29.5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 260 | 0.5 | 80 | 0.00625
14:21 | 0.5 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29.5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 260 | 0.5 | 80 | 0.00625
14:21 | 1 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29.75 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30.8 | 260 | 1.05 | 80 | 0.013125
14:22 | 1.5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 | 32 | 32 | 260 | 2 | 80 | 0.025
14:22 | 2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33.4 | 260 | 3.4 | 80 | 0.0425
14:23 | 2.5 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 33 | 36 | 36 | 37 | 34 | 35.2 | 260 | 4.2 | 80 | 0.0525
14:23 | 3 | 31 | 32 | 31 | 32 | 31.5 | 34 | 39 | 38 | 39 | 35 | 37 | 260 | 5.5 | 80 | 0.06875
14:24 | 3.5 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 35 | 41 | 40 | 41 | 36 | 38.6 | 260 | 6.6 | 80 | 0.0825
14:24 | 4 | 32 | 33 | 33 | 33 | 32.75 | 36 | 43 | 42 | 44 | 38 | 40.6 | 285 | 7.85 | 80 | 0.098125
14:25 | 4.5 | 33 | 34 | 34 | 34 | 33.75 | 38 | 46 | 45 | 46 | 40 | 43 | 285 | 9.25 | 80 | 0.11563
14:25 | 5 | 34 | 35 | 35 | 35 | 34.75 | 39 | 48 | 47 | 48 | 42 | 44.8 | 310 | 10.05 | 80 | 0.12562
14:26 | 5.5 | 34 | 36 | 36 | 36 | 35.5 | 40 | 50 | 49 | 51 | 43 | 46.6 | 310 | 11.1 | 80 | 0.13875
14:26 | 6 | 35 | 37 | 36 | 37 | 36.25 | 41 | 52 | 50 | 53 | 44 | 48 | 310 | 11.75 | 80 | 0.14688
14:27 | 6.5 | 36 | 38 | 37 | 38 | 37.25 | 42 | 54 | 53 | 55 | 45 | 49.8 | 310 | 12.55 | 80 | 0.15687
14:27 | 7 | 36 | 39 | 38 | 39 | 38 | 44 | 55 | 55 | 58 | 47 | 51.8 | 310 | 13.8 | 80 | 0.1725
14:28 | 7.5 | 37 | 39 | 39 | 40 | 38.75 | 45 | 57 | 56 | 60 | 48 | 53.2 | 310 | 14.45 | 80 | 0.18063
14:28 | 8 | 37 | 40 | 40 | 40 | 39.25 | 46 | 58 | 58 | 62 | 49 | 54.6 | 335 | 15.35 | 80 | 0.19187
14:29 | 8.5 | 38 | 41 | 40 | 41 | 40 | 47 | 60 | 60 | 64 | 51 | 56.4 | 335 | 16.4 | 80 | 0.205
14:29 | 9 | 38 | 42 | 41 | 42 | 40.75 | 48 | 62 | 62 | 65 | 52 | 57.8 | 360 | 17.05 | 80 | 0.21313
14:30 | 9.5 | 39 | 42 | 42 | 43 | 41.5 | 49 | 63 | 63 | 67 | 53 | 59 | 360 | 17.5 | 80 | 0.21875
14:30 | 10 | 40 | 43 | 43 | 44 | 42.5 | 50 | 64 | 64 | 68 | 54 | 60 | 360 | 17.5 | 80 | 0.21875
14:31 | 10.5 | 40 | 44 | 44 | 44 | 43 | 51 | 66 | 66 | 70 | 55 | 61.6 | 360 | 18.6 | 80 | 0.2325
14:31 | 11 | 40 | 45 | 44 | 45 | 43.5 | 52 | 68 | 67 | 72 | 56 | 63 | 385 | 19.5 | 80 | 0.24375
14:32 | 11.5 | 41 | 45 | 45 | 45 | 44 | 52 | 69 | 68 | 74 | 57 | 64 | 385 | 20 | 80 | 0.25
14:32 | 12 | 41 | 46 | 45 | 46 | 44.5 | 54 | 70 | 70 | 75 | 58 | 65.4 | 385 | 20.9 | 80 | 0.26125
14:33 | 12.5 | 42 | 47 | 46 | 47 | 45.5 | 54 | 71 | 71 | 76 | 59 | 66.2 | 385 | 20.7 | 80 | 0.25875
14:33 | 13 | 42 | 48 | 47 | 48 | 46.25 | 55 | 72 | 72 | 78 | 60 | 67.4 | 410 | 21.15 | 80 | 0.26438
14:34 | 13.5 | 43 | 48 | 47 | 48 | 46.5 | 56 | 74 | 73 | 79 | 61 | 68.6 | 410 | 22.1 | 80 | 0.27625
14:34 | 14 | 43 | 48 | 48 | 48 | 46.75 | 57 | 75 | 73 | 80 | 62 | 69.4 | 410 | 22.65 | 80 | 0.28313
14:35 | 14.5 | 43 | 49 | 48 | 49 | 47.25 | 57 | 76 | 74 | 80 | 62 | 69.8 | 410 | 22.55 | 80 | 0.28187
14:35 | 15 | 44 | 50 | 49 | 50 | 48.25 | 58 | 77 | 75 | 82 | 63 | 71 | 435 | 22.75 | 80 | 0.28437
14:36 | 15.5 | 44 | 50 | 50 | 50 | 48.5 | 59 | 78 | 76 | 82 | 64 | 71.8 | 435 | 23.3 | 80 | 0.29125
14:36 | 16 | 44 | 51 | 51 | 51 | 49.25 | 59 | 79 | 76 | 82 | 65 | 72.2 | 460 | 22.95 | 80 | 0.28687
14:37 | 16.5 | 45 | 51 | 52 | 52 | 50 | 60 | 80 | 77 | 83 | 66 | 73.2 | 460 | 23.2 | 80 | 0.29
14:37 | 17 | 45 | 52 | 52 | 52 | 50.25 | 60 | 80 | 78 | 84 | 66 | 73.6 | 460 | 23.35 | 80 | 0.29187
14:38 | 17.5 | 46 | 53 | 53 | 53 | 51.25 | 61 | 80 | 79 | 84 | 67 | 74.2 | 460 | 22.95 | 80 | 0.28687
14:38 | 18 | 46 | 53 | 53 | 54 | 51.5 | 62 | 81 | 80 | 85 | 67 | 75 | 485 | 23.5 | 80 | 0.29375
14:39 | 18.5 | 47 | 54 | 54 | 54 | 52.25 | 62 | 81 | 81 | 85 | 68 | 75.4 | 485 | 23.15 | 80 | 0.28937
14:39 | 19 | 47 | 54 | 54 | 55 | 52.5 | 63 | 82 | 81 | 86 | 68 | 76 | 510 | 23.5 | 80 | 0.29375
14:40 | 19.5 | 47 | 54 | 54 | 56 | 52.75 | 63 | 82 | 81 | 86 | 69 | 76.2 | 510 | 23.45 | 80 | 0.29313
14:40 | 20 | 48 | 55 | 55 | 56 | 53.5 | 64 | 83 | 82 | 87 | 70 | 77.2 | 510 | 23.7 | 80 | 0.29625
14:41 | 20.5 | 48 | 55 | 56 | 57 | 54 | 64 | 83 | 82 | 88 | 70 | 77.4 | 510 | 23.4 | 80 | 0.2925
14:41 | 21 | 48 | 56 | 58 | 58 | 55 | 64 | 83 | 82 | 87 | 71 | 77.4 | 535 | 22.4 | 80 | 0.28
14:42 | 21.5 | 49 | 57 | 60 | 60 | 56.5 | 65 | 84 | 83 | 86 | 72 | 78 | 535 | 21.5 | 80 | 0.26875
14:42 | 22 | 49 | 57 | 60 | 61 | 56.75 | 66 | 85 | 84 | 87 | 72 | 78.8 | 560 | 22.05 | 80 | 0.27563
14:43 | 22.5 | 50 | 57 | 60 | 63 | 57.5 | 66 | 85 | 85 | 87 | 73 | 79.2 | 560 | 21.7 | 80 | 0.27125
14:43 | 23 | 50 | 58 | 62 | 64 | 58.5 | 67 | 86 | 84 | 87 | 73 | 79.4 | 560 | 20.9 | 80 | 0.26125
14:44 | 23.5 | 50 | 58 | 64 | 65 | 59.25 | 67 | 86 | 84 | 87 | 74 | 79.6 | 560 | 20.35 | 80 | 0.25438
14:44 | 24 | 51 | 59 | 64 | 65 | 59.75 | 68 | 86 | 85 | 88 | 74 | 80.2 | 560 | 20.45 | 80 | 0.25562
14:45 | 24.5 | 51 | 60 | 65 | 66 | 60.5 | 68 | 87 | 86 | 88 | 76 | 81 | 560 | 20.5 | 80 | 0.25625
14:45 | 25 | 51 | 59 | 66 | 66 | 60.5 | 68 | 87 | 85 | 88 | 75 | 80.6 | 585 | 20.1 | 80 | 0.25125
14:46 | 25.5 | 52 | 60 | 67 | 66 | 61.25 | 68 | 88 | 85 | 88 | 75 | 80.8 | 585 | 19.55 | 80 | 0.24438
14:46 | 26 | 52 | 60 | 68 | 67 | 61.75 | 69 | 88 | 84 | 89 | 76 | 81.2 | 610 | 19.45 | 80 | 0.24313
14:47 | 26.5 | 52 | 60 | 68 | 69 | 62.25 | 70 | 89 | 84 | 89 | 76 | 81.6 | 610 | 19.35 | 80 | 0.24188
14:47 | 27 | 53 | 61 | 70 | 70 | 63.5 | 70 | 89 | 85 | 89 | 76 | 81.8 | 610 | 18.3 | 80 | 0.22875
14:48 | 27.5 | 53 | 61 | 70 | 69 | 63.25 | 70 | 88 | 85 | 89 | 77 | 81.8 | 610 | 18.55 | 80 | 0.23187
14:48 | 28 | 54 | 62 | 72 | 70 | 64.5 | 70 | 89 | 85 | 90 | 78 | 82.4 | 610 | 17.9 | 80 | 0.22375
14:49 | 28.5 | 54 | 62 | 71 | 72 | 64.75 | 71 | 88 | 85 | 90 | 78 | 82.4 | 610 | 17.65 | 80 | 0.22062
14:49 | 29 | 54 | 63 | 73 | 72 | 65.5 | 71 | 89 | 86 | 90 | 78 | 82.8 | 610 | 17.3 | 80 | 0.21625
14:50 | 29.5 | 54 | 63 | 73 | 72 | 65.5 | 71 | 88 | 86 | 91 | 78 | 82.8 | 610 | 17.3 | 80 | 0.21625
14:50 | 30 | 55 | 64 | 75 | 76 | 67.5 | 72 | 90 | 87 | 90 | 79 | 83.6 | 635 | 16.1 | 80 | 0.20125
14:51 | 30.5 | 55 | 64 | 75 | 74 | 67 | 72 | 90 | 86 | 90 | 79 | 83.4 | 635 | 16.4 | 80 | 0.205
14:51 | 31 | 55 | 65 | 75 | 76 | 67.75 | 72 | 89 | 87 | 91 | 80 | 83.8 | 660 | 16.05 | 80 | 0.20062
14:52 | 31.5 | 55 | 65 | 75 | 74 | 67.25 | 72 | 89 | 87 | 91 | 79 | 83.6 | 660 | 16.35 | 80 | 0.20438
14:52 | 32 | 56 | 65 | 75 | 75 | 67.75 | 72 | 88 | 87 | 91 | 80 | 83.6 | 660 | 15.85 | 80 | 0.19812
14:53 | 32.5 | 55 | 65 | 75 | 74 | 67.25 | 73 | 89 | 87 | 91 | 80 | 84 | 660 | 16.75 | 80 | 0.20938
14:53 | 33 | 55 | 65 | 75 | 73 | 67 | 73 | 89 | 87 | 91 | 80 | 84 | 660 | 17 | 80 | 0.2125
14:54 | 33.5 | 55 | 64 | 74 | 72 | 66.25 | 73 | 89 | 87 | 91 | 79 | 83.8 | 660 | 17.55 | 80 | 0.21937
14:54 | 34 | 56 | 65 | 75 | 73 | 67.25 | 73 | 89 | 87 | 90 | 80 | 83.8 | 660 | 16.55 | 80 | 0.20688
14:55 | 34.5 | 56 | 66 | 75 | 73 | 67.5 | 73 | 89 | 87 | 91 | 80 | 84 | 660 | 16.5 | 80 | 0.20625
14:55 | 35 | 57 | 66 | 77 | 75 | 68.75 | 74 | 90 | 88 | 91 | 81 | 84.8 | 660 | 16.05 | 80 | 0.20062
14:56 | 35.5 | 56 | 66 | 77 | 75 | 68.5 | 74 | 90 | 88 | 91 | 81 | 84.8 | 660 | 16.3 | 80 | 0.20375
14:56 | 36 | 56 | 66 | 76 | 74 | 68 | 74 | 90 | 87 | 91 | 81 | 84.6 | 660 | 16.6 | 80 | 0.2075
14:57 | 36.5 | 57 | 67 | 77 | 75 | 69 | 74 | 90 | 88 | 91 | 81 | 84.8 | 660 | 15.8 | 80 | 0.1975
14:57 | 37 | 57 | 67 | 79 | 76 | 69.75 | 74 | 91 | 88 | 91 | 81 | 85 | 660 | 15.25 | 80 | 0.19062
14:58 | 37.5 | 56 | 67 | 79 | 76 | 69.5 | 74 | 92 | 88 | 91 | 81 | 85.2 | 660 | 15.7 | 80 | 0.19625
14:58 | 38 | 57 | 67 | 80 | 76 | 70 | 74 | 92 | 88 | 91 | 82 | 85.4 | 660 | 15.4 | 80 | 0.1925
14:59 | 38.5 | 57 | 67 | 80 | 76 | 70 | 74 | 92 | 88 | 91 | 82 | 85.4 | 660 | 15.4 | 80 | 0.1925
14:59 | 39 | 57 | 67 | 80 | 76 | 70 | 74 | 92 | 88 | 91 | 81 | 85.2 | 660 | 15.2 | 80 | 0.19
15:00 | 39.5 | 57 | 67 | 80 | 76 | 70 | 75 | 90 | 88 | 91 | 82 | 85.2 | 660 | 15.2 | 80 | 0.19
15:00 | 40 | 57 | 68 | 80 | 76 | 70.25 | 75 | 91 | 89 | 92 | 82 | 85.8 | 660 | 15.55 | 80 | 0.19437
15:01 | 40.5 | 57 | 68 | 80 | 76 | 70.25 | 75 | 90 | 88 | 91 | 82 | 85.2 | 660 | 14.95 | 80 | 0.18688
15:01 | 41 | 58 | 68 | 81 | 77 | 71 | 76 | 90 | 89 | 92 | 83 | 86 | 685 | 15 | 80 | 0.1875
15:02 | 41.5 | 58 | 70 | 82 | 79 | 72.25 | 76 | 90 | 89 | 92 | 83 | 86 | 685 | 13.75 | 80 | 0.17188
15:02 | 42 | 58 | 70 | 80 | 77 | 71.25 | 76 | 91 | 89 | 92 | 82 | 86 | 710 | 14.75 | 80 | 0.18438
15:03 | 42.5 | 58 | 70 | 81 | 78 | 71.75 | 76 | 92 | 89 | 92 | 84 | 86.6 | 710 | 14.85 | 80 | 0.18563
15:03 | 43 | 58 | 70 | 84 | 79 | 72.75 | 76 | 91 | 89 | 92 | 83 | 86.2 | 710 | 13.45 | 80 | 0.16812
15:04 | 43.5 | 58 | 71 | 84 | 79 | 73 | 76 | 91 | 89 | 92 | 83 | 86.2 | 710 | 13.2 | 80 | 0.165
15:04 | 44 | 58 | 71 | 82 | 77 | 72 | 76 | 91 | 89 | 92 | 83 | 86.2 | 710 | 14.2 | 80 | 0.1775
15:05 | 44.5 | 58 | 71 | 81 | 76 | 71.5 | 76 | 91 | 89 | 93 | 83 | 86.4 | 710 | 14.9 | 80 | 0.18625
15:05 | 45 | 57 | 70 | 80 | 75 | 70.5 | 76 | 92 | 89 | 93 | 82 | 86.4 | 710 | 15.9 | 80 | 0.19875
15:06 | 45.5 | 57 | 70 | 79 | 76 | 70.5 | 76 | 91 | 89 | 91 | 82 | 85.8 | 710 | 15.3 | 80 | 0.19125
15:06 | 46 | 58 | 71 | 80 | 76 | 71.25 | 76 | 91 | 89 | 92 | 83 | 86.2 | 710 | 14.95 | 80 | 0.18688
15:07 | 46.5 | 58 | 71 | 80 | 75 | 71 | 76 | 91 | 89 | 91 | 82 | 85.8 | 710 | 14.8 | 80 | 0.185
15:07 | 47 | 57 | 70 | 80 | 74 | 70.25 | 76 | 92 | 89 | 92 | 83 | 86.4 | 710 | 16.15 | 80 | 0.20187
15:08 | 47.5 | 57 | 72 | 80 | 75 | 71 | 76 | 92 | 90 | 92 | 83 | 86.6 | 710 | 15.6 | 80 | 0.195
15:08 | 48 | 57 | 73 | 80 | 76 | 71.5 | 77 | 90 | 89 | 92 | 84 | 86.4 | 710 | 14.9 | 80 | 0.18625
15:09 | 48.5 | 56 | 72 | 80 | 76 | 71 | 76 | 91 | 90 | 92 | 83 | 86.4 | 710 | 15.4 | 80 | 0.1925
15:09 | 49 | 56 | 72 | 80 | 75 | 70.75 | 76 | 91 | 89 | 91 | 83 | 86 | 710 | 15.25 | 80 | 0.19062
15:10 | 49.5 | 57 | 73 | 83 | 76 | 72.25 | 77 | 91 | 90 | 92 | 83 | 86.6 | 710 | 14.35 | 80 | 0.17938
15:10 | 50 | 56 | 73 | 83 | 76 | 72 | 77 | 92 | 90 | 92 | 83 | 86.8 | 710 | 14.8 | 80 | 0.185
15:11 | 50.5 | 56 | 73 | 83 | 76 | 72 | 77 | 92 | 90 | 91 | 83 | 86.6 | 710 | 14.6 | 80 | 0.1825
15:11 | 51 | 56 | 73 | 81 | 75 | 71.25 | 77 | 93 | 90 | 92 | 83 | 87 | 710 | 15.75 | 80 | 0.19687
15:12 | 51.5 | 56 | 73 | 83 | 76 | 72 | 77 | 93 | 90 | 92 | 83 | 87 | 710 | 15 | 80 | 0.1875
15:12 | 52 | 57 | 73 | 84 | 76 | 72.5 | 77 | 94 | 90 | 92 | 83 | 87.2 | 710 | 14.7 | 80 | 0.18375
15:13 | 52.5 | 57 | 73 | 84 | 76 | 72.5 | 77 | 92 | 90 | 92 | 83 | 86.8 | 710 | 14.3 | 80 | 0.17875
15:13 | 53 | 56 | 73 | 84 | 76 | 72.25 | 77 | 92 | 90 | 92 | 84 | 87 | 710 | 14.75 | 80 | 0.18438
15:14 | 53.5 | 56 | 73 | 84 | 76 | 72.25 | 77 | 94 | 90 | 92 | 83 | 87.2 | 710 | 14.95 | 80 | 0.18688
15:14 | 54 | 57 | 74 | 87 | 77 | 73.75 | 78 | 94 | 91 | 93 | 84 | 88 | 710 | 14.25 | 80 | 0.17813
15:15 | 54.5 | 57 | 74 | 84 | 76 | 72.75 | 78 | 93 | 90 | 93 | 84 | 87.6 | 710 | 14.85 | 80 | 0.18563
15:15 | 55 | 57 | 74 | 83 | 76 | 72.5 | 77 | 94 | 90 | 92 | 83 | 87.2 | 710 | 14.7 | 80 | 0.18375
15:16 | 55.5 | 56 | 73 | 83 | 75 | 71.75 | 77 | 94 | 90 | 92 | 83 | 87.2 | 710 | 15.45 | 80 | 0.19312
15:16 | 56 | 56 | 74 | 82 | 74 | 71.5 | 77 | 94 | 90 | 92 | 83 | 87.2 | 710 | 15.7 | 80 | 0.19625
15:17 | 56.5 | 56 | 73 | 83 | 74 | 71.5 | 77 | 93 | 90 | 92 | 83 | 87 | 710 | 15.5 | 80 | 0.19375
15:17 | 57 | 57 | 75 | 83 | 75 | 72.5 | 78 | 91 | 90 | 93 | 85 | 87.4 | 710 | 14.9 | 80 | 0.18625
15:18 | 57.5 | 57 | 76 | 83 | 75 | 72.75 | 78 | 91 | 90 | 92 | 84 | 87 | 710 | 14.25 | 80 | 0.17813
15:18 | 58 | 58 | 76 | 82 | 75 | 72.75 | 78 | 92 | 91 | 92 | 85 | 87.6 | 735 | 14.85 | 80 | 0.18563
15:19 | 58.5 | 57 | 76 | 82 | 75 | 72.5 | 78 | 91 | 90 | 92 | 85 | 87.2 | 735 | 14.7 | 80 | 0.18375
15:19 | 59 | 57 | 75 | 81 | 75 | 72 | 78 | 90 | 90 | 92 | 84 | 86.8 | 735 | 14.8 | 80 | 0.185
15:20 | 59.5 | 57 | 76 | 81 | 76 | 72.5 | 78 | 91 | 90 | 92 | 84 | 87 | 735 | 14.5 | 81 | 0.17901
15:20 | 60 | 57 | 77 | 80 | 75 | 72.25 | 78 | 94 | 90 | 92 | 84 | 87.6 | 735 | 15.35 | 82 | 0.1872
15:21 | 60.5 | 56 | 77 | 80 | 75 | 72 | 78 | 91 | 90 | 92 | 85 | 87.2 | 735 | 15.2 | 83 | 0.18313