## nf_60fr_80w
| Time (Min) | Condenser 1 (oC) | Condenser 2 (oC) | Condenser 3 (oC) | Condenser 4 (oC) | Tc - AVG (oC) | Evaporator 1 (oC) | Evaporator 2 (oC) | Evaporator 3 (oC) | Evaporator 4 (oC) | Evaporator 5 (oC) | Te - AVG (oC) | Pressure (mm of Hg) | Te - Tc (oC) | Q (W) | Resistance (oC/W)
17:33 | 0:00 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 32.2 | 310 | 0.2 | 80 | 0.0025
17:33 | 0:00 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 32.2 | 310 | 0.2 | 80 | 0.0025
17:33 | 0:00 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 32.2 | 310 | 0.2 | 80 | 0.0025
17:33 | 0:00 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 32.2 | 310 | 0.2 | 80 | 0.0025
17:33 | 0:00 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 32.2 | 310 | 0.2 | 80 | 0.0025
17:33 | 0:00 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 32.2 | 310 | 0.2 | 80 | 0.0025
17:34 | 0:00 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 32.2 | 310 | 0.2 | 80 | 0.0025
17:34 | 0:01 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 32.2 | 310 | 0.2 | 80 | 0.0025
17:34 | 0:01 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32.25 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 32.6 | 310 | 0.35 | 80 | 0.004375
17:34 | 0:01 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 32 | 32 | 32.2 | 310 | 0.2 | 80 | 0.0025
17:34 | 0:01 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 32.6 | 310 | 0.6 | 80 | 0.0075
17:34 | 0:01 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32.25 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32.8 | 310 | 0.55 | 80 | 0.006875
17:34 | 0:01 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32.25 | 33 | 32 | 33 | 33 | 33 | 32.8 | 310 | 0.55 | 80 | 0.006875
17:34 | 0:01 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32.25 | 33 | 32 | 33 | 33 | 34 | 33 | 310 | 0.75 | 80 | 0.009375
17:34 | 0:01 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32.25 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 310 | 0.75 | 80 | 0.009375
17:34 | 0:01 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32.25 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 310 | 0.75 | 80 | 0.009375
17:34 | 0:01 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32.25 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 33.6 | 310 | 1.35 | 80 | 0.016875
17:34 | 0:01 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32.25 | 33 | 33 | 34 | 34 | 33 | 33.4 | 310 | 1.15 | 80 | 0.014375
17:34 | 0:02 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32.75 | 33 | 33 | 34 | 34 | 33 | 33.4 | 310 | 0.65 | 80 | 0.008125
17:35 | 0:02 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32.25 | 33 | 33 | 35 | 34 | 33 | 33.6 | 310 | 1.35 | 80 | 0.016875
17:35 | 0:02 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32.25 | 33 | 33 | 35 | 35 | 33 | 33.8 | 310 | 1.55 | 80 | 0.019375
17:35 | 0:02 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32.5 | 34 | 34 | 35 | 35 | 33 | 34.2 | 310 | 1.7 | 80 | 0.02125
17:35 | 0:02 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32.75 | 34 | 34 | 35 | 35 | 33 | 34.2 | 310 | 1.45 | 80 | 0.018125
17:35 | 0:02 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 36 | 35 | 34 | 34.6 | 310 | 1.6 | 80 | 0.02
17:35 | 0:02 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32.75 | 34 | 34 | 36 | 35 | 34 | 34.6 | 310 | 1.85 | 80 | 0.023125
17:35 | 0:02 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33.25 | 34 | 35 | 37 | 36 | 34 | 35.2 | 310 | 1.95 | 80 | 0.024375
17:35 | 0:02 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 35 | 37 | 36 | 34 | 35.2 | 310 | 2.2 | 80 | 0.0275
17:35 | 0:02 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33.25 | 34 | 35 | 37 | 37 | 34 | 35.4 | 310 | 2.15 | 80 | 0.026875
17:35 | 0:02 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33.25 | 35 | 35 | 38 | 37 | 35 | 36 | 310 | 2.75 | 80 | 0.034375
17:35 | 0:02 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 35 | 36 | 38 | 37 | 35 | 36.2 | 310 | 3.2 | 80 | 0.04
17:35 | 0:02 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33.25 | 35 | 36 | 39 | 38 | 36 | 36.8 | 310 | 3.55 | 80 | 0.044375
17:36 | 0:03 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33.25 | 35 | 37 | 39 | 38 | 36 | 37 | 310 | 3.75 | 80 | 0.046875
17:36 | 0:03 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33.25 | 35 | 37 | 39 | 38 | 37 | 37.2 | 310 | 3.95 | 80 | 0.049375
17:36 | 0:03 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33.25 | 35 | 37 | 40 | 39 | 36 | 37.4 | 310 | 4.15 | 80 | 0.051875
17:36 | 0:03 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33.25 | 36 | 38 | 40 | 39 | 36 | 37.8 | 310 | 4.55 | 80 | 0.056875
17:36 | 0:03 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33.25 | 36 | 38 | 41 | 39 | 37 | 38.2 | 310 | 4.95 | 80 | 0.061875
17:36 | 0:03 | 35 | 33 | 34 | 33 | 33.75 | 36 | 38 | 41 | 40 | 36 | 38.2 | 310 | 4.45 | 80 | 0.055625
17:36 | 0:03 | 35 | 33 | 34 | 33 | 33.75 | 36 | 38 | 42 | 40 | 36 | 38.4 | 310 | 4.65 | 80 | 0.058125
17:36 | 0:03 | 35 | 33 | 34 | 33 | 33.75 | 37 | 38 | 42 | 41 | 36 | 38.8 | 310 | 5.05 | 80 | 0.063125
17:36 | 0:03 | 35 | 33 | 34 | 34 | 34 | 37 | 39 | 43 | 41 | 37 | 39.4 | 310 | 5.4 | 80 | 0.0675
17:36 | 0:03 | 35 | 33 | 34 | 34 | 34 | 37 | 39 | 43 | 41 | 38 | 39.6 | 310 | 5.6 | 80 | 0.07
17:36 | 0:03 | 35 | 33 | 34 | 34 | 34 | 37 | 40 | 43 | 42 | 38 | 40 | 310 | 6 | 80 | 0.075
17:36 | 0:04 | 35 | 33 | 34 | 34 | 34 | 37 | 40 | 44 | 43 | 39 | 40.6 | 310 | 6.6 | 80 | 0.0825
17:37 | 0:04 | 35 | 33 | 34 | 34 | 34 | 38 | 40 | 44 | 43 | 39 | 40.8 | 310 | 6.8 | 80 | 0.085
17:37 | 0:04 | 35 | 33 | 35 | 34 | 34.25 | 38 | 41 | 45 | 43 | 38 | 41 | 310 | 6.75 | 80 | 0.084375
17:37 | 0:04 | 35 | 33 | 35 | 34 | 34.25 | 38 | 41 | 45 | 43 | 39 | 41.2 | 310 | 6.95 | 80 | 0.086875
17:37 | 0:04 | 35 | 34 | 35 | 34 | 34.5 | 38 | 41 | 46 | 44 | 39 | 41.6 | 310 | 7.1 | 80 | 0.08875
17:37 | 0:04 | 36 | 34 | 35 | 34 | 34.75 | 39 | 41 | 46 | 44 | 39 | 41.8 | 310 | 7.05 | 80 | 0.088125
17:37 | 0:04 | 36 | 34 | 35 | 34 | 34.75 | 39 | 42 | 47 | 45 | 39 | 42.4 | 310 | 7.65 | 80 | 0.095625
17:37 | 0:04 | 36 | 34 | 35 | 34 | 34.75 | 39 | 42 | 47 | 45 | 39 | 42.4 | 310 | 7.65 | 80 | 0.095625
17:37 | 0:04 | 36 | 34 | 35 | 35 | 35 | 39 | 42 | 48 | 45 | 39 | 42.6 | 310 | 7.6 | 80 | 0.095
17:37 | 0:04 | 36 | 34 | 35 | 35 | 35 | 40 | 43 | 48 | 46 | 40 | 43.4 | 310 | 8.4 | 80 | 0.105
17:37 | 0:04 | 36 | 34 | 36 | 35 | 35.25 | 40 | 43 | 49 | 46 | 40 | 43.6 | 310 | 8.35 | 80 | 0.10438
17:37 | 0:04 | 37 | 34 | 36 | 35 | 35.5 | 40 | 43 | 49 | 47 | 41 | 44 | 310 | 8.5 | 80 | 0.10625
17:38 | 0:04 | 37 | 34 | 36 | 35 | 35.5 | 41 | 43 | 49 | 47 | 41 | 44.2 | 310 | 8.7 | 80 | 0.10875
17:38 | 0:05 | 37 | 34 | 36 | 35 | 35.5 | 41 | 44 | 50 | 48 | 41 | 44.8 | 310 | 9.3 | 80 | 0.11625
17:38 | 0:05 | 37 | 35 | 36 | 35 | 35.75 | 41 | 44 | 50 | 48 | 41 | 44.8 | 310 | 9.05 | 80 | 0.11312
17:38 | 0:05 | 37 | 35 | 36 | 35 | 35.75 | 41 | 45 | 51 | 48 | 39 | 44.8 | 310 | 9.05 | 80 | 0.11312
17:38 | 0:05 | 37 | 35 | 36 | 35 | 35.75 | 41 | 44 | 51 | 47 | 37 | 44 | 310 | 8.25 | 80 | 0.10312
17:38 | 0:05 | 38 | 35 | 36 | 35 | 36 | 42 | 45 | 51 | 47 | 38 | 44.6 | 310 | 8.6 | 80 | 0.1075
17:38 | 0:05 | 38 | 35 | 36 | 35 | 36 | 42 | 45 | 52 | 47 | 39 | 45 | 310 | 9 | 80 | 0.1125
17:38 | 0:05 | 38 | 35 | 36 | 35 | 36 | 43 | 45 | 53 | 47 | 39 | 45.4 | 310 | 9.4 | 80 | 0.1175
17:38 | 0:05 | 38 | 35 | 37 | 35 | 36.25 | 43 | 46 | 53 | 47 | 39 | 45.6 | 310 | 9.35 | 80 | 0.11688
17:38 | 0:05 | 38 | 35 | 37 | 35 | 36.25 | 43 | 46 | 53 | 48 | 39 | 45.8 | 310 | 9.55 | 80 | 0.11937
17:38 | 0:05 | 39 | 36 | 37 | 36 | 37 | 43 | 46 | 54 | 48 | 40 | 46.2 | 310 | 9.2 | 80 | 0.115
17:38 | 0:05 | 39 | 36 | 37 | 36 | 37 | 43 | 47 | 54 | 49 | 40 | 46.6 | 310 | 9.6 | 80 | 0.12
17:38 | 0:05 | 39 | 36 | 37 | 36 | 37 | 44 | 47 | 54 | 49 | 41 | 47 | 310 | 10 | 80 | 0.125
17:39 | 0:06 | 39 | 36 | 38 | 36 | 37.25 | 44 | 48 | 55 | 49 | 41 | 47.4 | 310 | 10.15 | 80 | 0.12687
17:39 | 0:06 | 39 | 36 | 38 | 36 | 37.25 | 44 | 48 | 55 | 50 | 42 | 47.8 | 310 | 10.55 | 80 | 0.13187
17:39 | 0:06 | 39 | 36 | 38 | 36 | 37.25 | 45 | 48 | 55 | 50 | 42 | 48 | 310 | 10.75 | 80 | 0.13437
17:39 | 0:06 | 39 | 36 | 38 | 37 | 37.5 | 45 | 48 | 56 | 51 | 42 | 48.4 | 310 | 10.9 | 80 | 0.13625
17:39 | 0:06 | 39 | 36 | 38 | 37 | 37.5 | 45 | 49 | 56 | 51 | 42 | 48.6 | 310 | 11.1 | 80 | 0.13875
17:39 | 0:06 | 39 | 36 | 38 | 37 | 37.5 | 45 | 49 | 57 | 52 | 43 | 49.2 | 310 | 11.7 | 80 | 0.14625
17:39 | 0:06 | 39 | 36 | 38 | 37 | 37.5 | 45 | 49 | 57 | 52 | 43 | 49.2 | 310 | 11.7 | 80 | 0.14625
17:39 | 0:06 | 39 | 37 | 39 | 37 | 38 | 46 | 50 | 58 | 53 | 44 | 50.2 | 310 | 12.2 | 80 | 0.1525
17:39 | 0:06 | 39 | 37 | 39 | 37 | 38 | 46 | 50 | 58 | 53 | 45 | 50.4 | 310 | 12.4 | 80 | 0.155
17:39 | 0:06 | 39 | 37 | 39 | 37 | 38 | 46 | 50 | 59 | 53 | 45 | 50.6 | 310 | 12.6 | 80 | 0.1575
17:39 | 0:06 | 39 | 37 | 39 | 37 | 38 | 46 | 51 | 59 | 53 | 45 | 50.8 | 310 | 12.8 | 80 | 0.16
17:40 | 0:07 | 40 | 37 | 39 | 37 | 38.25 | 47 | 51 | 59 | 54 | 45 | 51.2 | 310 | 12.95 | 80 | 0.16188
17:40 | 0:07 | 40 | 37 | 39 | 37 | 38.25 | 47 | 51 | 60 | 54 | 45 | 51.4 | 310 | 13.15 | 80 | 0.16437
17:40 | 0:07 | 40 | 37 | 39 | 37 | 38.25 | 47 | 51 | 60 | 55 | 45 | 51.6 | 310 | 13.35 | 80 | 0.16688
17:40 | 0:07 | 40 | 37 | 39 | 37 | 38.25 | 47 | 51 | 61 | 55 | 45 | 51.8 | 310 | 13.55 | 80 | 0.16937
17:40 | 0:07 | 40 | 37 | 40 | 38 | 38.75 | 47 | 52 | 61 | 55 | 46 | 52.2 | 310 | 13.45 | 80 | 0.16813
17:40 | 0:07 | 40 | 37 | 40 | 38 | 38.75 | 47 | 53 | 61 | 56 | 46 | 52.6 | 310 | 13.85 | 80 | 0.17313
17:40 | 0:07 | 41 | 38 | 40 | 38 | 39.25 | 48 | 52 | 62 | 56 | 46 | 52.8 | 335 | 13.55 | 80 | 0.16937
17:40 | 0:07 | 41 | 38 | 40 | 38 | 39.25 | 48 | 53 | 62 | 57 | 46 | 53.2 | 335 | 13.95 | 80 | 0.17438
17:40 | 0:07 | 41 | 38 | 40 | 38 | 39.25 | 48 | 53 | 63 | 57 | 48 | 53.8 | 335 | 14.55 | 80 | 0.18187
17:40 | 0:07 | 41 | 38 | 40 | 38 | 39.25 | 48 | 53 | 63 | 57 | 48 | 53.8 | 335 | 14.55 | 80 | 0.18187
17:40 | 0:07 | 41 | 38 | 40 | 38 | 39.25 | 49 | 54 | 63 | 58 | 47 | 54.2 | 335 | 14.95 | 80 | 0.18688
17:40 | 0:07 | 41 | 38 | 41 | 38 | 39.5 | 49 | 54 | 64 | 58 | 48 | 54.6 | 335 | 15.1 | 80 | 0.18875
17:40 | 0:07 | 41 | 39 | 41 | 38 | 39.75 | 49 | 54 | 64 | 59 | 48 | 54.8 | 335 | 15.05 | 80 | 0.18812
17:41 | 0:08 | 41 | 39 | 41 | 39 | 40 | 49 | 54 | 65 | 59 | 48 | 55 | 335 | 15 | 80 | 0.1875
17:41 | 0:08 | 42 | 39 | 41 | 39 | 40.25 | 49 | 55 | 65 | 59 | 49 | 55.4 | 335 | 15.15 | 80 | 0.18937
17:41 | 0:08 | 41 | 39 | 41 | 39 | 40 | 49 | 55 | 65 | 59 | 49 | 55.4 | 335 | 15.4 | 80 | 0.1925
17:41 | 0:08 | 42 | 39 | 41 | 39 | 40.25 | 50 | 55 | 66 | 60 | 49 | 56 | 335 | 15.75 | 80 | 0.19687
17:41 | 0:08 | 42 | 39 | 42 | 39 | 40.5 | 50 | 55 | 66 | 60 | 49 | 56 | 335 | 15.5 | 80 | 0.19375
17:41 | 0:08 | 42 | 39 | 42 | 39 | 40.5 | 50 | 56 | 66 | 60 | 50 | 56.4 | 335 | 15.9 | 80 | 0.19875
17:41 | 0:08 | 42 | 39 | 42 | 39 | 40.5 | 50 | 56 | 67 | 61 | 50 | 56.8 | 335 | 16.3 | 80 | 0.20375
17:41 | 0:08 | 42 | 39 | 42 | 39 | 40.5 | 50 | 56 | 67 | 61 | 50 | 56.8 | 335 | 16.3 | 80 | 0.20375
17:41 | 0:08 | 42 | 40 | 42 | 39 | 40.75 | 50 | 57 | 67 | 61 | 51 | 57.2 | 335 | 16.45 | 80 | 0.20563
17:41 | 0:08 | 42 | 40 | 42 | 39 | 40.75 | 51 | 57 | 68 | 61 | 50 | 57.4 | 335 | 16.65 | 80 | 0.20812
17:41 | 0:08 | 43 | 40 | 42 | 39 | 41 | 51 | 57 | 68 | 62 | 51 | 57.8 | 335 | 16.8 | 80 | 0.21
17:42 | 0:09 | 43 | 40 | 43 | 40 | 41.5 | 51 | 57 | 68 | 62 | 52 | 58 | 335 | 16.5 | 80 | 0.20625
17:42 | 0:09 | 43 | 40 | 43 | 39 | 41.25 | 51 | 57 | 69 | 63 | 51 | 58.2 | 335 | 16.95 | 80 | 0.21188
17:42 | 0:09 | 43 | 40 | 43 | 40 | 41.5 | 52 | 58 | 69 | 63 | 51 | 58.6 | 335 | 17.1 | 80 | 0.21375
17:42 | 0:09 | 43 | 40 | 43 | 40 | 41.5 | 52 | 58 | 70 | 63 | 52 | 59 | 335 | 17.5 | 80 | 0.21875
17:42 | 0:09 | 43 | 41 | 43 | 40 | 41.75 | 52 | 59 | 70 | 64 | 52 | 59.4 | 335 | 17.65 | 80 | 0.22062
17:42 | 0:09 | 44 | 41 | 44 | 40 | 42.25 | 52 | 59 | 70 | 64 | 52 | 59.4 | 335 | 17.15 | 80 | 0.21437
17:42 | 0:09 | 44 | 41 | 43 | 40 | 42 | 53 | 59 | 71 | 64 | 53 | 60 | 335 | 18 | 80 | 0.225
17:42 | 0:09 | 43 | 41 | 43 | 40 | 41.75 | 53 | 59 | 71 | 64 | 53 | 60 | 335 | 18.25 | 80 | 0.22812
17:42 | 0:09 | 44 | 41 | 43 | 40 | 42 | 53 | 59 | 71 | 65 | 53 | 60.2 | 335 | 18.2 | 80 | 0.2275
17:42 | 0:09 | 44 | 41 | 44 | 40 | 42.25 | 53 | 59 | 72 | 65 | 53 | 60.4 | 360 | 18.15 | 80 | 0.22687
17:42 | 0:09 | 44 | 41 | 44 | 41 | 42.5 | 53 | 60 | 72 | 65 | 54 | 60.8 | 360 | 18.3 | 80 | 0.22875
17:42 | 0:09 | 44 | 41 | 44 | 41 | 42.5 | 54 | 60 | 72 | 65 | 53 | 60.8 | 360 | 18.3 | 80 | 0.22875
17:42 | 0:09 | 44 | 41 | 44 | 41 | 42.5 | 54 | 60 | 73 | 65 | 53 | 61 | 360 | 18.5 | 80 | 0.23125
17:43 | 0:10 | 45 | 41 | 44 | 41 | 42.75 | 54 | 60 | 73 | 66 | 53 | 61.2 | 360 | 18.45 | 80 | 0.23063
17:43 | 0:10 | 44 | 41 | 44 | 41 | 42.5 | 54 | 61 | 74 | 67 | 53 | 61.8 | 360 | 19.3 | 80 | 0.24125
17:43 | 0:10 | 44 | 41 | 44 | 41 | 42.5 | 54 | 61 | 74 | 67 | 55 | 62.2 | 360 | 19.7 | 80 | 0.24625
17:43 | 0:10 | 44 | 41 | 44 | 41 | 42.5 | 54 | 61 | 74 | 67 | 54 | 62 | 360 | 19.5 | 80 | 0.24375
17:43 | 0:10 | 45 | 41 | 44 | 41 | 42.75 | 55 | 61 | 75 | 67 | 54 | 62.4 | 360 | 19.65 | 80 | 0.24562
17:43 | 0:10 | 45 | 41 | 45 | 41 | 43 | 55 | 61 | 75 | 67 | 54 | 62.4 | 360 | 19.4 | 80 | 0.2425
17:43 | 0:10 | 45 | 41 | 45 | 41 | 43 | 55 | 62 | 75 | 68 | 55 | 63 | 360 | 20 | 80 | 0.25
17:43 | 0:10 | 45 | 41 | 45 | 41 | 43 | 55 | 62 | 76 | 68 | 54 | 63 | 360 | 20 | 80 | 0.25
17:43 | 0:10 | 45 | 42 | 45 | 41 | 43.25 | 55 | 62 | 76 | 68 | 55 | 63.2 | 360 | 19.95 | 80 | 0.24938
17:43 | 0:10 | 45 | 42 | 45 | 41 | 43.25 | 56 | 62 | 77 | 69 | 55 | 63.8 | 360 | 20.55 | 80 | 0.25687
17:43 | 0:10 | 45 | 42 | 45 | 41 | 43.25 | 56 | 63 | 77 | 69 | 56 | 64.2 | 360 | 20.95 | 80 | 0.26188
17:44 | 0:11 | 45 | 42 | 45 | 41 | 43.25 | 56 | 63 | 77 | 69 | 56 | 64.2 | 360 | 20.95 | 80 | 0.26188
17:44 | 0:11 | 46 | 42 | 45 | 41 | 43.5 | 56 | 63 | 78 | 69 | 55 | 64.2 | 360 | 20.7 | 80 | 0.25875
17:44 | 0:11 | 46 | 42 | 46 | 41 | 43.75 | 56 | 63 | 78 | 70 | 55 | 64.4 | 360 | 20.65 | 80 | 0.25813
17:44 | 0:11 | 46 | 42 | 46 | 42 | 44 | 56 | 64 | 79 | 70 | 56 | 65 | 360 | 21 | 80 | 0.2625
17:44 | 0:11 | 46 | 42 | 46 | 42 | 44 | 57 | 64 | 79 | 71 | 57 | 65.6 | 360 | 21.6 | 80 | 0.27
17:44 | 0:11 | 46 | 43 | 46 | 42 | 44.25 | 57 | 64 | 79 | 71 | 56 | 65.4 | 360 | 21.15 | 80 | 0.26438
17:44 | 0:11 | 46 | 43 | 46 | 42 | 44.25 | 57 | 64 | 79 | 71 | 57 | 65.6 | 360 | 21.35 | 80 | 0.26687
17:44 | 0:11 | 46 | 43 | 46 | 42 | 44.25 | 57 | 65 | 80 | 71 | 58 | 66.2 | 360 | 21.95 | 80 | 0.27438
17:44 | 0:11 | 47 | 43 | 47 | 42 | 44.75 | 57 | 65 | 80 | 71 | 58 | 66.2 | 360 | 21.45 | 80 | 0.26813
17:44 | 0:11 | 47 | 43 | 47 | 42 | 44.75 | 57 | 65 | 80 | 72 | 57 | 66.2 | 360 | 21.45 | 80 | 0.26813
17:44 | 0:11 | 47 | 43 | 47 | 42 | 44.75 | 57 | 65 | 80 | 72 | 57 | 66.2 | 360 | 21.45 | 80 | 0.26813
17:44 | 0:11 | 47 | 43 | 47 | 42 | 44.75 | 58 | 65 | 80 | 72 | 58 | 66.6 | 360 | 21.85 | 80 | 0.27312
17:44 | 0:12 | 47 | 43 | 47 | 42 | 44.75 | 58 | 66 | 80 | 72 | 59 | 67 | 360 | 22.25 | 80 | 0.27813
17:45 | 0:12 | 47 | 44 | 47 | 42 | 45 | 58 | 66 | 81 | 73 | 58 | 67.2 | 360 | 22.2 | 80 | 0.2775
17:45 | 0:12 | 47 | 44 | 47 | 43 | 45.25 | 58 | 66 | 81 | 73 | 58 | 67.2 | 360 | 21.95 | 80 | 0.27438
17:45 | 0:12 | 48 | 44 | 48 | 43 | 45.75 | 59 | 66 | 81 | 74 | 59 | 67.8 | 360 | 22.05 | 80 | 0.27562
17:45 | 0:12 | 48 | 44 | 48 | 43 | 45.75 | 59 | 67 | 81 | 73 | 59 | 67.8 | 360 | 22.05 | 80 | 0.27562
17:45 | 0:12 | 48 | 44 | 48 | 43 | 45.75 | 59 | 67 | 82 | 74 | 60 | 68.4 | 360 | 22.65 | 80 | 0.28313
17:45 | 0:12 | 48 | 45 | 48 | 43 | 46 | 59 | 67 | 81 | 74 | 60 | 68.2 | 360 | 22.2 | 80 | 0.2775
17:45 | 0:12 | 49 | 45 | 48 | 43 | 46.25 | 59 | 67 | 82 | 74 | 59 | 68.2 | 360 | 21.95 | 80 | 0.27438
17:45 | 0:12 | 49 | 45 | 48 | 43 | 46.25 | 59 | 67 | 82 | 74 | 60 | 68.4 | 360 | 22.15 | 80 | 0.27688
17:45 | 0:12 | 49 | 45 | 49 | 43 | 46.5 | 59 | 68 | 82 | 75 | 60 | 68.8 | 360 | 22.3 | 80 | 0.27875
17:45 | 0:12 | 49 | 45 | 49 | 43 | 46.5 | 59 | 68 | 82 | 75 | 61 | 69 | 360 | 22.5 | 80 | 0.28125
17:45 | 0:12 | 49 | 45 | 49 | 43 | 46.5 | 60 | 68 | 82 | 75 | 61 | 69.2 | 385 | 22.7 | 80 | 0.28375
17:45 | 0:12 | 50 | 45 | 49 | 43 | 46.75 | 60 | 68 | 82 | 75 | 61 | 69.2 | 385 | 22.45 | 80 | 0.28063
17:46 | 0:13 | 50 | 45 | 49 | 44 | 47 | 60 | 69 | 82 | 75 | 61 | 69.4 | 385 | 22.4 | 80 | 0.28
17:46 | 0:13 | 50 | 45 | 50 | 44 | 47.25 | 60 | 69 | 83 | 75 | 62 | 69.8 | 385 | 22.55 | 80 | 0.28187
17:46 | 0:13 | 50 | 46 | 50 | 44 | 47.5 | 60 | 69 | 83 | 76 | 63 | 70.2 | 385 | 22.7 | 80 | 0.28375
17:46 | 0:13 | 50 | 46 | 50 | 44 | 47.5 | 60 | 70 | 83 | 76 | 63 | 70.4 | 385 | 22.9 | 80 | 0.28625
17:46 | 0:13 | 50 | 46 | 50 | 44 | 47.5 | 61 | 70 | 84 | 76 | 62 | 70.6 | 385 | 23.1 | 80 | 0.28875
17:46 | 0:13 | 51 | 46 | 50 | 44 | 47.75 | 61 | 70 | 84 | 76 | 62 | 70.6 | 385 | 22.85 | 80 | 0.28562
17:46 | 0:13 | 51 | 46 | 50 | 44 | 47.75 | 61 | 70 | 84 | 77 | 63 | 71 | 385 | 23.25 | 80 | 0.29063
17:46 | 0:13 | 51 | 47 | 51 | 44 | 48.25 | 61 | 70 | 84 | 76 | 63 | 70.8 | 385 | 22.55 | 80 | 0.28187
17:46 | 0:13 | 51 | 47 | 51 | 44 | 48.25 | 61 | 71 | 85 | 77 | 63 | 71.4 | 385 | 23.15 | 80 | 0.28938
17:46 | 0:13 | 51 | 47 | 51 | 44 | 48.25 | 61 | 71 | 85 | 77 | 63 | 71.4 | 385 | 23.15 | 80 | 0.28938
17:46 | 0:13 | 52 | 47 | 51 | 45 | 48.75 | 62 | 71 | 86 | 77 | 63 | 71.8 | 385 | 23.05 | 80 | 0.28812
17:46 | 0:14 | 52 | 47 | 51 | 45 | 48.75 | 62 | 71 | 86 | 77 | 63 | 71.8 | 385 | 23.05 | 80 | 0.28812
17:47 | 0:14 | 52 | 48 | 51 | 45 | 49 | 62 | 71 | 86 | 77 | 64 | 72 | 385 | 23 | 80 | 0.2875
17:47 | 0:14 | 52 | 48 | 51 | 45 | 49 | 62 | 72 | 86 | 77 | 65 | 72.4 | 385 | 23.4 | 80 | 0.2925
17:47 | 0:14 | 52 | 48 | 51 | 45 | 49 | 62 | 72 | 86 | 77 | 64 | 72.2 | 385 | 23.2 | 80 | 0.29
17:47 | 0:14 | 52 | 48 | 51 | 45 | 49 | 62 | 72 | 86 | 77 | 64 | 72.2 | 385 | 23.2 | 80 | 0.29
17:47 | 0:14 | 52 | 48 | 51 | 45 | 49 | 62 | 72 | 86 | 77 | 64 | 72.2 | 385 | 23.2 | 80 | 0.29
17:47 | 0:14 | 52 | 48 | 51 | 45 | 49 | 62 | 72 | 87 | 77 | 64 | 72.4 | 410 | 23.4 | 80 | 0.2925
17:47 | 0:14 | 52 | 48 | 52 | 45 | 49.25 | 63 | 72 | 87 | 77 | 64 | 72.6 | 410 | 23.35 | 80 | 0.29187
17:47 | 0:14 | 53 | 48 | 52 | 45 | 49.5 | 63 | 72 | 88 | 77 | 65 | 73 | 410 | 23.5 | 80 | 0.29375
17:47 | 0:14 | 53 | 48 | 52 | 45 | 49.5 | 63 | 73 | 88 | 77 | 65 | 73.2 | 410 | 23.7 | 80 | 0.29625
17:47 | 0:14 | 53 | 49 | 52 | 45 | 49.75 | 63 | 73 | 88 | 77 | 65 | 73.2 | 410 | 23.45 | 80 | 0.29313
17:47 | 0:14 | 53 | 49 | 52 | 45 | 49.75 | 63 | 73 | 88 | 77 | 65 | 73.2 | 410 | 23.45 | 80 | 0.29313
17:47 | 0:14 | 53 | 49 | 52 | 45 | 49.75 | 63 | 74 | 89 | 77 | 65 | 73.6 | 410 | 23.85 | 80 | 0.29812
17:48 | 0:15 | 53 | 49 | 53 | 45 | 50 | 63 | 73 | 89 | 78 | 65 | 73.6 | 410 | 23.6 | 80 | 0.295
17:48 | 0:15 | 54 | 49 | 53 | 45 | 50.25 | 63 | 73 | 89 | 78 | 65 | 73.6 | 410 | 23.35 | 80 | 0.29187
17:48 | 0:15 | 54 | 50 | 53 | 45 | 50.5 | 63 | 74 | 89 | 78 | 66 | 74 | 410 | 23.5 | 80 | 0.29375
17:48 | 0:15 | 54 | 50 | 53 | 45 | 50.5 | 64 | 74 | 90 | 78 | 66 | 74.4 | 410 | 23.9 | 80 | 0.29875
17:48 | 0:15 | 54 | 50 | 53 | 45 | 50.5 | 64 | 74 | 90 | 78 | 66 | 74.4 | 410 | 23.9 | 80 | 0.29875
17:48 | 0:15 | 54 | 50 | 53 | 45 | 50.5 | 64 | 75 | 90 | 78 | 67 | 74.8 | 410 | 24.3 | 80 | 0.30375
17:48 | 0:15 | 54 | 50 | 53 | 45 | 50.5 | 64 | 75 | 90 | 78 | 67 | 74.8 | 410 | 24.3 | 80 | 0.30375
17:48 | 0:15 | 54 | 50 | 53 | 45 | 50.5 | 64 | 75 | 90 | 78 | 67 | 74.8 | 410 | 24.3 | 80 | 0.30375
17:48 | 0:15 | 54 | 50 | 53 | 45 | 50.5 | 64 | 75 | 90 | 77 | 66 | 74.4 | 410 | 23.9 | 80 | 0.29875
17:48 | 0:15 | 54 | 51 | 53 | 46 | 51 | 64 | 75 | 91 | 77 | 66 | 74.6 | 410 | 23.6 | 80 | 0.295
17:48 | 0:15 | 55 | 51 | 53 | 46 | 51.25 | 64 | 75 | 91 | 78 | 67 | 75 | 410 | 23.75 | 80 | 0.29688
17:48 | 0:16 | 55 | 51 | 53 | 46 | 51.25 | 64 | 75 | 91 | 78 | 66 | 74.8 | 410 | 23.55 | 80 | 0.29437
17:49 | 0:16 | 55 | 51 | 53 | 46 | 51.25 | 64 | 75 | 92 | 78 | 66 | 75 | 410 | 23.75 | 80 | 0.29688
17:49 | 0:16 | 55 | 52 | 54 | 46 | 51.75 | 65 | 75 | 92 | 79 | 66 | 75.4 | 435 | 23.65 | 80 | 0.29563
17:49 | 0:16 | 55 | 52 | 54 | 46 | 51.75 | 65 | 75 | 93 | 79 | 67 | 75.8 | 435 | 24.05 | 80 | 0.30062
17:49 | 0:16 | 55 | 52 | 54 | 46 | 51.75 | 65 | 75 | 93 | 79 | 68 | 76 | 435 | 24.25 | 80 | 0.30312
17:49 | 0:16 | 55 | 52 | 54 | 46 | 51.75 | 65 | 76 | 94 | 79 | 68 | 76.4 | 435 | 24.65 | 80 | 0.30813
17:49 | 0:16 | 55 | 52 | 54 | 46 | 51.75 | 65 | 75 | 94 | 79 | 68 | 76.2 | 435 | 24.45 | 80 | 0.30563
17:49 | 0:16 | 55 | 52 | 54 | 46 | 51.75 | 65 | 76 | 94 | 79 | 68 | 76.4 | 435 | 24.65 | 80 | 0.30813
17:49 | 0:16 | 56 | 52 | 54 | 46 | 52 | 65 | 76 | 94 | 79 | 68 | 76.4 | 435 | 24.4 | 80 | 0.305
17:49 | 0:16 | 56 | 53 | 54 | 46 | 52.25 | 65 | 76 | 95 | 79 | 68 | 76.6 | 435 | 24.35 | 80 | 0.30437
17:49 | 0:16 | 56 | 53 | 54 | 46 | 52.25 | 65 | 76 | 95 | 79 | 68 | 76.6 | 435 | 24.35 | 80 | 0.30437
17:49 | 0:16 | 57 | 53 | 54 | 46 | 52.5 | 65 | 76 | 96 | 79 | 68 | 76.8 | 435 | 24.3 | 80 | 0.30375
17:49 | 0:16 | 57 | 53 | 54 | 46 | 52.5 | 65 | 76 | 96 | 79 | 68 | 76.8 | 435 | 24.3 | 80 | 0.30375
17:50 | 0:17 | 57 | 53 | 55 | 46 | 52.75 | 65 | 76 | 96 | 80 | 69 | 77.2 | 435 | 24.45 | 80 | 0.30563
17:50 | 0:17 | 57 | 54 | 55 | 46 | 53 | 65 | 76 | 96 | 80 | 69 | 77.2 | 435 | 24.2 | 80 | 0.3025
17:50 | 0:17 | 57 | 54 | 55 | 46 | 53 | 65 | 77 | 97 | 80 | 69 | 77.6 | 435 | 24.6 | 80 | 0.3075
17:50 | 0:17 | 57 | 54 | 55 | 47 | 53.25 | 65 | 77 | 97 | 80 | 69 | 77.6 | 435 | 24.35 | 80 | 0.30437
17:50 | 0:17 | 57 | 54 | 55 | 47 | 53.25 | 65 | 77 | 97 | 80 | 68 | 77.4 | 435 | 24.15 | 80 | 0.30188
17:50 | 0:17 | 57 | 54 | 55 | 47 | 53.25 | 65 | 77 | 97 | 80 | 69 | 77.6 | 435 | 24.35 | 80 | 0.30437
17:50 | 0:17 | 58 | 54 | 55 | 47 | 53.5 | 65 | 77 | 97 | 80 | 68 | 77.4 | 435 | 23.9 | 80 | 0.29875
17:50 | 0:17 | 58 | 55 | 55 | 47 | 53.75 | 65 | 77 | 97 | 80 | 69 | 77.6 | 435 | 23.85 | 80 | 0.29812
17:50 | 0:17 | 58 | 55 | 55 | 47 | 53.75 | 66 | 77 | 98 | 81 | 69 | 78.2 | 435 | 24.45 | 80 | 0.30563
17:50 | 0:17 | 58 | 55 | 55 | 47 | 53.75 | 66 | 77 | 98 | 81 | 69 | 78.2 | 435 | 24.45 | 80 | 0.30563
17:50 | 0:17 | 58 | 55 | 56 | 47 | 54 | 66 | 78 | 98 | 81 | 70 | 78.6 | 460 | 24.6 | 80 | 0.3075
17:50 | 0:18 | 59 | 55 | 55 | 47 | 54 | 66 | 78 | 98 | 81 | 70 | 78.6 | 460 | 24.6 | 80 | 0.3075
17:51 | 0:18 | 59 | 56 | 56 | 48 | 54.75 | 66 | 78 | 98 | 81 | 70 | 78.6 | 460 | 23.85 | 80 | 0.29812
17:51 | 0:18 | 59 | 56 | 56 | 48 | 54.75 | 66 | 78 | 98 | 81 | 70 | 78.6 | 460 | 23.85 | 80 | 0.29812
17:51 | 0:18 | 59 | 56 | 56 | 48 | 54.75 | 66 | 77 | 98 | 82 | 71 | 78.8 | 460 | 24.05 | 80 | 0.30062
17:51 | 0:18 | 59 | 56 | 56 | 48 | 54.75 | 66 | 78 | 99 | 82 | 70 | 79 | 460 | 24.25 | 80 | 0.30312
17:51 | 0:18 | 59 | 56 | 56 | 48 | 54.75 | 66 | 79 | 99 | 82 | 70 | 79.2 | 460 | 24.45 | 80 | 0.30563
17:51 | 0:18 | 60 | 56 | 56 | 48 | 55 | 66 | 78 | 99 | 82 | 70 | 79 | 460 | 24 | 80 | 0.3
17:51 | 0:18 | 60 | 56 | 56 | 49 | 55.25 | 66 | 78 | 99 | 83 | 71 | 79.4 | 460 | 24.15 | 80 | 0.30188
17:51 | 0:18 | 60 | 56 | 56 | 49 | 55.25 | 66 | 79 | 100 | 83 | 71 | 79.8 | 460 | 24.55 | 80 | 0.30687
17:51 | 0:18 | 60 | 56 | 56 | 49 | 55.25 | 67 | 79 | 100 | 83 | 70 | 79.8 | 460 | 24.55 | 80 | 0.30687
17:51 | 0:18 | 60 | 56 | 57 | 49 | 55.5 | 67 | 79 | 100 | 83 | 71 | 80 | 460 | 24.5 | 80 | 0.30625
17:51 | 0:18 | 61 | 56 | 57 | 49 | 55.75 | 67 | 79 | 100 | 83 | 72 | 80.2 | 460 | 24.45 | 80 | 0.30563
17:51 | 0:18 | 61 | 56 | 57 | 49 | 55.75 | 67 | 79 | 100 | 84 | 71 | 80.2 | 460 | 24.45 | 80 | 0.30563
17:52 | 0:19 | 61 | 56 | 57 | 49 | 55.75 | 67 | 80 | 101 | 84 | 72 | 80.8 | 460 | 25.05 | 80 | 0.31312
17:52 | 0:19 | 62 | 56 | 57 | 49 | 56 | 67 | 79 | 101 | 84 | 71 | 80.4 | 460 | 24.4 | 80 | 0.305
17:52 | 0:19 | 61 | 56 | 57 | 49 | 55.75 | 67 | 79 | 101 | 84 | 73 | 80.8 | 460 | 25.05 | 80 | 0.31312
17:52 | 0:19 | 62 | 56 | 57 | 49 | 56 | 67 | 80 | 101 | 84 | 71 | 80.6 | 460 | 24.6 | 80 | 0.3075
17:52 | 0:19 | 62 | 56 | 57 | 49 | 56 | 67 | 80 | 101 | 85 | 72 | 81 | 460 | 25 | 80 | 0.3125
17:52 | 0:19 | 63 | 56 | 58 | 49 | 56.5 | 68 | 80 | 101 | 85 | 72 | 81.2 | 460 | 24.7 | 80 | 0.30875
17:52 | 0:19 | 63 | 56 | 58 | 49 | 56.5 | 68 | 80 | 101 | 85 | 73 | 81.4 | 460 | 24.9 | 80 | 0.31125
17:52 | 0:19 | 63 | 56 | 58 | 49 | 56.5 | 68 | 80 | 101 | 84 | 73 | 81.2 | 460 | 24.7 | 80 | 0.30875
17:52 | 0:19 | 63 | 57 | 58 | 49 | 56.75 | 68 | 81 | 102 | 83 | 74 | 81.6 | 460 | 24.85 | 80 | 0.31062
17:52 | 0:19 | 64 | 57 | 58 | 49 | 57 | 68 | 81 | 102 | 84 | 73 | 81.6 | 460 | 24.6 | 80 | 0.3075
17:52 | 0:19 | 64 | 57 | 58 | 49 | 57 | 68 | 81 | 102 | 84 | 73 | 81.6 | 460 | 24.6 | 80 | 0.3075
17:52 | 0:20 | 64 | 57 | 58 | 49 | 57 | 68 | 81 | 102 | 85 | 73 | 81.8 | 460 | 24.8 | 80 | 0.31
17:53 | 0:20 | 64 | 57 | 58 | 48 | 56.75 | 68 | 82 | 102 | 85 | 74 | 82.2 | 460 | 25.45 | 80 | 0.31813
17:53 | 0:20 | 64 | 57 | 59 | 48 | 57 | 68 | 81 | 102 | 85 | 73 | 81.8 | 485 | 24.8 | 80 | 0.31
17:53 | 0:20 | 64 | 57 | 59 | 48 | 57 | 69 | 82 | 103 | 86 | 74 | 82.8 | 485 | 25.8 | 80 | 0.3225
17:53 | 0:20 | 64 | 57 | 59 | 48 | 57 | 69 | 82 | 103 | 86 | 74 | 82.8 | 510 | 25.8 | 80 | 0.3225
17:53 | 0:20 | 66 | 58 | 60 | 49 | 58.25 | 68 | 83 | 101 | 85 | 73 | 82 | 510 | 23.75 | 80 | 0.29688
17:53 | 0:20 | 67 | 60 | 59 | 49 | 58.75 | 68 | 82 | 96 | 83 | 71 | 80 | 510 | 21.25 | 80 | 0.26562
17:53 | 0:20 | 67 | 61 | 60 | 49 | 59.25 | 69 | 82 | 89 | 83 | 74 | 79.4 | 510 | 20.15 | 80 | 0.25188
17:53 | 0:20 | 69 | 61 | 62 | 49 | 60.25 | 69 | 82 | 89 | 83 | 75 | 79.6 | 535 | 19.35 | 80 | 0.24187
17:53 | 0:20 | 69 | 61 | 63 | 49 | 60.5 | 69 | 82 | 90 | 83 | 76 | 80 | 535 | 19.5 | 80 | 0.24375
17:53 | 0:20 | 69 | 61 | 63 | 49 | 60.5 | 69 | 82 | 90 | 83 | 75 | 79.8 | 535 | 19.3 | 80 | 0.24125
17:53 | 0:20 | 69 | 62 | 64 | 49 | 61 | 69 | 83 | 90 | 83 | 75 | 80 | 535 | 19 | 80 | 0.2375
17:53 | 0:20 | 69 | 62 | 64 | 49 | 61 | 69 | 83 | 90 | 83 | 76 | 80.2 | 560 | 19.2 | 80 | 0.24
17:54 | 0:21 | 69 | 63 | 65 | 49 | 61.5 | 69 | 83 | 90 | 83 | 75 | 80 | 560 | 18.5 | 80 | 0.23125
17:54 | 0:21 | 69 | 63 | 65 | 49 | 61.5 | 69 | 84 | 90 | 84 | 76 | 80.6 | 560 | 19.1 | 80 | 0.23875
17:54 | 0:21 | 70 | 64 | 66 | 48 | 62 | 69 | 83 | 90 | 84 | 77 | 80.6 | 560 | 18.6 | 80 | 0.2325
17:54 | 0:21 | 70 | 64 | 67 | 48 | 62.25 | 69 | 83 | 90 | 84 | 77 | 80.6 | 560 | 18.35 | 80 | 0.22937
17:54 | 0:21 | 69 | 64 | 67 | 48 | 62 | 69 | 84 | 91 | 84 | 77 | 81 | 560 | 19 | 80 | 0.2375
17:54 | 0:21 | 70 | 65 | 67 | 49 | 62.75 | 70 | 84 | 91 | 84 | 77 | 81.2 | 560 | 18.45 | 80 | 0.23063
17:54 | 0:21 | 70 | 65 | 68 | 49 | 63 | 70 | 84 | 91 | 84 | 78 | 81.4 | 560 | 18.4 | 80 | 0.23
17:54 | 0:21 | 70 | 65 | 68 | 49 | 63 | 70 | 84 | 91 | 84 | 77 | 81.2 | 560 | 18.2 | 80 | 0.2275
17:54 | 0:21 | 69 | 65 | 68 | 49 | 62.75 | 70 | 84 | 91 | 84 | 79 | 81.6 | 560 | 18.85 | 80 | 0.23562
17:54 | 0:21 | 70 | 65 | 68 | 49 | 63 | 70 | 84 | 91 | 84 | 77 | 81.2 | 560 | 18.2 | 80 | 0.2275
17:54 | 0:21 | 69 | 65 | 68 | 49 | 62.75 | 70 | 84 | 91 | 84 | 78 | 81.4 | 560 | 18.65 | 80 | 0.23313
17:54 | 0:22 | 69 | 65 | 68 | 49 | 62.75 | 70 | 84 | 91 | 84 | 78 | 81.4 | 560 | 18.65 | 80 | 0.23313
17:55 | 0:22 | 69 | 66 | 69 | 50 | 63.5 | 70 | 85 | 92 | 84 | 78 | 81.8 | 560 | 18.3 | 80 | 0.22875
17:55 | 0:22 | 70 | 66 | 69 | 50 | 63.75 | 70 | 85 | 92 | 84 | 78 | 81.8 | 560 | 18.05 | 80 | 0.22562
17:55 | 0:22 | 69 | 66 | 69 | 50 | 63.5 | 70 | 85 | 92 | 84 | 78 | 81.8 | 560 | 18.3 | 80 | 0.22875
17:55 | 0:22 | 70 | 66 | 69 | 50 | 63.75 | 70 | 85 | 92 | 84 | 78 | 81.8 | 560 | 18.05 | 80 | 0.22562
17:55 | 0:22 | 70 | 66 | 69 | 50 | 63.75 | 70 | 85 | 92 | 84 | 78 | 81.8 | 560 | 18.05 | 80 | 0.22562
17:55 | 0:22 | 70 | 66 | 69 | 50 | 63.75 | 70 | 85 | 92 | 84 | 79 | 82 | 560 | 18.25 | 80 | 0.22812
17:55 | 0:22 | 70 | 66 | 70 | 50 | 64 | 70 | 85 | 92 | 84 | 79 | 82 | 560 | 18 | 80 | 0.225
17:55 | 0:22 | 70 | 67 | 70 | 50 | 64.25 | 71 | 85 | 92 | 84 | 79 | 82.2 | 560 | 17.95 | 80 | 0.22438
17:55 | 0:22 | 70 | 67 | 70 | 50 | 64.25 | 71 | 85 | 92 | 84 | 79 | 82.2 | 560 | 17.95 | 80 | 0.22438
17:55 | 0:22 | 70 | 67 | 70 | 50 | 64.25 | 71 | 86 | 92 | 84 | 79 | 82.4 | 560 | 18.15 | 80 | 0.22688
17:55 | 0:22 | 70 | 67 | 70 | 50 | 64.25 | 71 | 85 | 92 | 84 | 79 | 82.2 | 560 | 17.95 | 80 | 0.22438
17:55 | 0:22 | 70 | 66 | 70 | 50 | 64 | 71 | 85 | 93 | 84 | 79 | 82.4 | 560 | 18.4 | 80 | 0.23
17:56 | 0:23 | 70 | 66 | 70 | 50 | 64 | 71 | 86 | 93 | 84 | 80 | 82.8 | 560 | 18.8 | 80 | 0.235
17:56 | 0:23 | 71 | 67 | 70 | 50 | 64.5 | 71 | 86 | 93 | 84 | 79 | 82.6 | 585 | 18.1 | 80 | 0.22625
17:56 | 0:23 | 71 | 67 | 71 | 50 | 64.75 | 71 | 86 | 93 | 84 | 79 | 82.6 | 585 | 17.85 | 80 | 0.22312
17:56 | 0:23 | 71 | 67 | 71 | 50 | 64.75 | 71 | 86 | 93 | 84 | 79 | 82.6 | 585 | 17.85 | 80 | 0.22312
17:56 | 0:23 | 71 | 67 | 71 | 50 | 64.75 | 71 | 86 | 93 | 84 | 80 | 82.8 | 585 | 18.05 | 80 | 0.22562
17:56 | 0:23 | 71 | 67 | 72 | 51 | 65.25 | 71 | 86 | 93 | 84 | 80 | 82.8 | 585 | 17.55 | 80 | 0.21937
17:56 | 0:23 | 71 | 68 | 72 | 51 | 65.5 | 71 | 87 | 93 | 84 | 80 | 83 | 585 | 17.5 | 80 | 0.21875
17:56 | 0:23 | 71 | 68 | 71 | 51 | 65.25 | 71 | 87 | 93 | 84 | 80 | 83 | 585 | 17.75 | 80 | 0.22187
17:56 | 0:23 | 71 | 68 | 71 | 51 | 65.25 | 71 | 87 | 93 | 84 | 80 | 83 | 585 | 17.75 | 80 | 0.22187
17:56 | 0:23 | 71 | 68 | 72 | 51 | 65.5 | 71 | 87 | 94 | 84 | 80 | 83.2 | 585 | 17.7 | 80 | 0.22125
17:56 | 0:23 | 71 | 68 | 72 | 50 | 65.25 | 71 | 87 | 93 | 84 | 81 | 83.2 | 585 | 17.95 | 80 | 0.22438
17:56 | 0:23 | 72 | 68 | 72 | 51 | 65.75 | 71 | 87 | 92 | 84 | 81 | 83 | 585 | 17.25 | 80 | 0.21563
17:57 | 0:24 | 74 | 72 | 80 | 51 | 69.25 | 71 | 86 | 90 | 83 | 74 | 80.8 | 585 | 11.55 | 80 | 0.14437
17:57 | 0:24 | 73 | 74 | 79 | 51 | 69.25 | 71 | 87 | 90 | 80 | 74 | 80.4 | 585 | 11.15 | 80 | 0.13938
17:57 | 0:24 | 73 | 75 | 80 | 51 | 69.75 | 71 | 84 | 90 | 80 | 73 | 79.6 | 585 | 9.85 | 80 | 0.12312
17:57 | 0:24 | 73 | 76 | 80 | 51 | 70 | 71 | 81 | 88 | 81 | 75 | 79.2 | 610 | 9.2 | 80 | 0.115
17:57 | 0:24 | 72 | 76 | 79 | 62 | 72.25 | 72 | 81 | 90 | 82 | 74 | 79.8 | 610 | 7.55 | 80 | 0.094375
17:57 | 0:24 | 72 | 76 | 80 | 71 | 74.75 | 70 | 80 | 91 | 82 | 75 | 79.6 | 610 | 4.85 | 80 | 0.060625
17:57 | 0:24 | 71 | 75 | 78 | 72 | 74 | 69 | 79 | 92 | 83 | 75 | 79.6 | 610 | 5.6 | 80 | 0.07
17:57 | 0:24 | 71 | 74 | 77 | 71 | 73.25 | 69 | 79 | 92 | 83 | 76 | 79.8 | 610 | 6.55 | 80 | 0.081875
17:57 | 0:24 | 70 | 73 | 76 | 70 | 72.25 | 69 | 80 | 92 | 84 | 77 | 80.4 | 610 | 8.15 | 80 | 0.10188
17:57 | 0:24 | 69 | 72 | 75 | 69 | 71.25 | 69 | 80 | 93 | 85 | 76 | 80.6 | 610 | 9.35 | 80 | 0.11687
17:57 | 0:24 | 69 | 71 | 75 | 68 | 70.75 | 69 | 81 | 93 | 85 | 76 | 80.8 | 610 | 10.05 | 80 | 0.12562
17:57 | 0:25 | 68 | 71 | 74 | 67 | 70 | 70 | 81 | 93 | 85 | 77 | 81.2 | 610 | 11.2 | 80 | 0.14
17:58 | 0:25 | 68 | 70 | 74 | 66 | 69.5 | 70 | 83 | 93 | 85 | 78 | 81.8 | 610 | 12.3 | 80 | 0.15375
17:58 | 0:25 | 68 | 69 | 76 | 68 | 70.25 | 70 | 83 | 94 | 85 | 79 | 82.2 | 610 | 11.95 | 80 | 0.14938
17:58 | 0:25 | 68 | 69 | 76 | 68 | 70.25 | 69 | 83 | 94 | 86 | 78 | 82 | 610 | 11.75 | 80 | 0.14688
17:58 | 0:25 | 68 | 69 | 75 | 67 | 69.75 | 70 | 82 | 94 | 86 | 78 | 82 | 610 | 12.25 | 80 | 0.15313
17:58 | 0:25 | 68 | 69 | 75 | 66 | 69.5 | 70 | 83 | 94 | 86 | 78 | 82.2 | 610 | 12.7 | 80 | 0.15875
17:58 | 0:25 | 67 | 69 | 75 | 66 | 69.25 | 70 | 83 | 94 | 87 | 79 | 82.6 | 610 | 13.35 | 80 | 0.16687
17:58 | 0:25 | 67 | 69 | 75 | 65 | 69 | 71 | 84 | 94 | 87 | 79 | 83 | 610 | 14 | 80 | 0.175
17:58 | 0:25 | 67 | 69 | 75 | 64 | 68.75 | 71 | 84 | 95 | 87 | 79 | 83.2 | 635 | 14.45 | 80 | 0.18063
17:58 | 0:25 | 67 | 69 | 74 | 63 | 68.25 | 71 | 85 | 95 | 87 | 79 | 83.4 | 635 | 15.15 | 80 | 0.18938
17:58 | 0:25 | 68 | 69 | 74 | 63 | 68.5 | 71 | 84 | 95 | 87 | 82 | 83.8 | 635 | 15.3 | 80 | 0.19125
17:58 | 0:25 | 70 | 69 | 75 | 62 | 69 | 71 | 84 | 95 | 87 | 81 | 83.6 | 635 | 14.6 | 80 | 0.1825
17:58 | 0:25 | 71 | 70 | 75 | 60 | 69 | 72 | 84 | 95 | 87 | 82 | 84 | 635 | 15 | 80 | 0.1875
17:59 | 0:26 | 71 | 70 | 76 | 59 | 69 | 72 | 84 | 95 | 87 | 82 | 84 | 660 | 15 | 80 | 0.1875
17:59 | 0:26 | 71 | 71 | 76 | 59 | 69.25 | 73 | 85 | 95 | 88 | 81 | 84.4 | 660 | 15.15 | 80 | 0.18938
17:59 | 0:26 | 71 | 71 | 76 | 59 | 69.25 | 73 | 85 | 95 | 88 | 81 | 84.4 | 660 | 15.15 | 80 | 0.18938
17:59 | 0:26 | 71 | 71 | 76 | 58 | 69 | 73 | 85 | 95 | 88 | 82 | 84.6 | 660 | 15.6 | 80 | 0.195
17:59 | 0:26 | 71 | 72 | 76 | 58 | 69.25 | 73 | 85 | 96 | 88 | 82 | 84.8 | 660 | 15.55 | 80 | 0.19437
17:59 | 0:26 | 72 | 72 | 77 | 58 | 69.75 | 72 | 84 | 95 | 87 | 85 | 84.6 | 660 | 14.85 | 80 | 0.18562
17:59 | 0:26 | 76 | 76 | 78 | 60 | 72.5 | 69 | 83 | 94 | 87 | 84 | 83.4 | 660 | 10.9 | 80 | 0.13625
17:59 | 0:26 | 77 | 77 | 78 | 59 | 72.75 | 69 | 82 | 94 | 87 | 84 | 83.2 | 660 | 10.45 | 80 | 0.13063
17:59 | 0:26 | 77 | 78 | 78 | 59 | 73 | 70 | 82 | 94 | 87 | 84 | 83.4 | 660 | 10.4 | 80 | 0.13
17:59 | 0:26 | 76 | 77 | 79 | 59 | 72.75 | 71 | 83 | 95 | 87 | 83 | 83.8 | 660 | 11.05 | 80 | 0.13812
17:59 | 0:26 | 76 | 77 | 79 | 58 | 72.5 | 72 | 83 | 95 | 87 | 84 | 84.2 | 685 | 11.7 | 80 | 0.14625
17:59 | 0:27 | 75 | 77 | 78 | 58 | 72 | 72 | 83 | 95 | 87 | 83 | 84 | 685 | 12 | 80 | 0.15
18:00 | 0:27 | 75 | 77 | 78 | 58 | 72 | 72 | 83 | 96 | 87 | 84 | 84.4 | 685 | 12.4 | 80 | 0.155
18:00 | 0:27 | 74 | 77 | 78 | 57 | 71.5 | 72 | 84 | 96 | 88 | 84 | 84.8 | 685 | 13.3 | 80 | 0.16625
18:00 | 0:27 | 75 | 77 | 78 | 57 | 71.75 | 72 | 84 | 96 | 88 | 83 | 84.6 | 685 | 12.85 | 80 | 0.16062
18:00 | 0:27 | 74 | 77 | 78 | 57 | 71.5 | 73 | 84 | 96 | 88 | 84 | 85 | 685 | 13.5 | 80 | 0.16875
18:00 | 0:27 | 75 | 77 | 78 | 56 | 71.5 | 73 | 84 | 96 | 88 | 83 | 84.8 | 685 | 13.3 | 80 | 0.16625
18:00 | 0:27 | 75 | 78 | 78 | 56 | 71.75 | 73 | 84 | 96 | 88 | 84 | 85 | 685 | 13.25 | 80 | 0.16562
18:00 | 0:27 | 75 | 78 | 78 | 56 | 71.75 | 73 | 84 | 96 | 88 | 84 | 85 | 685 | 13.25 | 80 | 0.16562
18:00 | 0:27 | 75 | 78 | 79 | 56 | 72 | 73 | 84 | 96 | 88 | 83 | 84.8 | 685 | 12.8 | 80 | 0.16
18:00 | 0:27 | 75 | 78 | 79 | 56 | 72 | 74 | 85 | 96 | 88 | 85 | 85.6 | 685 | 13.6 | 80 | 0.17
18:00 | 0:27 | 75 | 78 | 79 | 55 | 71.75 | 74 | 85 | 96 | 88 | 84 | 85.4 | 685 | 13.65 | 80 | 0.17063
18:00 | 0:27 | 75 | 78 | 79 | 55 | 71.75 | 74 | 85 | 96 | 89 | 84 | 85.6 | 685 | 13.85 | 80 | 0.17312
18:00 | 0:27 | 76 | 78 | 79 | 55 | 72 | 74 | 85 | 96 | 88 | 84 | 85.4 | 685 | 13.4 | 80 | 0.1675
18:01 | 0:28 | 75 | 78 | 79 | 55 | 71.75 | 74 | 85 | 96 | 88 | 84 | 85.4 | 685 | 13.65 | 80 | 0.17063
18:01 | 0:28 | 75 | 78 | 78 | 55 | 71.5 | 74 | 85 | 96 | 88 | 84 | 85.4 | 685 | 13.9 | 80 | 0.17375
18:01 | 0:28 | 76 | 78 | 79 | 55 | 72 | 74 | 85 | 96 | 88 | 84 | 85.4 | 685 | 13.4 | 80 | 0.1675
18:01 | 0:28 | 77 | 78 | 79 | 55 | 72.25 | 74 | 85 | 96 | 88 | 84 | 85.4 | 710 | 13.15 | 80 | 0.16438
18:01 | 0:28 | 77 | 79 | 79 | 55 | 72.5 | 75 | 85 | 96 | 89 | 84 | 85.8 | 710 | 13.3 | 80 | 0.16625
18:01 | 0:28 | 77 | 78 | 79 | 55 | 72.25 | 75 | 85 | 96 | 89 | 85 | 86 | 710 | 13.75 | 80 | 0.17188
18:01 | 0:28 | 77 | 78 | 79 | 55 | 72.25 | 75 | 86 | 96 | 88 | 85 | 86 | 710 | 13.75 | 80 | 0.17188
18:01 | 0:28 | 77 | 79 | 79 | 55 | 72.5 | 75 | 86 | 97 | 89 | 84 | 86.2 | 710 | 13.7 | 80 | 0.17125
18:01 | 0:28 | 77 | 79 | 79 | 55 | 72.5 | 75 | 86 | 96 | 89 | 84 | 86 | 710 | 13.5 | 80 | 0.16875
18:01 | 0:28 | 77 | 79 | 79 | 55 | 72.5 | 75 | 86 | 96 | 88 | 85 | 86 | 710 | 13.5 | 80 | 0.16875
18:01 | 0:28 | 77 | 79 | 79 | 54 | 72.25 | 75 | 86 | 97 | 89 | 86 | 86.6 | 710 | 14.35 | 80 | 0.17937
18:01 | 0:29 | 77 | 79 | 79 | 55 | 72.5 | 75 | 86 | 96 | 89 | 85 | 86.2 | 710 | 13.7 | 80 | 0.17125
18:02 | 0:29 | 78 | 80 | 79 | 55 | 73 | 76 | 86 | 97 | 89 | 85 | 86.6 | 710 | 13.6 | 80 | 0.17
18:02 | 0:29 | 78 | 81 | 79 | 55 | 73.25 | 76 | 86 | 97 | 89 | 85 | 86.6 | 710 | 13.35 | 80 | 0.16687
18:02 | 0:29 | 78 | 81 | 78 | 55 | 73 | 76 | 86 | 97 | 89 | 85 | 86.6 | 710 | 13.6 | 80 | 0.17
18:02 | 0:29 | 78 | 81 | 79 | 55 | 73.25 | 76 | 86 | 97 | 89 | 86 | 86.8 | 735 | 13.55 | 80 | 0.16937
18:02 | 0:29 | 78 | 81 | 79 | 55 | 73.25 | 76 | 86 | 97 | 89 | 86 | 86.8 | 735 | 13.55 | 80 | 0.16937
18:02 | 0:29 | 79 | 82 | 79 | 55 | 73.75 | 76 | 86 | 97 | 89 | 86 | 86.8 | 735 | 13.05 | 80 | 0.16312
18:02 | 0:29 | 79 | 82 | 79 | 55 | 73.75 | 76 | 86 | 97 | 89 | 86 | 86.8 | 735 | 13.05 | 80 | 0.16312
18:02 | 0:29 | 80 | 82 | 79 | 55 | 74 | 76 | 86 | 97 | 89 | 86 | 86.8 | 735 | 12.8 | 80 | 0.16
18:02 | 0:29 | 80 | 84 | 79 | 55 | 74.5 | 76 | 86 | 97 | 89 | 87 | 87 | 735 | 12.5 | 80 | 0.15625
18:02 | 0:29 | 81 | 85 | 78 | 55 | 74.75 | 76 | 86 | 97 | 89 | 86 | 86.8 | 735 | 12.05 | 80 | 0.15062
18:02 | 0:29 | 82 | 85 | 78 | 55 | 75 | 76 | 87 | 97 | 89 | 86 | 87 | 735 | 12 | 80 | 0.15
18:02 | 0:29 | 82 | 86 | 78 | 55 | 75.25 | 76 | 87 | 97 | 89 | 86 | 87 | 735 | 11.75 | 80 | 0.14688
18:03 | 0:30 | 81 | 86 | 78 | 55 | 75 | 76 | 87 | 97 | 89 | 86 | 87 | 735 | 12 | 80 | 0.15
18:03 | 0:30 | 81 | 85 | 79 | 55 | 75 | 77 | 87 | 96 | 89 | 86 | 87 | 735 | 12 | 80 | 0.15
18:03 | 0:30 | 81 | 85 | 79 | 56 | 75.25 | 76 | 87 | 96 | 89 | 87 | 87 | 735 | 11.75 | 80 | 0.14688
18:03 | 0:30 | 81 | 84 | 79 | 56 | 75 | 76 | 87 | 96 | 89 | 86 | 86.8 | 735 | 11.8 | 80 | 0.1475
18:03 | 0:30 | 81 | 84 | 78 | 56 | 74.75 | 76 | 87 | 98 | 89 | 87 | 87.4 | 735 | 12.65 | 80 | 0.15813
18:03 | 0:30 | 82 | 85 | 78 | 56 | 75.25 | 77 | 87 | 98 | 90 | 88 | 88 | 735 | 12.75 | 80 | 0.15937
18:03 | 0:30 | 82 | 86 | 78 | 56 | 75.5 | 77 | 88 | 98 | 89 | 88 | 88 | 735 | 12.5 | 80 | 0.15625
18:03 | 0:30 | 82 | 87 | 78 | 56 | 75.75 | 77 | 88 | 98 | 90 | 87 | 88 | 735 | 12.25 | 80 | 0.15313
18:03 | 0:30 | 82 | 87 | 77 | 56 | 75.5 | 77 | 88 | 98 | 90 | 87 | 88 | 735 | 12.5 | 80 | 0.15625
18:03 | 0:30 | 83 | 88 | 78 | 56 | 76.25 | 77 | 88 | 98 | 90 | 87 | 88 | 735 | 11.75 | 80 | 0.14688
18:03 | 0:30 | 84 | 88 | 78 | 56 | 76.5 | 77 | 88 | 98 | 90 | 88 | 88.2 | 735 | 11.7 | 80 | 0.14625
18:03 | 0:31 | 84 | 88 | 77 | 56 | 76.25 | 77 | 88 | 98 | 90 | 89 | 88.4 | 735 | 12.15 | 80 | 0.15188
18:04 | 0:31 | 84 | 88 | 77 | 56 | 76.25 | 77 | 88 | 98 | 90 | 88 | 88.2 | 735 | 11.95 | 80 | 0.14938
18:04 | 0:31 | 85 | 88 | 77 | 56 | 76.5 | 77 | 89 | 98 | 90 | 89 | 88.6 | 735 | 12.1 | 80 | 0.15125
18:04 | 0:31 | 85 | 87 | 77 | 56 | 76.25 | 77 | 88 | 98 | 90 | 88 | 88.2 | 735 | 11.95 | 80 | 0.14938
18:04 | 0:31 | 84 | 88 | 76 | 56 | 76 | 77 | 88 | 98 | 90 | 88 | 88.2 | 735 | 12.2 | 80 | 0.1525
18:04 | 0:31 | 84 | 87 | 76 | 56 | 75.75 | 77 | 88 | 98 | 90 | 88 | 88.2 | 735 | 12.45 | 80 | 0.15563
18:04 | 0:31 | 84 | 88 | 76 | 56 | 76 | 77 | 88 | 98 | 90 | 89 | 88.4 | 735 | 12.4 | 80 | 0.155
18:04 | 0:31 | 83 | 87 | 75 | 56 | 75.25 | 77 | 89 | 98 | 91 | 88 | 88.6 | 735 | 13.35 | 80 | 0.16687
18:04 | 0:31 | 83 | 87 | 75 | 56 | 75.25 | 77 | 89 | 98 | 91 | 88 | 88.6 | 735 | 13.35 | 80 | 0.16687
18:04 | 0:31 | 84 | 87 | 76 | 56 | 75.75 | 77 | 88 | 98 | 90 | 88 | 88.2 | 735 | 12.45 | 80 | 0.15563
18:04 | 0:31 | 84 | 87 | 76 | 56 | 75.75 | 77 | 88 | 98 | 90 | 88 | 88.2 | 735 | 12.45 | 80 | 0.15563
18:04 | 0:31 | 82 | 86 | 76 | 56 | 75 | 77 | 88 | 98 | 90 | 88 | 88.2 | 760 | 13.2 | 80 | 0.165
18:04 | 0:31 | 82 | 87 | 78 | 57 | 76 | 77 | 88 | 98 | 90 | 87 | 88 | 760 | 12 | 80 | 0.15
18:05 | 0:32 | 81 | 87 | 79 | 57 | 76 | 77 | 87 | 98 | 90 | 87 | 87.8 | 760 | 11.8 | 80 | 0.1475
18:05 | 0:32 | 81 | 87 | 79 | 57 | 76 | 77 | 87 | 98 | 90 | 87 | 87.8 | 760 | 11.8 | 80 | 0.1475
18:05 | 0:32 | 80 | 88 | 79 | 57 | 76 | 77 | 87 | 98 | 90 | 89 | 88.2 | 760 | 12.2 | 80 | 0.1525
18:05 | 0:32 | 81 | 88 | 79 | 57 | 76.25 | 77 | 87 | 98 | 90 | 90 | 88.4 | 760 | 12.15 | 80 | 0.15188
18:05 | 0:32 | 82 | 88 | 79 | 57 | 76.5 | 77 | 87 | 98 | 90 | 90 | 88.4 | 760 | 11.9 | 80 | 0.14875
18:05 | 0:32 | 82 | 88 | 79 | 57 | 76.5 | 77 | 87 | 98 | 90 | 88 | 88 | 760 | 11.5 | 80 | 0.14375
18:05 | 0:32 | 83 | 88 | 79 | 57 | 76.75 | 77 | 87 | 98 | 90 | 89 | 88.2 | 760 | 11.45 | 80 | 0.14313
18:05 | 0:32 | 84 | 88 | 80 | 57 | 77.25 | 77 | 87 | 98 | 90 | 90 | 88.4 | 760 | 11.15 | 80 | 0.13938
18:05 | 0:32 | 85 | 87 | 79 | 57 | 77 | 77 | 88 | 98 | 90 | 89 | 88.4 | 760 | 11.4 | 80 | 0.1425
18:05 | 0:32 | 87 | 88 | 80 | 57 | 78 | 77 | 87 | 98 | 90 | 90 | 88.4 | 760 | 10.4 | 80 | 0.13
18:05 | 0:32 | 86 | 88 | 79 | 57 | 77.5 | 77 | 87 | 98 | 90 | 90 | 88.4 | 760 | 10.9 | 80 | 0.13625
18:05 | 0:32 | 88 | 88 | 80 | 57 | 78.25 | 77 | 87 | 98 | 90 | 90 | 88.4 | 760 | 10.15 | 80 | 0.12688
18:06 | 0:33 | 89 | 88 | 79 | 57 | 78.25 | 77 | 88 | 98 | 90 | 90 | 88.6 | 760 | 10.35 | 80 | 0.12937
18:06 | 0:33 | 90 | 88 | 79 | 57 | 78.5 | 78 | 89 | 98 | 90 | 91 | 89.2 | 760 | 10.7 | 80 | 0.13375
18:06 | 0:33 | 91 | 89 | 80 | 57 | 79.25 | 78 | 89 | 98 | 91 | 92 | 89.6 | 760 | 10.35 | 80 | 0.12937
18:06 | 0:33 | 92 | 88 | 80 | 57 | 79.25 | 78 | 89 | 98 | 91 | 94 | 90 | 760 | 10.75 | 80 | 0.13437
18:06 | 0:33 | 91 | 88 | 80 | 56 | 78.75 | 78 | 89 | 98 | 91 | 92 | 89.6 | 760 | 10.85 | 80 | 0.13562
18:06 | 0:33 | 91 | 88 | 81 | 56 | 79 | 77 | 89 | 98 | 91 | 92 | 89.4 | 760 | 10.4 | 80 | 0.13
18:06 | 0:33 | 91 | 88 | 80 | 56 | 78.75 | 77 | 89 | 98 | 91 | 91 | 89.2 | 760 | 10.45 | 80 | 0.13063
18:06 | 0:33 | 91 | 89 | 80 | 56 | 79 | 78 | 89 | 98 | 91 | 91 | 89.4 | 760 | 10.4 | 80 | 0.13
18:06 | 0:33 | 90 | 89 | 80 | 56 | 78.75 | 78 | 89 | 98 | 91 | 90 | 89.2 | 760 | 10.45 | 80 | 0.13063
18:06 | 0:33 | 89 | 89 | 79 | 56 | 78.25 | 78 | 89 | 98 | 91 | 90 | 89.2 | 760 | 10.95 | 80 | 0.13688
18:06 | 0:33 | 90 | 89 | 82 | 57 | 79.5 | 78 | 89 | 98 | 91 | 91 | 89.4 | 760 | 9.9 | 80 | 0.12375
18:06 | 0:34 | 89 | 88 | 82 | 56 | 78.75 | 78 | 89 | 98 | 91 | 90 | 89.2 | 760 | 10.45 | 80 | 0.13063
18:07 | 0:34 | 88 | 88 | 81 | 56 | 78.25 | 78 | 89 | 98 | 91 | 89 | 89 | 760 | 10.75 | 80 | 0.13437
18:07 | 0:34 | 88 | 88 | 81 | 56 | 78.25 | 78 | 89 | 98 | 91 | 89 | 89 | 760 | 10.75 | 80 | 0.13437
18:07 | 0:34 | 87 | 87 | 81 | 56 | 77.75 | 78 | 89 | 98 | 91 | 90 | 89.2 | 760 | 11.45 | 80 | 0.14313
18:07 | 0:34 | 88 | 88 | 81 | 56 | 78.25 | 78 | 89 | 98 | 91 | 90 | 89.2 | 760 | 10.95 | 80 | 0.13688
18:07 | 0:34 | 88 | 88 | 81 | 56 | 78.25 | 78 | 89 | 98 | 91 | 89 | 89 | 760 | 10.75 | 80 | 0.13437
18:07 | 0:34 | 88 | 88 | 81 | 56 | 78.25 | 78 | 89 | 98 | 91 | 90 | 89.2 | 760 | 10.95 | 80 | 0.13688
18:07 | 0:34 | 88 | 88 | 81 | 56 | 78.25 | 78 | 90 | 99 | 91 | 89 | 89.4 | 760 | 11.15 | 80 | 0.13938
18:07 | 0:34 | 88 | 88 | 81 | 56 | 78.25 | 78 | 90 | 99 | 91 | 89 | 89.4 | 760 | 11.15 | 80 | 0.13938
18:07 | 0:34 | 88 | 89 | 81 | 56 | 78.5 | 79 | 90 | 99 | 91 | 90 | 89.8 | 760 | 11.3 | 80 | 0.14125
18:07 | 0:34 | 89 | 89 | 81 | 56 | 78.75 | 79 | 90 | 98 | 91 | 89 | 89.4 | 760 | 10.65 | 80 | 0.13313
18:07 | 0:34 | 89 | 89 | 81 | 56 | 78.75 | 79 | 90 | 99 | 91 | 90 | 89.8 | 760 | 11.05 | 80 | 0.13812
18:07 | 0:34 | 90 | 89 | 81 | 56 | 79 | 79 | 91 | 99 | 91 | 90 | 90 | 760 | 11 | 80 | 0.1375
18:08 | 0:35 | 90 | 89 | 81 | 56 | 79 | 79 | 90 | 99 | 91 | 90 | 89.8 | 760 | 10.8 | 80 | 0.135
18:08 | 0:35 | 89 | 89 | 81 | 56 | 78.75 | 79 | 90 | 99 | 91 | 90 | 89.8 | 760 | 11.05 | 80 | 0.13812
18:08 | 0:35 | 89 | 89 | 81 | 56 | 78.75 | 79 | 91 | 99 | 91 | 90 | 90 | 760 | 11.25 | 80 | 0.14062
18:08 | 0:35 | 88 | 89 | 81 | 56 | 78.5 | 79 | 91 | 99 | 91 | 90 | 90 | 760 | 11.5 | 80 | 0.14375
18:08 | 0:35 | 89 | 89 | 81 | 56 | 78.75 | 79 | 91 | 99 | 91 | 89 | 89.8 | 760 | 11.05 | 80 | 0.13812
18:08 | 0:35 | 88 | 89 | 82 | 56 | 78.75 | 79 | 92 | 99 | 91 | 90 | 90.2 | 760 | 11.45 | 80 | 0.14313
18:08 | 0:35 | 89 | 89 | 81 | 56 | 78.75 | 79 | 92 | 99 | 91 | 89 | 90 | 760 | 11.25 | 80 | 0.14062
18:08 | 0:35 | 88 | 89 | 82 | 56 | 78.75 | 79 | 93 | 99 | 91 | 90 | 90.4 | 760 | 11.65 | 80 | 0.14563
18:08 | 0:35 | 88 | 90 | 84 | 56 | 79.5 | 79 | 93 | 99 | 91 | 90 | 90.4 | 760 | 10.9 | 80 | 0.13625
18:08 | 0:35 | 87 | 89 | 83 | 56 | 78.75 | 79 | 93 | 99 | 91 | 89 | 90.2 | 760 | 11.45 | 80 | 0.14313
18:08 | 0:35 | 86 | 89 | 83 | 56 | 78.5 | 79 | 92 | 99 | 91 | 90 | 90.2 | 760 | 11.7 | 80 | 0.14625
18:08 | 0:36 | 86 | 89 | 83 | 56 | 78.5 | 79 | 92 | 99 | 91 | 90 | 90.2 | 796.78 | 11.7 | 80 | 0.14625
18:09 | 0:36 | 86 | 89 | 83 | 56 | 78.5 | 79 | 92 | 99 | 91 | 88 | 89.8 | 796.78 | 11.3 | 80 | 0.14125
18:09 | 0:36 | 86 | 89 | 83 | 56 | 78.5 | 79 | 92 | 99 | 91 | 90 | 90.2 | 796.78 | 11.7 | 80 | 0.14625
18:09 | 0:36 | 87 | 89 | 83 | 56 | 78.75 | 79 | 92 | 99 | 91 | 89 | 90 | 796.78 | 11.25 | 80 | 0.14062
18:09 | 0:36 | 87 | 89 | 83 | 56 | 78.75 | 79 | 92 | 99 | 91 | 90 | 90.2 | 796.78 | 11.45 | 80 | 0.14313
18:09 | 0:36 | 87 | 89 | 84 | 56 | 79 | 79 | 93 | 99 | 91 | 89 | 90.2 | 796.78 | 11.2 | 80 | 0.14
18:09 | 0:36 | 87 | 89 | 83 | 56 | 78.75 | 79 | 94 | 99 | 91 | 90 | 90.6 | 796.78 | 11.85 | 80 | 0.14812
18:09 | 0:36 | 87 | 90 | 84 | 55 | 79 | 79 | 94 | 99 | 91 | 89 | 90.4 | 796.78 | 11.4 | 80 | 0.1425
18:09 | 0:36 | 87 | 89 | 84 | 55 | 78.75 | 79 | 94 | 99 | 91 | 90 | 90.6 | 796.78 | 11.85 | 80 | 0.14812
18:09 | 0:36 | 87 | 89 | 84 | 55 | 78.75 | 79 | 94 | 99 | 91 | 89 | 90.4 | 796.78 | 11.65 | 80 | 0.14563
18:09 | 0:36 | 86 | 89 | 84 | 55 | 78.5 | 79 | 94 | 99 | 91 | 90 | 90.6 | 796.78 | 12.1 | 80 | 0.15125
18:09 | 0:36 | 86 | 89 | 85 | 55 | 78.75 | 79 | 94 | 99 | 91 | 90 | 90.6 | 796.78 | 11.85 | 80 | 0.14812
18:09 | 0:36 | 87 | 89 | 84 | 55 | 78.75 | 79 | 95 | 99 | 91 | 90 | 90.8 | 796.78 | 12.05 | 80 | 0.15062
18:10 | 0:37 | 88 | 89 | 87 | 56 | 80 | 80 | 94 | 99 | 91 | 93 | 91.4 | 796.78 | 11.4 | 80 | 0.1425
18:10 | 0:37 | 89 | 89 | 88 | 57 | 80.75 | 80 | 91 | 99 | 92 | 92 | 90.8 | 796.78 | 10.05 | 80 | 0.12562
18:10 | 0:37 | 89 | 89 | 87 | 57 | 80.5 | 80 | 90 | 99 | 92 | 91 | 90.4 | 796.78 | 9.9 | 80 | 0.12375
18:10 | 0:37 | 88 | 88 | 86 | 57 | 79.75 | 80 | 90 | 99 | 92 | 91 | 90.4 | 796.78 | 10.65 | 80 | 0.13313
18:10 | 0:37 | 88 | 88 | 85 | 57 | 79.5 | 80 | 90 | 100 | 92 | 91 | 90.6 | 796.78 | 11.1 | 80 | 0.13875
18:10 | 0:37 | 88 | 88 | 85 | 57 | 79.5 | 80 | 90 | 100 | 92 | 90 | 90.4 | 796.78 | 10.9 | 80 | 0.13625
18:10 | 0:37 | 88 | 87 | 85 | 57 | 79.25 | 80 | 91 | 100 | 92 | 90 | 90.6 | 796.78 | 11.35 | 80 | 0.14187
18:10 | 0:37 | 89 | 88 | 86 | 57 | 80 | 80 | 91 | 100 | 92 | 91 | 90.8 | 796.78 | 10.8 | 80 | 0.135
18:10 | 0:37 | 90 | 88 | 86 | 56 | 80 | 80 | 91 | 99 | 92 | 92 | 90.8 | 796.78 | 10.8 | 80 | 0.135
18:10 | 0:37 | 90 | 88 | 86 | 56 | 80 | 80 | 91 | 100 | 92 | 92 | 91 | 796.78 | 11 | 80 | 0.1375
18:10 | 0:37 | 91 | 88 | 87 | 57 | 80.75 | 80 | 91 | 100 | 92 | 91 | 90.8 | 796.78 | 10.05 | 80 | 0.12562
18:10 | 0:38 | 91 | 88 | 87 | 56 | 80.5 | 80 | 91 | 100 | 92 | 91 | 90.8 | 796.78 | 10.3 | 80 | 0.12875
18:11 | 0:38 | 90 | 87 | 85 | 56 | 79.5 | 80 | 91 | 100 | 92 | 92 | 91 | 796.78 | 11.5 | 80 | 0.14375
18:11 | 0:38 | 90 | 87 | 87 | 56 | 80 | 80 | 90 | 100 | 92 | 92 | 90.8 | 796.78 | 10.8 | 80 | 0.135
18:11 | 0:38 | 90 | 87 | 86 | 56 | 79.75 | 80 | 90 | 100 | 92 | 92 | 90.8 | 796.78 | 11.05 | 80 | 0.13812
18:11 | 0:38 | 89 | 86 | 86 | 56 | 79.25 | 80 | 90 | 100 | 92 | 90 | 90.4 | 796.78 | 11.15 | 80 | 0.13938
18:11 | 0:38 | 88 | 86 | 86 | 56 | 79 | 80 | 91 | 100 | 92 | 90 | 90.6 | 796.78 | 11.6 | 80 | 0.145
18:11 | 0:38 | 88 | 86 | 85 | 56 | 78.75 | 80 | 91 | 100 | 92 | 90 | 90.6 | 796.78 | 11.85 | 80 | 0.14812
18:11 | 0:38 | 88 | 86 | 85 | 56 | 78.75 | 80 | 91 | 100 | 92 | 91 | 90.8 | 796.78 | 12.05 | 80 | 0.15062
18:11 | 0:38 | 89 | 86 | 85 | 56 | 79 | 80 | 91 | 100 | 92 | 92 | 91 | 796.78 | 12 | 80 | 0.15
18:11 | 0:38 | 91 | 87 | 86 | 56 | 80 | 80 | 91 | 100 | 92 | 92 | 91 | 796.78 | 11 | 80 | 0.1375
18:11 | 0:38 | 92 | 88 | 86 | 56 | 80.5 | 81 | 92 | 100 | 92 | 93 | 91.6 | 796.78 | 11.1 | 80 | 0.13875
18:11 | 0:38 | 93 | 89 | 85 | 56 | 80.75 | 81 | 92 | 100 | 92 | 94 | 91.8 | 796.78 | 11.05 | 80 | 0.13812
18:11 | 0:38 | 94 | 89 | 89 | 58 | 82.5 | 80 | 92 | 100 | 92 | 95 | 91.8 | 796.78 | 9.3 | 80 | 0.11625
18:12 | 0:39 | 94 | 90 | 89 | 60 | 83.25 | 78 | 91 | 99 | 92 | 95 | 91 | 796.78 | 7.75 | 80 | 0.096875
18:12 | 0:39 | 93 | 90 | 88 | 59 | 82.5 | 77 | 90 | 99 | 92 | 96 | 90.8 | 796.78 | 8.3 | 80 | 0.10375
18:12 | 0:39 | 92 | 90 | 87 | 59 | 82 | 79 | 90 | 100 | 92 | 94 | 91 | 796.78 | 9 | 80 | 0.1125
18:12 | 0:39 | 92 | 90 | 87 | 59 | 82 | 79 | 89 | 100 | 92 | 94 | 90.8 | 796.78 | 8.8 | 80 | 0.11
18:12 | 0:39 | 92 | 90 | 87 | 59 | 82 | 79 | 89 | 100 | 92 | 93 | 90.6 | 796.78 | 8.6 | 80 | 0.1075
18:12 | 0:39 | 92 | 90 | 87 | 58 | 81.75 | 79 | 90 | 100 | 92 | 92 | 90.6 | 796.78 | 8.85 | 80 | 0.11062
18:12 | 0:39 | 92 | 90 | 87 | 58 | 81.75 | 79 | 90 | 100 | 92 | 93 | 90.8 | 796.78 | 9.05 | 80 | 0.11312
18:12 | 0:39 | 92 | 90 | 88 | 58 | 82 | 80 | 90 | 100 | 92 | 95 | 91.4 | 796.78 | 9.4 | 80 | 0.1175
18:12 | 0:39 | 94 | 91 | 88 | 58 | 82.75 | 79 | 91 | 100 | 92 | 96 | 91.6 | 796.78 | 8.85 | 80 | 0.11062
18:12 | 0:39 | 95 | 91 | 90 | 58 | 83.5 | 79 | 91 | 100 | 92 | 97 | 91.8 | 796.78 | 8.3 | 80 | 0.10375
18:12 | 0:39 | 95 | 90 | 91 | 59 | 83.75 | 79 | 91 | 100 | 92 | 97 | 91.8 | 796.78 | 8.05 | 80 | 0.10062
18:12 | 0:40 | 95 | 91 | 90 | 59 | 83.75 | 78 | 90 | 100 | 92 | 96 | 91.2 | 796.78 | 7.45 | 80 | 0.093125
18:13 | 0:40 | 94 | 90 | 89 | 59 | 83 | 78 | 89 | 100 | 92 | 94 | 90.6 | 796.78 | 7.6 | 80 | 0.095
18:13 | 0:40 | 94 | 90 | 90 | 60 | 83.5 | 80 | 90 | 100 | 92 | 94 | 91.2 | 796.78 | 7.7 | 80 | 0.09625
18:13 | 0:40 | 92 | 90 | 91 | 60 | 83.25 | 80 | 90 | 100 | 92 | 92 | 90.8 | 796.78 | 7.55 | 80 | 0.094375
18:13 | 0:40 | 90 | 90 | 89 | 61 | 82.5 | 79 | 90 | 100 | 92 | 91 | 90.4 | 796.78 | 7.9 | 80 | 0.09875
18:13 | 0:40 | 89 | 89 | 88 | 61 | 81.75 | 79 | 90 | 100 | 92 | 91 | 90.4 | 796.78 | 8.65 | 80 | 0.10813
18:13 | 0:40 | 93 | 90 | 89 | 61 | 83.25 | 79 | 91 | 100 | 92 | 96 | 91.6 | 796.78 | 8.35 | 80 | 0.10437
18:13 | 0:40 | 94 | 90 | 90 | 61 | 83.75 | 78 | 91 | 100 | 92 | 96 | 91.4 | 796.78 | 7.65 | 80 | 0.095625
18:13 | 0:40 | 94 | 90 | 89 | 61 | 83.5 | 77 | 90 | 100 | 92 | 95 | 90.8 | 796.78 | 7.3 | 80 | 0.09125
18:13 | 0:40 | 93 | 90 | 89 | 60 | 83 | 78 | 90 | 100 | 92 | 94 | 90.8 | 796.78 | 7.8 | 80 | 0.0975
18:13 | 0:40 | 92 | 91 | 88 | 60 | 82.75 | 78 | 90 | 100 | 92 | 93 | 90.6 | 796.78 | 7.85 | 80 | 0.098125
18:13 | 0:40 | 92 | 91 | 89 | 59 | 82.75 | 78 | 90 | 100 | 92 | 93 | 90.6 | 796.78 | 7.85 | 80 | 0.098125
18:13 | 0:40 | 93 | 91 | 89 | 59 | 83 | 79 | 90 | 100 | 92 | 94 | 91 | 796.78 | 8 | 80 | 0.1
18:14 | 0:41 | 92 | 91 | 89 | 59 | 82.75 | 79 | 90 | 100 | 92 | 94 | 91 | 796.78 | 8.25 | 80 | 0.10312
18:14 | 0:41 | 94 | 91 | 89 | 59 | 83.25 | 79 | 90 | 100 | 92 | 94 | 91 | 796.78 | 7.75 | 80 | 0.096875
18:14 | 0:41 | 93 | 91 | 89 | 59 | 83 | 79 | 91 | 100 | 92 | 95 | 91.4 | 796.78 | 8.4 | 80 | 0.105
18:14 | 0:41 | 94 | 91 | 89 | 59 | 83.25 | 79 | 91 | 100 | 92 | 97 | 91.8 | 796.78 | 8.55 | 80 | 0.10687
18:14 | 0:41 | 93 | 91 | 89 | 59 | 83 | 79 | 91 | 100 | 92 | 96 | 91.6 | 796.78 | 8.6 | 80 | 0.1075
18:14 | 0:41 | 94 | 90 | 90 | 59 | 83.25 | 79 | 91 | 100 | 92 | 97 | 91.8 | 796.78 | 8.55 | 80 | 0.10687
18:14 | 0:41 | 95 | 91 | 91 | 59 | 84 | 79 | 92 | 100 | 92 | 97 | 92 | 796.78 | 8 | 80 | 0.1
18:14 | 0:41 | 95 | 91 | 90 | 59 | 83.75 | 79 | 92 | 100 | 93 | 97 | 92.2 | 796.78 | 8.45 | 80 | 0.10563
18:14 | 0:41 | 95 | 91 | 89 | 59 | 83.5 | 79 | 91 | 100 | 92 | 96 | 91.6 | 796.78 | 8.1 | 80 | 0.10125
18:14 | 0:41 | 95 | 91 | 89 | 59 | 83.5 | 79 | 91 | 100 | 92 | 96 | 91.6 | 796.78 | 8.1 | 80 | 0.10125
18:14 | 0:41 | 94 | 90 | 90 | 58 | 83 | 80 | 92 | 100 | 92 | 94 | 91.6 | 796.78 | 8.6 | 80 | 0.1075
18:14 | 0:41 | 92 | 90 | 90 | 59 | 82.75 | 80 | 91 | 101 | 93 | 93 | 91.6 | 796.78 | 8.85 | 80 | 0.11062
18:15 | 0:42 | 92 | 90 | 89 | 59 | 82.5 | 80 | 91 | 101 | 93 | 93 | 91.6 | 796.78 | 9.1 | 80 | 0.11375
18:15 | 0:42 | 92 | 90 | 89 | 59 | 82.5 | 80 | 91 | 101 | 93 | 94 | 91.8 | 796.78 | 9.3 | 80 | 0.11625
18:15 | 0:42 | 93 | 90 | 88 | 59 | 82.5 | 80 | 91 | 100 | 93 | 93 | 91.4 | 796.78 | 8.9 | 80 | 0.11125
18:15 | 0:42 | 94 | 90 | 89 | 59 | 83 | 81 | 91 | 100 | 93 | 93 | 91.6 | 796.78 | 8.6 | 80 | 0.1075
18:15 | 0:42 | 93 | 90 | 90 | 59 | 83 | 81 | 91 | 101 | 93 | 94 | 92 | 833.56 | 9 | 80 | 0.1125
18:15 | 0:42 | 94 | 90 | 89 | 59 | 83 | 81 | 91 | 101 | 93 | 95 | 92.2 | 833.56 | 9.2 | 80 | 0.115
18:15 | 0:42 | 94 | 90 | 89 | 59 | 83 | 80 | 91 | 101 | 93 | 94 | 91.8 | 833.56 | 8.8 | 80 | 0.11
18:15 | 0:42 | 94 | 91 | 89 | 59 | 83.25 | 80 | 91 | 101 | 93 | 94 | 91.8 | 833.56 | 8.55 | 80 | 0.10687
18:15 | 0:42 | 95 | 91 | 88 | 58 | 83 | 81 | 92 | 101 | 93 | 94 | 92.2 | 833.56 | 9.2 | 80 | 0.115
18:15 | 0:42 | 94 | 91 | 89 | 58 | 83 | 81 | 92 | 100 | 93 | 95 | 92.2 | 833.56 | 9.2 | 80 | 0.115
18:15 | 0:42 | 94 | 91 | 89 | 58 | 83 | 81 | 92 | 101 | 93 | 96 | 92.6 | 833.56 | 9.6 | 80 | 0.12
18:15 | 0:43 | 95 | 91 | 89 | 58 | 83.25 | 81 | 92 | 101 | 93 | 96 | 92.6 | 833.56 | 9.35 | 80 | 0.11687
18:16 | 0:43 | 95 | 91 | 89 | 58 | 83.25 | 81 | 91 | 101 | 93 | 95 | 92.2 | 833.56 | 8.95 | 80 | 0.11188
18:16 | 0:43 | 95 | 91 | 89 | 58 | 83.25 | 81 | 91 | 101 | 93 | 95 | 92.2 | 833.56 | 8.95 | 80 | 0.11188
18:16 | 0:43 | 95 | 91 | 89 | 58 | 83.25 | 81 | 91 | 101 | 93 | 94 | 92 | 833.56 | 8.75 | 80 | 0.10938
18:16 | 0:43 | 95 | 91 | 89 | 58 | 83.25 | 81 | 91 | 101 | 93 | 95 | 92.2 | 833.56 | 8.95 | 80 | 0.11188
18:16 | 0:43 | 95 | 91 | 88 | 57 | 82.75 | 81 | 92 | 101 | 93 | 94 | 92.2 | 833.56 | 9.45 | 80 | 0.11813
18:16 | 0:43 | 95 | 91 | 88 | 57 | 82.75 | 81 | 93 | 101 | 93 | 95 | 92.6 | 833.56 | 9.85 | 80 | 0.12312
18:16 | 0:43 | 95 | 91 | 90 | 57 | 83.25 | 81 | 93 | 101 | 93 | 95 | 92.6 | 833.56 | 9.35 | 80 | 0.11687
18:16 | 0:43 | 95 | 91 | 89 | 57 | 83 | 81 | 93 | 100 | 93 | 94 | 92.2 | 833.56 | 9.2 | 80 | 0.115
18:16 | 0:43 | 95 | 91 | 89 | 57 | 83 | 81 | 93 | 100 | 93 | 95 | 92.4 | 833.56 | 9.4 | 80 | 0.1175
18:16 | 0:43 | 95 | 91 | 89 | 57 | 83 | 81 | 93 | 101 | 93 | 94 | 92.4 | 833.56 | 9.4 | 80 | 0.1175
18:16 | 0:43 | 95 | 91 | 89 | 57 | 83 | 81 | 93 | 100 | 93 | 94 | 92.2 | 833.56 | 9.2 | 80 | 0.115
18:16 | 0:43 | 95 | 91 | 89 | 57 | 83 | 81 | 92 | 100 | 93 | 94 | 92 | 833.56 | 9 | 80 | 0.1125
18:17 | 0:44 | 95 | 91 | 89 | 57 | 83 | 81 | 92 | 101 | 93 | 93 | 92 | 833.56 | 9 | 80 | 0.1125
18:17 | 0:44 | 95 | 91 | 88 | 57 | 82.75 | 81 | 93 | 100 | 93 | 94 | 92.2 | 833.56 | 9.45 | 80 | 0.11813
18:17 | 0:44 | 95 | 91 | 90 | 57 | 83.25 | 81 | 93 | 101 | 93 | 94 | 92.4 | 833.56 | 9.15 | 80 | 0.11438
18:17 | 0:44 | 95 | 91 | 89 | 56 | 82.75 | 81 | 93 | 100 | 93 | 95 | 92.4 | 833.56 | 9.65 | 80 | 0.12063
18:17 | 0:44 | 95 | 91 | 90 | 56 | 83 | 81 | 93 | 100 | 93 | 95 | 92.4 | 833.56 | 9.4 | 80 | 0.1175
18:17 | 0:44 | 94 | 90 | 89 | 56 | 82.25 | 81 | 92 | 100 | 93 | 94 | 92 | 833.56 | 9.75 | 80 | 0.12187
18:17 | 0:44 | 94 | 90 | 89 | 56 | 82.25 | 81 | 92 | 100 | 93 | 94 | 92 | 833.56 | 9.75 | 80 | 0.12187
18:17 | 0:44 | 95 | 90 | 90 | 56 | 82.75 | 81 | 92 | 100 | 93 | 94 | 92 | 833.56 | 9.25 | 80 | 0.11563
18:17 | 0:44 | 95 | 90 | 90 | 56 | 82.75 | 81 | 92 | 100 | 93 | 94 | 92 | 833.56 | 9.25 | 80 | 0.11563
18:17 | 0:44 | 95 | 90 | 89 | 56 | 82.5 | 82 | 93 | 100 | 93 | 94 | 92.4 | 833.56 | 9.9 | 80 | 0.12375
18:17 | 0:44 | 95 | 90 | 89 | 56 | 82.5 | 82 | 93 | 101 | 93 | 94 | 92.6 | 833.56 | 10.1 | 80 | 0.12625
18:17 | 0:45 | 95 | 91 | 89 | 56 | 82.75 | 82 | 93 | 101 | 93 | 95 | 92.8 | 833.56 | 10.05 | 80 | 0.12562
18:18 | 0:45 | 95 | 91 | 90 | 56 | 83 | 82 | 93 | 101 | 93 | 96 | 93 | 833.56 | 10 | 80 | 0.125
18:18 | 0:45 | 95 | 92 | 89 | 56 | 83 | 82 | 93 | 101 | 93 | 95 | 92.8 | 833.56 | 9.8 | 80 | 0.1225
18:18 | 0:45 | 95 | 91 | 89 | 56 | 82.75 | 82 | 93 | 101 | 93 | 95 | 92.8 | 833.56 | 10.05 | 80 | 0.12562
18:18 | 0:45 | 95 | 91 | 89 | 56 | 82.75 | 82 | 93 | 101 | 93 | 95 | 92.8 | 833.56 | 10.05 | 80 | 0.12562
18:18 | 0:45 | 95 | 90 | 89 | 56 | 82.5 | 82 | 93 | 101 | 93 | 95 | 92.8 | 833.56 | 10.3 | 80 | 0.12875
18:18 | 0:45 | 95 | 90 | 89 | 56 | 82.5 | 82 | 92 | 101 | 93 | 94 | 92.4 | 833.56 | 9.9 | 80 | 0.12375
18:18 | 0:45 | 95 | 91 | 89 | 56 | 82.75 | 82 | 92 | 101 | 93 | 95 | 92.6 | 833.56 | 9.85 | 80 | 0.12312
18:18 | 0:45 | 95 | 91 | 89 | 56 | 82.75 | 82 | 92 | 100 | 93 | 94 | 92.2 | 833.56 | 9.45 | 80 | 0.11813
18:18 | 0:45 | 95 | 91 | 89 | 56 | 82.75 | 82 | 93 | 100 | 93 | 94 | 92.4 | 833.56 | 9.65 | 80 | 0.12063
18:18 | 0:45 | 95 | 91 | 89 | 56 | 82.75 | 82 | 93 | 100 | 93 | 94 | 92.4 | 833.56 | 9.65 | 80 | 0.12063
18:18 | 0:45 | 95 | 91 | 89 | 56 | 82.75 | 82 | 92 | 101 | 93 | 95 | 92.6 | 833.56 | 9.85 | 80 | 0.12312
18:18 | 0:45 | 94 | 91 | 89 | 56 | 82.5 | 82 | 92 | 100 | 93 | 95 | 92.4 | 833.56 | 9.9 | 80 | 0.12375
18:19 | 0:46 | 95 | 91 | 89 | 57 | 83 | 82 | 92 | 101 | 93 | 95 | 92.6 | 833.56 | 9.6 | 80 | 0.12
18:19 | 0:46 | 95 | 91 | 90 | 57 | 83.25 | 82 | 92 | 101 | 93 | 94 | 92.4 | 833.56 | 9.15 | 80 | 0.11438
18:19 | 0:46 | 95 | 91 | 90 | 57 | 83.25 | 82 | 92 | 101 | 93 | 93 | 92.2 | 833.56 | 8.95 | 80 | 0.11188
18:19 | 0:46 | 95 | 91 | 90 | 57 | 83.25 | 82 | 92 | 101 | 93 | 94 | 92.4 | 833.56 | 9.15 | 80 | 0.11438
18:19 | 0:46 | 95 | 91 | 90 | 57 | 83.25 | 82 | 92 | 101 | 93 | 94 | 92.4 | 833.56 | 9.15 | 80 | 0.11438
18:19 | 0:46 | 96 | 90 | 90 | 57 | 83.25 | 82 | 93 | 101 | 93 | 95 | 92.8 | 833.56 | 9.55 | 80 | 0.11937
18:19 | 0:46 | 95 | 90 | 90 | 57 | 83 | 82 | 93 | 101 | 93 | 96 | 93 | 833.56 | 10 | 80 | 0.125
18:19 | 0:46 | 95 | 91 | 90 | 57 | 83.25 | 83 | 93 | 101 | 93 | 96 | 93.2 | 833.56 | 9.95 | 80 | 0.12438
18:19 | 0:46 | 96 | 91 | 90 | 57 | 83.5 | 82 | 93 | 101 | 94 | 96 | 93.2 | 833.56 | 9.7 | 80 | 0.12125
18:19 | 0:46 | 96 | 91 | 90 | 57 | 83.5 | 82 | 92 | 101 | 93 | 96 | 92.8 | 833.56 | 9.3 | 80 | 0.11625
18:19 | 0:46 | 96 | 92 | 90 | 57 | 83.75 | 82 | 92 | 101 | 93 | 95 | 92.6 | 833.56 | 8.85 | 80 | 0.11062
18:19 | 0:47 | 96 | 92 | 90 | 57 | 83.75 | 82 | 92 | 101 | 93 | 94 | 92.4 | 833.56 | 8.65 | 80 | 0.10813
18:20 | 0:47 | 95 | 92 | 90 | 57 | 83.5 | 82 | 93 | 101 | 93 | 94 | 92.6 | 833.56 | 9.1 | 80 | 0.11375
18:20 | 0:47 | 95 | 92 | 89 | 57 | 83.25 | 82 | 93 | 101 | 93 | 94 | 92.6 | 833.56 | 9.35 | 80 | 0.11687
18:20 | 0:47 | 95 | 92 | 90 | 57 | 83.5 | 83 | 93 | 101 | 93 | 95 | 93 | 833.56 | 9.5 | 80 | 0.11875
18:20 | 0:47 | 95 | 92 | 90 | 57 | 83.5 | 82 | 93 | 101 | 93 | 95 | 92.8 | 833.56 | 9.3 | 80 | 0.11625
18:20 | 0:47 | 95 | 92 | 90 | 57 | 83.5 | 82 | 92 | 101 | 93 | 95 | 92.6 | 833.56 | 9.1 | 80 | 0.11375
18:20 | 0:47 | 95 | 92 | 90 | 57 | 83.5 | 83 | 93 | 101 | 93 | 94 | 92.8 | 833.56 | 9.3 | 80 | 0.11625
18:20 | 0:47 | 94 | 91 | 90 | 57 | 83 | 83 | 93 | 101 | 93 | 94 | 92.8 | 833.56 | 9.8 | 80 | 0.1225
18:20 | 0:47 | 94 | 91 | 90 | 57 | 83 | 83 | 93 | 101 | 93 | 94 | 92.8 | 833.56 | 9.8 | 80 | 0.1225
18:20 | 0:47 | 94 | 90 | 90 | 57 | 82.75 | 83 | 93 | 101 | 93 | 94 | 92.8 | 833.56 | 10.05 | 80 | 0.12562
18:20 | 0:47 | 94 | 91 | 90 | 57 | 83 | 83 | 93 | 101 | 93 | 94 | 92.8 | 833.56 | 9.8 | 80 | 0.1225
18:20 | 0:47 | 95 | 91 | 90 | 57 | 83.25 | 83 | 93 | 101 | 93 | 94 | 92.8 | 833.56 | 9.55 | 80 | 0.11937
18:20 | 0:47 | 95 | 92 | 89 | 57 | 83.25 | 83 | 93 | 102 | 93 | 94 | 93 | 833.56 | 9.75 | 80 | 0.12187
18:21 | 0:48 | 95 | 92 | 89 | 57 | 83.25 | 83 | 93 | 101 | 93 | 94 | 92.8 | 833.56 | 9.55 | 80 | 0.11937
18:21 | 0:48 | 95 | 92 | 89 | 57 | 83.25 | 83 | 92 | 101 | 93 | 93 | 92.4 | 833.56 | 9.15 | 80 | 0.11438
18:21 | 0:48 | 95 | 92 | 89 | 57 | 83.25 | 83 | 92 | 101 | 93 | 93 | 92.4 | 833.56 | 9.15 | 80 | 0.11438
18:21 | 0:48 | 95 | 92 | 89 | 57 | 83.25 | 83 | 92 | 101 | 93 | 94 | 92.6 | 833.56 | 9.35 | 80 | 0.11687
18:21 | 0:48 | 94 | 92 | 89 | 57 | 83 | 83 | 92 | 101 | 93 | 94 | 92.6 | 833.56 | 9.6 | 80 | 0.12
18:21 | 0:48 | 95 | 92 | 89 | 57 | 83.25 | 83 | 92 | 101 | 93 | 94 | 92.6 | 833.56 | 9.35 | 80 | 0.11687
18:21 | 0:48 | 94 | 92 | 89 | 57 | 83 | 83 | 93 | 101 | 93 | 94 | 92.8 | 833.56 | 9.8 | 80 | 0.1225
18:21 | 0:48 | 94 | 92 | 89 | 57 | 83 | 83 | 93 | 101 | 93 | 93 | 92.6 | 833.56 | 9.6 | 80 | 0.12
18:21 | 0:48 | 95 | 92 | 89 | 57 | 83.25 | 83 | 93 | 101 | 93 | 94 | 92.8 | 833.56 | 9.55 | 80 | 0.11937
18:21 | 0:48 | 95 | 92 | 89 | 57 | 83.25 | 83 | 93 | 101 | 93 | 94 | 92.8 | 833.56 | 9.55 | 80 | 0.11937
18:21 | 0:48 | 94 | 91 | 89 | 57 | 82.75 | 83 | 93 | 102 | 93 | 94 | 93 | 833.56 | 10.25 | 80 | 0.12812
18:21 | 0:49 | 95 | 92 | 89 | 57 | 83.25 | 83 | 93 | 101 | 93 | 94 | 92.8 | 833.56 | 9.55 | 80 | 0.11937
18:22 | 0:49 | 95 | 92 | 89 | 57 | 83.25 | 83 | 93 | 102 | 93 | 95 | 93.2 | 833.56 | 9.95 | 80 | 0.12438
18:22 | 0:49 | 95 | 92 | 89 | 57 | 83.25 | 83 | 93 | 102 | 93 | 95 | 93.2 | 833.56 | 9.95 | 80 | 0.12438
18:22 | 0:49 | 95 | 92 | 89 | 57 | 83.25 | 83 | 93 | 102 | 93 | 94 | 93 | 833.56 | 9.75 | 80 | 0.12187
18:22 | 0:49 | 95 | 92 | 89 | 57 | 83.25 | 83 | 93 | 101 | 93 | 95 | 93 | 833.56 | 9.75 | 80 | 0.12187
18:22 | 0:49 | 95 | 92 | 89 | 58 | 83.5 | 83 | 93 | 102 | 94 | 95 | 93.4 | 833.56 | 9.9 | 80 | 0.12375
18:22 | 0:49 | 95 | 92 | 89 | 57 | 83.25 | 83 | 93 | 102 | 94 | 95 | 93.4 | 833.56 | 10.15 | 80 | 0.12688
18:22 | 0:49 | 95 | 92 | 89 | 57 | 83.25 | 83 | 93 | 102 | 94 | 95 | 93.4 | 833.56 | 10.15 | 80 | 0.12688
18:22 | 0:49 | 95 | 92 | 89 | 58 | 83.5 | 83 | 93 | 102 | 94 | 95 | 93.4 | 833.56 | 9.9 | 80 | 0.12375
18:22 | 0:49 | 95 | 92 | 89 | 57 | 83.25 | 83 | 93 | 102 | 94 | 95 | 93.4 | 833.56 | 10.15 | 80 | 0.12688
18:22 | 0:49 | 95 | 92 | 89 | 57 | 83.25 | 83 | 93 | 102 | 94 | 94 | 93.2 | 833.56 | 9.95 | 80 | 0.12438
18:22 | 0:49 | 95 | 92 | 88 | 57 | 83 | 83 | 93 | 102 | 94 | 94 | 93.2 | 833.56 | 10.2 | 80 | 0.1275
18:22 | 0:50 | 95 | 92 | 88 | 57 | 83 | 83 | 93 | 101 | 94 | 95 | 93.2 | 833.56 | 10.2 | 80 | 0.1275
18:22 | 0:50 | 95 | 92 | 88 | 57 | 83 | 83 | 93 | 101 | 94 | 95 | 93.2 | 833.56 | 10.2 | 80 | 0.1275
18:23 | 0:50 | 95 | 92 | 89 | 57 | 83.25 | 83 | 92 | 102 | 94 | 95 | 93.2 | 833.56 | 9.95 | 80 | 0.12438
18:23 | 0:50 | 94 | 92 | 89 | 57 | 83 | 83 | 93 | 101 | 93 | 95 | 93 | 833.56 | 10 | 80 | 0.125
18:23 | 0:50 | 95 | 92 | 89 | 57 | 83.25 | 83 | 92 | 101 | 93 | 95 | 92.8 | 870.34 | 9.55 | 80 | 0.11937
18:23 | 0:50 | 95 | 92 | 89 | 57 | 83.25 | 83 | 93 | 102 | 93 | 95 | 93.2 | 870.34 | 9.95 | 80 | 0.12438
18:23 | 0:50 | 95 | 92 | 89 | 57 | 83.25 | 83 | 93 | 102 | 93 | 96 | 93.4 | 870.34 | 10.15 | 80 | 0.12688