## Sheet1
| Time (Min) | Condenser 1 (oC) | Condenser 2 (oC) | Condenser 3 (oC) | Condenser 4 (oC) | Tc - AVG (oC) | Evaporator 1 (oC) | Evaporator 2 (oC) | Evaporator 3 (oC) | Evaporator 4 (oC) | Evaporator 5 (oC) | Te - AVG (oC) | Pressure (mm of Hg) | Te - Tc (oC) | Q (W) | Resistance (oC/W)
13:49 | 0 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 235 | 0 | 80 | 0
13:50 | 0.5 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28.6 | 235 | 0.6 | 80 | 0.0075
13:50 | 1 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29.6 | 235 | 1.1 | 80 | 0.01375
13:51 | 1.5 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 32 | 32 | 32 | 30 | 31 | 235 | 2 | 80 | 0.025
13:51 | 2 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 34 | 35 | 35 | 31 | 33 | 235 | 4 | 80 | 0.05
13:52 | 2.5 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29.75 | 31 | 36 | 37 | 37 | 33 | 34.8 | 235 | 5.05 | 80 | 0.063125
13:52 | 3 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30.5 | 33 | 38 | 40 | 40 | 34 | 37 | 235 | 6.5 | 80 | 0.08125
13:53 | 3.5 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31.25 | 34 | 41 | 42 | 42 | 36 | 39 | 235 | 7.75 | 80 | 0.096875
13:53 | 4 | 31 | 32 | 31 | 32 | 31.5 | 35 | 43 | 45 | 45 | 37 | 41 | 260 | 9.5 | 80 | 0.11875
13:54 | 4.5 | 32 | 33 | 32 | 33 | 32.5 | 36 | 45 | 47 | 48 | 39 | 43 | 260 | 10.5 | 80 | 0.13125
13:54 | 5 | 32 | 34 | 33 | 34 | 33.25 | 37 | 47 | 51 | 49 | 41 | 45 | 260 | 11.75 | 80 | 0.14688
13:55 | 5.5 | 33 | 35 | 34 | 35 | 34.25 | 39 | 49 | 51 | 52 | 42 | 46.6 | 260 | 12.35 | 80 | 0.15438
13:55 | 6 | 34 | 36 | 35 | 36 | 35.25 | 40 | 51 | 52 | 54 | 43 | 48 | 260 | 12.75 | 80 | 0.15937
13:56 | 6.5 | 34 | 37 | 35 | 37 | 35.75 | 41 | 53 | 54 | 57 | 45 | 50 | 260 | 14.25 | 80 | 0.17813
13:56 | 7 | 35 | 38 | 36 | 38 | 36.75 | 42 | 55 | 57 | 59 | 46 | 51.8 | 285 | 15.05 | 80 | 0.18812
13:57 | 7.5 | 36 | 39 | 37 | 39 | 37.75 | 43 | 57 | 59 | 61 | 48 | 53.6 | 285 | 15.85 | 80 | 0.19813
13:57 | 8 | 36 | 39 | 38 | 39 | 38 | 44 | 58 | 62 | 63 | 49 | 55.2 | 285 | 17.2 | 80 | 0.215
13:58 | 8.5 | 36 | 40 | 38 | 40 | 38.5 | 45 | 60 | 65 | 64 | 50 | 56.8 | 285 | 18.3 | 80 | 0.22875
13:58 | 9 | 37 | 41 | 39 | 41 | 39.5 | 46 | 62 | 66 | 65 | 51 | 58 | 310 | 18.5 | 80 | 0.23125
13:59 | 9.5 | 37 | 41 | 39 | 42 | 39.75 | 47 | 63 | 67 | 67 | 52 | 59.2 | 310 | 19.45 | 80 | 0.24313
13:59 | 10 | 38 | 43 | 40 | 43 | 41 | 49 | 65 | 67 | 69 | 54 | 60.8 | 310 | 19.8 | 80 | 0.2475
14:00 | 10.5 | 39 | 44 | 41 | 44 | 42 | 49 | 67 | 67 | 70 | 55 | 61.6 | 310 | 19.6 | 80 | 0.245
14:00 | 11 | 39 | 44 | 41 | 44 | 42 | 50 | 68 | 69 | 72 | 55 | 62.8 | 310 | 20.8 | 80 | 0.26
14:01 | 11.5 | 40 | 45 | 42 | 45 | 43 | 51 | 69 | 70 | 73 | 56 | 63.8 | 310 | 20.8 | 80 | 0.26
14:01 | 12 | 40 | 45 | 42 | 45 | 43 | 52 | 71 | 72 | 74 | 57 | 65.2 | 335 | 22.2 | 80 | 0.2775
14:02 | 12.5 | 40 | 45 | 43 | 45 | 43.25 | 53 | 71 | 73 | 75 | 58 | 66 | 335 | 22.75 | 80 | 0.28437
14:02 | 13 | 40 | 46 | 43 | 46 | 43.75 | 53 | 73 | 75 | 77 | 59 | 67.4 | 360 | 23.65 | 80 | 0.29563
14:03 | 13.5 | 41 | 47 | 43 | 47 | 44.5 | 54 | 74 | 75 | 77 | 59 | 67.8 | 360 | 23.3 | 80 | 0.29125
14:03 | 14 | 42 | 48 | 44 | 48 | 45.5 | 56 | 75 | 75 | 78 | 61 | 69 | 360 | 23.5 | 80 | 0.29375
14:04 | 14.5 | 42 | 48 | 44 | 49 | 45.75 | 56 | 76 | 75 | 78 | 62 | 69.4 | 360 | 23.65 | 80 | 0.29563
14:04 | 15 | 43 | 49 | 45 | 49 | 46.5 | 57 | 77 | 76 | 79 | 63 | 70.4 | 360 | 23.9 | 80 | 0.29875
14:05 | 15.5 | 43 | 49 | 45 | 50 | 46.75 | 58 | 78 | 78 | 79 | 63 | 71.2 | 360 | 24.45 | 80 | 0.30563
14:05 | 16 | 43 | 49 | 45 | 51 | 47 | 58 | 79 | 79 | 80 | 63 | 71.8 | 360 | 24.8 | 80 | 0.31
14:06 | 16.5 | 43 | 49 | 45 | 51 | 47 | 59 | 80 | 79 | 80 | 64 | 72.4 | 360 | 25.4 | 80 | 0.3175
14:06 | 17 | 44 | 51 | 46 | 52 | 48.25 | 60 | 81 | 81 | 82 | 65 | 73.8 | 360 | 25.55 | 80 | 0.31937
14:07 | 17.5 | 44 | 51 | 47 | 53 | 48.75 | 60 | 82 | 82 | 84 | 65 | 74.6 | 360 | 25.85 | 80 | 0.32312
14:07 | 18 | 44 | 51 | 47 | 53 | 48.75 | 61 | 83 | 83 | 84 | 66 | 75.4 | 360 | 26.65 | 80 | 0.33313
14:08 | 18.5 | 45 | 52 | 48 | 54 | 49.75 | 62 | 84 | 84 | 86 | 67 | 76.6 | 360 | 26.85 | 80 | 0.33562
14:08 | 19 | 45 | 53 | 49 | 55 | 50.5 | 62 | 84 | 85 | 87 | 67 | 77 | 385 | 26.5 | 80 | 0.33125
14:09 | 19.5 | 45 | 52 | 49 | 54 | 50 | 63 | 85 | 86 | 88 | 67 | 77.8 | 385 | 27.8 | 80 | 0.3475
14:09 | 20 | 45 | 53 | 49 | 55 | 50.5 | 63 | 86 | 87 | 89 | 68 | 78.6 | 385 | 28.1 | 80 | 0.35125
14:10 | 20.5 | 46 | 53 | 50 | 55 | 51 | 63 | 87 | 87 | 89 | 69 | 79 | 385 | 28 | 80 | 0.35
14:10 | 21 | 46 | 53 | 50 | 55 | 51 | 63 | 87 | 87 | 89 | 69 | 79 | 385 | 28 | 80 | 0.35
14:11 | 21.5 | 46 | 54 | 50 | 55 | 51.25 | 64 | 87 | 88 | 91 | 70 | 80 | 385 | 28.75 | 80 | 0.35938
14:11 | 22 | 47 | 54 | 50 | 55 | 51.5 | 64 | 87 | 88 | 91 | 70 | 80 | 385 | 28.5 | 80 | 0.35625
14:12 | 22.5 | 47 | 54 | 51 | 56 | 52 | 65 | 89 | 89 | 93 | 71 | 81.4 | 385 | 29.4 | 80 | 0.3675
14:12 | 23 | 47 | 55 | 52 | 56 | 52.5 | 65 | 89 | 89 | 93 | 71 | 81.4 | 385 | 28.9 | 80 | 0.36125
14:13 | 23.5 | 47 | 55 | 52 | 56 | 52.5 | 65 | 89 | 89 | 94 | 71 | 81.6 | 385 | 29.1 | 80 | 0.36375
14:13 | 24 | 47 | 55 | 52 | 56 | 52.5 | 66 | 88 | 90 | 93 | 71 | 81.6 | 385 | 29.1 | 80 | 0.36375
14:14 | 24.5 | 48 | 56 | 53 | 56 | 53.25 | 67 | 89 | 90 | 95 | 72 | 82.6 | 385 | 29.35 | 80 | 0.36687
14:14 | 25 | 49 | 56 | 54 | 57 | 54 | 67 | 89 | 91 | 94 | 73 | 82.8 | 385 | 28.8 | 80 | 0.36
14:15 | 25.5 | 49 | 57 | 54 | 57 | 54.25 | 67 | 90 | 92 | 94 | 73 | 83.2 | 410 | 28.95 | 80 | 0.36188
14:15 | 26 | 49 | 57 | 54 | 57 | 54.25 | 67 | 90 | 92 | 94 | 73 | 83.2 | 410 | 28.95 | 80 | 0.36188
14:16 | 26.5 | 49 | 57 | 55 | 58 | 54.75 | 68 | 90 | 92 | 94 | 73 | 83.4 | 410 | 28.65 | 80 | 0.35813
14:16 | 27 | 48 | 56 | 55 | 57 | 54 | 68 | 91 | 93 | 94 | 73 | 83.8 | 410 | 29.8 | 80 | 0.3725
14:17 | 27.5 | 49 | 57 | 55 | 58 | 54.75 | 68 | 91 | 94 | 95 | 73 | 84.2 | 410 | 29.45 | 80 | 0.36813
14:17 | 28 | 49 | 57 | 56 | 58 | 55 | 68 | 91 | 95 | 96 | 74 | 84.8 | 410 | 29.8 | 80 | 0.3725
14:18 | 28.5 | 49 | 56 | 55 | 57 | 54.25 | 68 | 91 | 96 | 95 | 74 | 84.8 | 410 | 30.55 | 80 | 0.38187
14:18 | 29 | 49 | 57 | 56 | 58 | 55 | 69 | 92 | 97 | 96 | 74 | 85.6 | 410 | 30.6 | 80 | 0.3825
14:19 | 29.5 | 49 | 58 | 57 | 59 | 55.75 | 69 | 92 | 97 | 96 | 75 | 85.8 | 410 | 30.05 | 80 | 0.37562
14:19 | 30 | 49 | 57 | 56 | 58 | 55 | 69 | 92 | 97 | 96 | 74 | 85.6 | 410 | 30.6 | 80 | 0.3825
14:20 | 30.5 | 49 | 57 | 56 | 58 | 55 | 69 | 92 | 98 | 97 | 75 | 86.2 | 410 | 31.2 | 80 | 0.39
14:20 | 31 | 49 | 58 | 57 | 59 | 55.75 | 70 | 93 | 98 | 97 | 75 | 86.6 | 410 | 30.85 | 80 | 0.38562
14:21 | 31.5 | 49 | 57 | 56 | 59 | 55.25 | 70 | 93 | 98 | 97 | 75 | 86.6 | 410 | 31.35 | 80 | 0.39187
14:21 | 32 | 49 | 57 | 56 | 58 | 55 | 70 | 93 | 99 | 98 | 75 | 87 | 410 | 32 | 80 | 0.4
14:22 | 32.5 | 49 | 58 | 57 | 59 | 55.75 | 70 | 94 | 100 | 98 | 75 | 87.4 | 410 | 31.65 | 80 | 0.39563
14:22 | 33 | 49 | 58 | 57 | 59 | 55.75 | 70 | 94 | 100 | 99 | 75 | 87.6 | 410 | 31.85 | 80 | 0.39812
14:23 | 33.5 | 49 | 58 | 57 | 59 | 55.75 | 70 | 94 | 100 | 98 | 76 | 87.6 | 410 | 31.85 | 80 | 0.39812
14:23 | 34 | 49 | 58 | 57 | 59 | 55.75 | 70 | 94 | 99 | 98 | 76 | 87.4 | 410 | 31.65 | 80 | 0.39563
14:24 | 34.5 | 50 | 58 | 57 | 59 | 56 | 70 | 94 | 100 | 98 | 76 | 87.6 | 410 | 31.6 | 80 | 0.395
14:24 | 35 | 50 | 59 | 58 | 59 | 56.5 | 71 | 95 | 101 | 98 | 76 | 88.2 | 410 | 31.7 | 80 | 0.39625
14:25 | 35.5 | 50 | 59 | 58 | 59 | 56.5 | 71 | 95 | 101 | 99 | 76 | 88.4 | 410 | 31.9 | 80 | 0.39875
14:25 | 36 | 50 | 59 | 59 | 60 | 57 | 71 | 95 | 102 | 100 | 77 | 89 | 410 | 32 | 80 | 0.4
14:26 | 36.5 | 51 | 60 | 59 | 61 | 57.75 | 71 | 95 | 101 | 100 | 77 | 88.8 | 410 | 31.05 | 80 | 0.38812
14:26 | 37 | 51 | 60 | 59 | 61 | 57.75 | 72 | 95 | 100 | 101 | 77 | 89 | 410 | 31.25 | 80 | 0.39062
14:27 | 37.5 | 51 | 60 | 59 | 61 | 57.75 | 72 | 96 | 100 | 100 | 78 | 89.2 | 410 | 31.45 | 80 | 0.39313
14:27 | 38 | 51 | 61 | 60 | 62 | 58.5 | 72 | 96 | 100 | 101 | 78 | 89.4 | 410 | 30.9 | 80 | 0.38625
14:28 | 38.5 | 52 | 61 | 60 | 62 | 58.75 | 73 | 96 | 100 | 101 | 78 | 89.6 | 410 | 30.85 | 80 | 0.38562
14:28 | 39 | 51 | 61 | 60 | 62 | 58.5 | 73 | 97 | 100 | 102 | 78 | 90 | 410 | 31.5 | 80 | 0.39375
14:29 | 39.5 | 51 | 61 | 59 | 61 | 58 | 73 | 97 | 101 | 102 | 78 | 90.2 | 410 | 32.2 | 80 | 0.4025
14:29 | 40 | 51 | 60 | 59 | 61 | 57.75 | 73 | 97 | 101 | 102 | 78 | 90.2 | 435 | 32.45 | 80 | 0.40563
14:30 | 40.5 | 51 | 61 | 59 | 61 | 58 | 73 | 97 | 101 | 102 | 78 | 90.2 | 435 | 32.2 | 80 | 0.4025
14:30 | 41 | 52 | 61 | 60 | 62 | 58.75 | 74 | 98 | 101 | 101 | 78 | 90.4 | 435 | 31.65 | 80 | 0.39563
14:31 | 41.5 | 51 | 61 | 60 | 61 | 58.25 | 73 | 97 | 101 | 102 | 78 | 90.2 | 435 | 31.95 | 80 | 0.39938
14:31 | 42 | 51 | 60 | 59 | 61 | 57.75 | 73 | 97 | 101 | 101 | 78 | 90 | 435 | 32.25 | 80 | 0.40313
14:32 | 42.5 | 51 | 60 | 59 | 61 | 57.75 | 73 | 97 | 102 | 101 | 78 | 90.2 | 435 | 32.45 | 80 | 0.40563
14:32 | 43 | 51 | 61 | 60 | 62 | 58.5 | 73 | 98 | 103 | 102 | 78 | 90.8 | 435 | 32.3 | 80 | 0.40375
14:33 | 43.5 | 51 | 61 | 60 | 62 | 58.5 | 73 | 98 | 102 | 101 | 78 | 90.4 | 435 | 31.9 | 80 | 0.39875
14:33 | 44 | 52 | 61 | 61 | 63 | 59.25 | 73 | 98 | 102 | 103 | 78 | 90.8 | 435 | 31.55 | 80 | 0.39437
14:34 | 44.5 | 52 | 61 | 60 | 63 | 59 | 73 | 97 | 102 | 102 | 78 | 90.4 | 435 | 31.4 | 80 | 0.3925
14:34 | 45 | 52 | 61 | 60 | 62 | 58.75 | 73 | 97 | 102 | 101 | 78 | 90.2 | 435 | 31.45 | 80 | 0.39313
14:35 | 45.5 | 51 | 61 | 60 | 62 | 58.5 | 73 | 97 | 102 | 102 | 78 | 90.4 | 435 | 31.9 | 80 | 0.39875
14:35 | 46 | 51 | 61 | 60 | 62 | 58.5 | 73 | 98 | 103 | 102 | 78 | 90.8 | 435 | 32.3 | 80 | 0.40375
14:36 | 46.5 | 51 | 61 | 60 | 62 | 58.5 | 73 | 98 | 103 | 102 | 78 | 90.8 | 435 | 32.3 | 80 | 0.40375
14:36 | 47 | 51 | 61 | 60 | 62 | 58.5 | 73 | 98 | 104 | 102 | 78 | 91 | 435 | 32.5 | 80 | 0.40625
14:37 | 47.5 | 52 | 61 | 60 | 62 | 58.75 | 73 | 97 | 104 | 102 | 78 | 90.8 | 435 | 32.05 | 80 | 0.40062
14:37 | 48 | 51 | 61 | 60 | 62 | 58.5 | 73 | 97 | 104 | 101 | 78 | 90.6 | 435 | 32.1 | 80 | 0.40125
14:38 | 48.5 | 52 | 62 | 61 | 63 | 59.5 | 73 | 98 | 104 | 102 | 78 | 91 | 435 | 31.5 | 80 | 0.39375
14:38 | 49 | 51 | 61 | 60 | 63 | 58.75 | 73 | 98 | 105 | 102 | 78 | 91.2 | 435 | 32.45 | 80 | 0.40563
14:39 | 49.5 | 51 | 61 | 59 | 62 | 58.25 | 73 | 98 | 105 | 102 | 78 | 91.2 | 435 | 32.95 | 80 | 0.41188
14:39 | 50 | 51 | 60 | 60 | 62 | 58.25 | 73 | 98 | 106 | 102 | 78 | 91.4 | 435 | 33.15 | 80 | 0.41438
14:40 | 50.5 | 52 | 61 | 61 | 63 | 59.25 | 74 | 99 | 106 | 103 | 78 | 92 | 435 | 32.75 | 80 | 0.40937
14:40 | 51 | 52 | 61 | 61 | 63 | 59.25 | 73 | 98 | 106 | 102 | 78 | 91.4 | 435 | 32.15 | 80 | 0.40188
14:41 | 51.5 | 51 | 61 | 60 | 63 | 58.75 | 73 | 98 | 106 | 102 | 78 | 91.4 | 435 | 32.65 | 80 | 0.40813
14:41 | 52 | 52 | 62 | 61 | 63 | 59.5 | 74 | 100 | 109 | 105 | 79 | 93.4 | 435 | 33.9 | 80 | 0.42375
14:42 | 52.5 | 51 | 61 | 60 | 62 | 58.5 | 73 | 99 | 109 | 104 | 78 | 92.6 | 435 | 34.1 | 80 | 0.42625
14:42 | 53 | 51 | 61 | 60 | 62 | 58.5 | 73 | 98 | 109 | 104 | 78 | 92.4 | 460 | 33.9 | 80 | 0.42375
14:43 | 53.5 | 52 | 62 | 61 | 63 | 59.5 | 74 | 100 | 110 | 105 | 79 | 93.6 | 435 | 34.1 | 80 | 0.42625
14:43 | 54 | 52 | 62 | 61 | 64 | 59.75 | 74 | 100 | 111 | 105 | 79 | 93.8 | 435 | 34.05 | 80 | 0.42562
14:44 | 54.5 | 52 | 61 | 60 | 63 | 59 | 73 | 99 | 110 | 104 | 78 | 92.8 | 435 | 33.8 | 80 | 0.4225
14:44 | 55 | 52 | 61 | 61 | 63 | 59.25 | 73 | 99 | 111 | 104 | 78 | 93 | 460 | 33.75 | 80 | 0.42188
14:45 | 55.5 | 52 | 61 | 60 | 63 | 59 | 73 | 99 | 110 | 103 | 78 | 92.6 | 460 | 33.6 | 80 | 0.42
14:45 | 56 | 51 | 60 | 60 | 63 | 58.5 | 73 | 99 | 110 | 104 | 78 | 92.8 | 460 | 34.3 | 80 | 0.42875
14:46 | 56.5 | 51 | 60 | 59 | 62 | 58 | 73 | 99 | 111 | 104 | 78 | 93 | 460 | 35 | 80 | 0.4375
14:46 | 57 | 51 | 61 | 60 | 63 | 58.75 | 73 | 99 | 111 | 104 | 78 | 93 | 460 | 34.25 | 80 | 0.42812
14:47 | 57.5 | 53 | 61 | 61 | 63 | 59.5 | 73 | 99 | 111 | 104 | 78 | 93 | 435 | 33.5 | 80 | 0.41875
14:47 | 58 | 53 | 61 | 61 | 64 | 59.75 | 73 | 99 | 111 | 104 | 78 | 93 | 460 | 33.25 | 80 | 0.41563
14:48 | 58.5 | 52 | 61 | 60 | 64 | 59.25 | 73 | 99 | 111 | 104 | 78 | 93 | 460 | 33.75 | 80 | 0.42188
14:48 | 59 | 52 | 61 | 60 | 64 | 59.25 | 73 | 99 | 111 | 104 | 78 | 93 | 460 | 33.75 | 80 | 0.42188
14:49 | 59.5 | 52 | 61 | 60 | 63 | 59 | 74 | 99 | 111 | 104 | 78 | 93.2 | 460 | 34.2 | 80 | 0.4275
14:49 | 60 | 53 | 62 | 62 | 65 | 60.5 | 75 | 101 | 112 | 106 | 79 | 94.6 | 460 | 34.1 | 80 | 0.42625