## Sheet1
| Time (Min) | Condenser 1 (oC) | Condenser 2 (oC) | Condenser 3 (oC) | Condenser 4 (oC) | Tc - AVG (oC) | Evaporator 1 (oC) | Evaporator 2 (oC) | Evaporator 3 (oC) | Evaporator 4 (oC) | Evaporator 5 (oC) | Te - AVG (oC) | Pressure (mm of Hg) | Te - Tc (oC) | Q (W) | Resistance (oC/W)
12:44 | 0 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 210 | 0 | 80 | 0
12:45 | 0.5 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28.8 | 210 | 0.8 | 80 | 0.01
12:45 | 1 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28.25 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29.6 | 210 | 1.35 | 80 | 0.016875
12:46 | 1.5 | 29 | 29 | 28 | 29 | 28.75 | 30 | 32 | 32 | 32 | 30 | 31.2 | 210 | 2.45 | 80 | 0.030625
12:46 | 2 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 31 | 34 | 34 | 34 | 31 | 32.8 | 210 | 3.8 | 80 | 0.0475
12:47 | 2.5 | 29 | 30 | 29 | 30 | 29.5 | 32 | 36 | 36 | 37 | 33 | 34.8 | 210 | 5.3 | 80 | 0.06625
12:47 | 3 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30.5 | 33 | 39 | 39 | 39 | 35 | 37 | 210 | 6.5 | 80 | 0.08125
12:48 | 3.5 | 30 | 32 | 31 | 32 | 31.25 | 34 | 41 | 41 | 42 | 36 | 38.8 | 235 | 7.55 | 80 | 0.094375
12:48 | 4 | 31 | 32 | 31 | 32 | 31.5 | 35 | 43 | 43 | 45 | 38 | 40.8 | 235 | 9.3 | 80 | 0.11625
12:49 | 4.5 | 31 | 33 | 33 | 33 | 32.5 | 37 | 45 | 46 | 47 | 39 | 42.8 | 235 | 10.3 | 80 | 0.12875
12:49 | 5 | 31 | 34 | 33 | 34 | 33 | 38 | 48 | 48 | 50 | 41 | 45 | 260 | 12 | 80 | 0.15
12:50 | 5.5 | 32 | 35 | 34 | 35 | 34 | 39 | 50 | 50 | 52 | 43 | 46.8 | 260 | 12.8 | 80 | 0.16
12:50 | 6 | 33 | 36 | 35 | 36 | 35 | 41 | 52 | 52 | 54 | 44 | 48.6 | 260 | 13.6 | 80 | 0.17
12:51 | 6.5 | 33 | 37 | 36 | 37 | 35.75 | 42 | 55 | 55 | 57 | 45 | 50.8 | 260 | 15.05 | 80 | 0.18812
12:51 | 7 | 34 | 38 | 37 | 38 | 36.75 | 43 | 56 | 56 | 58 | 47 | 52 | 260 | 15.25 | 80 | 0.19062
12:52 | 7.5 | 34 | 39 | 38 | 39 | 37.5 | 44 | 58 | 58 | 60 | 48 | 53.6 | 285 | 16.1 | 80 | 0.20125
12:52 | 8 | 35 | 40 | 39 | 40 | 38.5 | 45 | 60 | 60 | 62 | 50 | 55.4 | 285 | 16.9 | 80 | 0.21125
12:53 | 8.5 | 35 | 41 | 40 | 41 | 39.25 | 47 | 62 | 62 | 64 | 51 | 57.2 | 310 | 17.95 | 80 | 0.22438
12:53 | 9 | 35 | 42 | 40 | 42 | 39.75 | 47 | 63 | 63 | 66 | 52 | 58.2 | 310 | 18.45 | 80 | 0.23063
12:54 | 9.5 | 36 | 43 | 41 | 43 | 40.75 | 49 | 65 | 65 | 67 | 54 | 60 | 310 | 19.25 | 80 | 0.24063
12:54 | 10 | 36 | 44 | 42 | 44 | 41.5 | 50 | 66 | 67 | 69 | 55 | 61.4 | 310 | 19.9 | 80 | 0.24875
12:55 | 10.5 | 37 | 45 | 43 | 45 | 42.5 | 51 | 68 | 69 | 71 | 56 | 63 | 335 | 20.5 | 80 | 0.25625
12:55 | 11 | 37 | 45 | 43 | 45 | 42.5 | 52 | 70 | 70 | 73 | 57 | 64.4 | 335 | 21.9 | 80 | 0.27375
12:56 | 11.5 | 37 | 46 | 44 | 46 | 43.25 | 53 | 71 | 71 | 74 | 58 | 65.4 | 335 | 22.15 | 80 | 0.27688
12:56 | 12 | 37 | 47 | 45 | 47 | 44 | 53 | 72 | 72 | 77 | 59 | 66.6 | 360 | 22.6 | 80 | 0.2825
12:57 | 12.5 | 38 | 48 | 46 | 47 | 44.75 | 54 | 74 | 72 | 78 | 60 | 67.6 | 360 | 22.85 | 80 | 0.28562
12:57 | 13 | 39 | 49 | 46 | 48 | 45.5 | 55 | 75 | 73 | 77 | 61 | 68.2 | 360 | 22.7 | 80 | 0.28375
12:58 | 13.5 | 39 | 49 | 47 | 49 | 46 | 56 | 75 | 74 | 79 | 62 | 69.2 | 360 | 23.2 | 80 | 0.29
12:58 | 14 | 39 | 50 | 48 | 51 | 47 | 57 | 77 | 75 | 79 | 63 | 70.2 | 385 | 23.2 | 80 | 0.29
12:59 | 14.5 | 41 | 52 | 50 | 53 | 49 | 58 | 79 | 76 | 80 | 65 | 71.6 | 385 | 22.6 | 80 | 0.2825
12:59 | 15 | 41 | 53 | 51 | 54 | 49.75 | 59 | 79 | 77 | 80 | 66 | 72.2 | 410 | 22.45 | 80 | 0.28063
13:00 | 15.5 | 42 | 53 | 52 | 55 | 50.5 | 60 | 80 | 77 | 81 | 67 | 73 | 410 | 22.5 | 80 | 0.28125
13:00 | 16 | 42 | 54 | 54 | 56 | 51.5 | 60 | 81 | 78 | 81 | 68 | 73.6 | 435 | 22.1 | 80 | 0.27625
13:01 | 16.5 | 42 | 54 | 57 | 57 | 52.5 | 61 | 81 | 79 | 82 | 68 | 74.2 | 435 | 21.7 | 80 | 0.27125
13:01 | 17 | 43 | 55 | 59 | 58 | 53.75 | 62 | 82 | 79 | 83 | 70 | 75.2 | 460 | 21.45 | 80 | 0.26813
13:02 | 17.5 | 43 | 55 | 60 | 60 | 54.5 | 63 | 82 | 80 | 83 | 70 | 75.6 | 460 | 21.1 | 80 | 0.26375
13:02 | 18 | 43 | 56 | 62 | 61 | 55.5 | 63 | 83 | 80 | 83 | 71 | 76 | 460 | 20.5 | 80 | 0.25625
13:03 | 18.5 | 43 | 56 | 62 | 61 | 55.5 | 64 | 83 | 81 | 83 | 71 | 76.4 | 460 | 20.9 | 80 | 0.26125
13:03 | 19 | 44 | 57 | 64 | 62 | 56.75 | 64 | 83 | 81 | 84 | 72 | 76.8 | 485 | 20.05 | 80 | 0.25062
13:04 | 19.5 | 44 | 58 | 66 | 64 | 58 | 65 | 84 | 82 | 84 | 73 | 77.6 | 485 | 19.6 | 80 | 0.245
13:04 | 20 | 45 | 58 | 68 | 65 | 59 | 66 | 85 | 82 | 85 | 74 | 78.4 | 485 | 19.4 | 80 | 0.2425
13:05 | 20.5 | 45 | 59 | 70 | 66 | 60 | 66 | 85 | 83 | 85 | 75 | 78.8 | 485 | 18.8 | 80 | 0.235
13:05 | 21 | 46 | 60 | 70 | 66 | 60.5 | 67 | 85 | 83 | 86 | 75 | 79.2 | 510 | 18.7 | 80 | 0.23375
13:06 | 21.5 | 46 | 60 | 71 | 65 | 60.5 | 67 | 85 | 83 | 88 | 76 | 79.8 | 510 | 19.3 | 80 | 0.24125
13:06 | 22 | 47 | 62 | 70 | 67 | 61.5 | 68 | 86 | 83 | 89 | 77 | 80.6 | 510 | 19.1 | 80 | 0.23875
13:07 | 22.5 | 48 | 62 | 70 | 67 | 61.75 | 68 | 86 | 84 | 89 | 77 | 80.8 | 510 | 19.05 | 80 | 0.23812
13:07 | 23 | 48 | 62 | 73 | 67 | 62.5 | 68 | 86 | 84 | 91 | 77 | 81.2 | 535 | 18.7 | 80 | 0.23375
13:08 | 23.5 | 49 | 63 | 74 | 67 | 63.25 | 69 | 87 | 84 | 93 | 78 | 82.2 | 535 | 18.95 | 80 | 0.23688
13:08 | 24 | 49 | 64 | 78 | 67 | 64.5 | 70 | 86 | 85 | 94 | 79 | 82.8 | 535 | 18.3 | 80 | 0.22875
13:09 | 24.5 | 49 | 65 | 80 | 67 | 65.25 | 70 | 87 | 85 | 94 | 79 | 83 | 535 | 17.75 | 80 | 0.22187
13:09 | 25 | 49 | 65 | 79 | 68 | 65.25 | 70 | 87 | 85 | 92 | 79 | 82.6 | 560 | 17.35 | 80 | 0.21687
13:10 | 25.5 | 49 | 65 | 79 | 68 | 65.25 | 70 | 87 | 85 | 93 | 80 | 83 | 560 | 17.75 | 80 | 0.22187
13:10 | 26 | 49 | 65 | 81 | 67 | 65.5 | 71 | 87 | 85 | 95 | 79 | 83.4 | 585 | 17.9 | 80 | 0.22375
13:11 | 26.5 | 49 | 65 | 80 | 65 | 64.75 | 71 | 87 | 85 | 97 | 79 | 83.8 | 585 | 19.05 | 80 | 0.23812
13:11 | 27 | 50 | 66 | 83 | 65 | 66 | 71 | 87 | 86 | 98 | 81 | 84.6 | 585 | 18.6 | 80 | 0.2325
13:12 | 27.5 | 49 | 66 | 83 | 65 | 65.75 | 71 | 87 | 85 | 98 | 81 | 84.4 | 585 | 18.65 | 80 | 0.23313
13:12 | 28 | 49 | 67 | 84 | 66 | 66.5 | 72 | 88 | 86 | 98 | 81 | 85 | 585 | 18.5 | 80 | 0.23125
13:13 | 28.5 | 50 | 68 | 84 | 66 | 67 | 72 | 88 | 86 | 99 | 81 | 85.2 | 585 | 18.2 | 80 | 0.2275
13:13 | 29 | 50 | 68 | 84 | 66 | 67 | 72 | 89 | 86 | 99 | 82 | 85.6 | 585 | 18.6 | 80 | 0.2325
13:14 | 29.5 | 50 | 69 | 85 | 67 | 67.75 | 73 | 88 | 87 | 100 | 82 | 86 | 585 | 18.25 | 80 | 0.22812
13:14 | 30 | 50 | 69 | 85 | 67 | 67.75 | 73 | 88 | 87 | 101 | 83 | 86.4 | 585 | 18.65 | 80 | 0.23313
13:15 | 30.5 | 50 | 69 | 85 | 67 | 67.75 | 73 | 88 | 87 | 101 | 83 | 86.4 | 585 | 18.65 | 80 | 0.23313
13:15 | 31 | 50 | 70 | 85 | 68 | 68.25 | 73 | 90 | 87 | 101 | 83 | 86.8 | 610 | 18.55 | 80 | 0.23187
13:16 | 31.5 | 51 | 69 | 85 | 68 | 68.25 | 73 | 91 | 87 | 100 | 83 | 86.8 | 610 | 18.55 | 80 | 0.23187
13:16 | 32 | 51 | 70 | 86 | 69 | 69 | 73 | 90 | 87 | 101 | 84 | 87 | 610 | 18 | 80 | 0.225
13:17 | 32.5 | 51 | 70 | 86 | 69 | 69 | 74 | 90 | 87 | 101 | 84 | 87.2 | 610 | 18.2 | 80 | 0.2275
13:17 | 33 | 51 | 70 | 86 | 68 | 68.75 | 74 | 89 | 88 | 101 | 83 | 87 | 610 | 18.25 | 80 | 0.22812
13:18 | 33.5 | 51 | 71 | 86 | 69 | 69.25 | 74 | 90 | 88 | 101 | 84 | 87.4 | 610 | 18.15 | 80 | 0.22688
13:18 | 34 | 51 | 71 | 86 | 70 | 69.5 | 74 | 90 | 88 | 101 | 84 | 87.4 | 635 | 17.9 | 80 | 0.22375
13:19 | 34.5 | 52 | 71 | 86 | 70 | 69.75 | 74 | 90 | 88 | 101 | 84 | 87.4 | 635 | 17.65 | 80 | 0.22063
13:19 | 35 | 51 | 72 | 86 | 72 | 70.25 | 75 | 90 | 89 | 98 | 84 | 87.2 | 635 | 16.95 | 80 | 0.21188
13:20 | 35.5 | 52 | 73 | 86 | 73 | 71 | 75 | 90 | 92 | 100 | 85 | 88.4 | 635 | 17.4 | 80 | 0.2175
13:20 | 36 | 51 | 73 | 86 | 73 | 70.75 | 75 | 91 | 90 | 100 | 84 | 88 | 635 | 17.25 | 80 | 0.21563
13:21 | 36.5 | 51 | 74 | 85 | 72 | 70.5 | 75 | 91 | 92 | 102 | 85 | 89 | 635 | 18.5 | 80 | 0.23125
13:21 | 37 | 51 | 74 | 86 | 73 | 71 | 76 | 91 | 94 | 101 | 86 | 89.6 | 635 | 18.6 | 80 | 0.2325
13:22 | 37.5 | 51 | 75 | 87 | 72 | 71.25 | 76 | 90 | 94 | 104 | 85 | 89.8 | 635 | 18.55 | 80 | 0.23187
13:22 | 38 | 51 | 75 | 86 | 73 | 71.25 | 76 | 91 | 95 | 101 | 85 | 89.6 | 635 | 18.35 | 80 | 0.22937
13:23 | 38.5 | 51 | 74 | 86 | 73 | 71 | 76 | 91 | 95 | 103 | 84 | 89.8 | 635 | 18.8 | 80 | 0.235
13:23 | 39 | 51 | 74 | 86 | 72 | 70.75 | 76 | 91 | 96 | 103 | 85 | 90.2 | 635 | 19.45 | 80 | 0.24313
13:24 | 39.5 | 51 | 74 | 86 | 73 | 71 | 76 | 91 | 96 | 103 | 84 | 90 | 635 | 19 | 80 | 0.2375
13:24 | 40 | 52 | 75 | 85 | 72 | 71 | 76 | 90 | 96 | 104 | 84 | 90 | 635 | 19 | 80 | 0.2375
13:25 | 40.5 | 52 | 76 | 86 | 73 | 71.75 | 76 | 91 | 98 | 105 | 85 | 91 | 635 | 19.25 | 80 | 0.24063
13:25 | 41 | 52 | 77 | 84 | 73 | 71.5 | 76 | 91 | 99 | 105 | 85 | 91.2 | 635 | 19.7 | 80 | 0.24625
13:26 | 41.5 | 51 | 76 | 85 | 72 | 71 | 77 | 91 | 98 | 105 | 85 | 91.2 | 635 | 20.2 | 80 | 0.2525
13:26 | 42 | 51 | 77 | 84 | 72 | 71 | 77 | 91 | 99 | 105 | 85 | 91.4 | 635 | 20.4 | 80 | 0.255
13:27 | 42.5 | 51 | 77 | 84 | 72 | 71 | 76 | 91 | 98 | 103 | 85 | 90.6 | 635 | 19.6 | 80 | 0.245
13:27 | 43 | 51 | 77 | 84 | 73 | 71.25 | 77 | 90 | 100 | 103 | 86 | 91.2 | 635 | 19.95 | 80 | 0.24938
13:28 | 43.5 | 52 | 78 | 83 | 73 | 71.5 | 77 | 91 | 100 | 103 | 85 | 91.2 | 635 | 19.7 | 80 | 0.24625
13:28 | 44 | 52 | 78 | 86 | 73 | 72.25 | 77 | 91 | 100 | 104 | 86 | 91.6 | 635 | 19.35 | 80 | 0.24187
13:29 | 44.5 | 52 | 78 | 86 | 74 | 72.5 | 77 | 91 | 100 | 105 | 86 | 91.8 | 635 | 19.3 | 80 | 0.24125
13:29 | 45 | 52 | 80 | 86 | 73 | 72.75 | 77 | 90 | 100 | 105 | 86 | 91.6 | 635 | 18.85 | 80 | 0.23562
13:30 | 45.5 | 52 | 79 | 85 | 72 | 72 | 77 | 90 | 101 | 105 | 86 | 91.8 | 635 | 19.8 | 80 | 0.2475
13:30 | 46 | 52 | 79 | 85 | 72 | 72 | 77 | 91 | 100 | 105 | 86 | 91.8 | 635 | 19.8 | 80 | 0.2475
13:31 | 46.5 | 52 | 80 | 85 | 72 | 72.25 | 77 | 91 | 101 | 105 | 86 | 92 | 635 | 19.75 | 80 | 0.24688
13:31 | 47 | 52 | 80 | 84 | 71 | 71.75 | 77 | 91 | 101 | 105 | 86 | 92 | 635 | 20.25 | 80 | 0.25312
13:32 | 47.5 | 52 | 78 | 83 | 71 | 71 | 77 | 90 | 102 | 105 | 86 | 92 | 635 | 21 | 80 | 0.2625
13:32 | 48 | 52 | 77 | 83 | 72 | 71 | 76 | 90 | 103 | 104 | 86 | 91.8 | 635 | 20.8 | 80 | 0.26
13:33 | 48.5 | 53 | 78 | 84 | 72 | 71.75 | 77 | 91 | 103 | 105 | 86 | 92.4 | 635 | 20.65 | 80 | 0.25813
13:33 | 49 | 53 | 79 | 83 | 73 | 72 | 77 | 90 | 103 | 104 | 85 | 91.8 | 635 | 19.8 | 80 | 0.2475
13:34 | 49.5 | 53 | 80 | 84 | 73 | 72.5 | 77 | 91 | 103 | 104 | 85 | 92 | 685 | 19.5 | 80 | 0.24375
13:34 | 50 | 53 | 80 | 87 | 73 | 73.25 | 78 | 91 | 104 | 104 | 87 | 92.8 | 685 | 19.55 | 80 | 0.24437
13:35 | 50.5 | 53 | 82 | 87 | 74 | 74 | 78 | 91 | 103 | 103 | 87 | 92.4 | 685 | 18.4 | 80 | 0.23
13:35 | 51 | 53 | 81 | 88 | 76 | 74.5 | 78 | 92 | 102 | 102 | 86 | 92 | 710 | 17.5 | 80 | 0.21875
13:36 | 51.5 | 53 | 81 | 89 | 77 | 75 | 78 | 92 | 101 | 99 | 87 | 91.4 | 710 | 16.4 | 80 | 0.205
13:36 | 52 | 53 | 81 | 89 | 76 | 74.75 | 78 | 92 | 102 | 101 | 87 | 92 | 710 | 17.25 | 80 | 0.21563
13:37 | 52.5 | 53 | 83 | 89 | 78 | 75.75 | 79 | 93 | 101 | 103 | 88 | 92.8 | 710 | 17.05 | 80 | 0.21312
13:37 | 53 | 53 | 83 | 89 | 78 | 75.75 | 79 | 92 | 103 | 103 | 88 | 93 | 710 | 17.25 | 80 | 0.21563
13:38 | 53.5 | 53 | 82 | 87 | 78 | 75 | 78 | 92 | 105 | 104 | 87 | 93.2 | 710 | 18.2 | 80 | 0.2275
13:38 | 54 | 53 | 82 | 87 | 78 | 75 | 78 | 92 | 105 | 104 | 86 | 93 | 710 | 18 | 80 | 0.225
13:39 | 54.5 | 53 | 80 | 86 | 77 | 74 | 78 | 92 | 105 | 104 | 86 | 93 | 710 | 19 | 80 | 0.2375
13:39 | 55 | 54 | 81 | 87 | 77 | 74.75 | 79 | 92 | 105 | 106 | 88 | 94 | 710 | 19.25 | 80 | 0.24063
13:40 | 55.5 | 54 | 81 | 87 | 77 | 74.75 | 79 | 92 | 105 | 106 | 87 | 93.8 | 710 | 19.05 | 80 | 0.23812
13:40 | 56 | 54 | 79 | 83 | 76 | 73 | 78 | 91 | 105 | 105 | 86 | 93 | 710 | 20 | 80 | 0.25
13:41 | 56.5 | 54 | 76 | 83 | 76 | 72.25 | 78 | 92 | 106 | 104 | 87 | 93.4 | 710 | 21.15 | 80 | 0.26438
13:41 | 57 | 55 | 77 | 88 | 76 | 74 | 78 | 92 | 107 | 105 | 88 | 94 | 710 | 20 | 80 | 0.25
13:42 | 57.5 | 55 | 80 | 88 | 77 | 75 | 79 | 91 | 106 | 101 | 89 | 93.2 | 710 | 18.2 | 80 | 0.2275
13:42 | 58 | 55 | 78 | 88 | 79 | 75 | 78 | 92 | 106 | 93 | 88 | 91.4 | 710 | 16.4 | 80 | 0.205
13:43 | 58.5 | 56 | 79 | 89 | 81 | 76.25 | 79 | 95 | 107 | 95 | 89 | 93 | 710 | 16.75 | 80 | 0.20938
13:43 | 59 | 56 | 79 | 89 | 83 | 76.75 | 80 | 98 | 106 | 95 | 89 | 93.6 | 710 | 16.85 | 80 | 0.21062
13:44 | 59.5 | 55 | 78 | 88 | 83 | 76 | 79 | 99 | 106 | 97 | 88 | 93.8 | 710 | 17.8 | 80 | 0.2225
13:44 | 60 | 55 | 77 | 88 | 81 | 75.25 | 79 | 99 | 106 | 97 | 88 | 93.8 | 710 | 18.55 | 80 | 0.23187
13:45 | 60.5 | 65 | 81 | 86 | 84 | 79 | 77 | 88 | 105 | 91 | 79 | 88 | 710 | 9 | 80 | 0.1125