## Sheet1
| Time (Min) | Condenser 1 (oC) | Condenser 2 (oC) | Condenser 3 (oC) | Condenser 4 (oC) | Tc - AVG (oC) | Evaporator 1 (oC) | Evaporator 2 (oC) | Evaporator 3 (oC) | Evaporator 4 (oC) | Evaporator 5 (oC) | Te - AVG (oC) | Pressure (mm of Hg) | Te - Tc (oC) | Q (W) | Resistance (oC/W)
15:01 | 0 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 31.6 | 310 | 0.6 | 80 | 0.0075
15:02 | 0.5 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31.8 | 310 | 0.8 | 80 | 0.01
15:02 | 1 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31.25 | 32 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32.6 | 310 | 1.35 | 80 | 0.016875
15:03 | 1.5 | 32 | 32 | 31 | 32 | 31.75 | 32 | 34 | 35 | 35 | 33 | 33.8 | 310 | 2.05 | 80 | 0.025625
15:03 | 2 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 37 | 37 | 37 | 34 | 35.6 | 310 | 3.6 | 80 | 0.045
15:04 | 2.5 | 32 | 33 | 32 | 33 | 32.5 | 35 | 39 | 39 | 39 | 36 | 37.6 | 310 | 5.1 | 80 | 0.06375
15:04 | 3 | 33 | 33 | 33 | 34 | 33.25 | 35 | 41 | 41 | 42 | 37 | 39.2 | 310 | 5.95 | 80 | 0.074375
15:05 | 3.5 | 33 | 34 | 34 | 34 | 33.75 | 37 | 43 | 44 | 44 | 38 | 41.2 | 310 | 7.45 | 80 | 0.093125
15:05 | 4 | 34 | 35 | 35 | 35 | 34.75 | 38 | 45 | 46 | 46 | 40 | 43 | 310 | 8.25 | 80 | 0.10312
15:06 | 4.5 | 34 | 36 | 35 | 36 | 35.25 | 39 | 47 | 49 | 48 | 41 | 44.8 | 310 | 9.55 | 80 | 0.11937
15:06 | 5 | 35 | 37 | 36 | 37 | 36.25 | 40 | 50 | 50 | 51 | 43 | 46.8 | 310 | 10.55 | 80 | 0.13187
15:07 | 5.5 | 35 | 38 | 37 | 38 | 37 | 42 | 52 | 53 | 53 | 44 | 48.8 | 310 | 11.8 | 80 | 0.1475
15:07 | 6 | 36 | 39 | 38 | 39 | 38 | 43 | 54 | 54 | 56 | 45 | 50.4 | 310 | 12.4 | 80 | 0.155
15:08 | 6.5 | 36 | 39 | 39 | 39 | 38.25 | 44 | 55 | 57 | 58 | 47 | 52.2 | 310 | 13.95 | 80 | 0.17438
15:08 | 7 | 37 | 40 | 39 | 40 | 39 | 45 | 57 | 59 | 60 | 48 | 53.8 | 335 | 14.8 | 80 | 0.185
15:09 | 7.5 | 37 | 41 | 40 | 41 | 39.75 | 46 | 59 | 60 | 62 | 49 | 55.2 | 335 | 15.45 | 80 | 0.19313
15:09 | 8 | 38 | 42 | 41 | 42 | 40.75 | 47 | 61 | 61 | 64 | 51 | 56.8 | 360 | 16.05 | 80 | 0.20062
15:10 | 8.5 | 38 | 43 | 42 | 43 | 41.5 | 48 | 62 | 63 | 66 | 52 | 58.2 | 360 | 16.7 | 80 | 0.20875
15:10 | 9 | 39 | 44 | 43 | 44 | 42.5 | 49 | 64 | 65 | 68 | 53 | 59.8 | 360 | 17.3 | 80 | 0.21625
15:11 | 9.5 | 39 | 45 | 43 | 45 | 43 | 50 | 65 | 66 | 69 | 55 | 61 | 360 | 18 | 80 | 0.225
15:11 | 10 | 40 | 45 | 44 | 45 | 43.5 | 51 | 67 | 68 | 71 | 56 | 62.6 | 360 | 19.1 | 80 | 0.23875
15:12 | 10.5 | 41 | 46 | 45 | 47 | 44.75 | 52 | 69 | 69 | 72 | 57 | 63.8 | 360 | 19.05 | 80 | 0.23812
15:12 | 11 | 41 | 47 | 45 | 47 | 45 | 53 | 70 | 71 | 73 | 58 | 65 | 385 | 20 | 80 | 0.25
15:13 | 11.5 | 42 | 48 | 46 | 48 | 46 | 54 | 72 | 73 | 75 | 59 | 66.6 | 385 | 20.6 | 80 | 0.2575
15:13 | 12 | 42 | 49 | 47 | 49 | 46.75 | 55 | 73 | 74 | 76 | 61 | 67.8 | 410 | 21.05 | 80 | 0.26312
15:14 | 12.5 | 43 | 49 | 47 | 49 | 47 | 55 | 74 | 75 | 77 | 61 | 68.4 | 410 | 21.4 | 80 | 0.2675
15:14 | 13 | 43 | 49 | 47 | 50 | 47.25 | 56 | 75 | 76 | 79 | 62 | 69.6 | 410 | 22.35 | 80 | 0.27937
15:15 | 13.5 | 43 | 50 | 48 | 50 | 47.75 | 57 | 76 | 77 | 80 | 63 | 70.6 | 435 | 22.85 | 80 | 0.28562
15:15 | 14 | 43 | 51 | 49 | 51 | 48.5 | 58 | 77 | 78 | 81 | 64 | 71.6 | 460 | 23.1 | 80 | 0.28875
15:16 | 14.5 | 44 | 51 | 49 | 51 | 48.75 | 58 | 78 | 80 | 83 | 65 | 72.8 | 460 | 24.05 | 80 | 0.30062
15:16 | 15 | 44 | 51 | 49 | 52 | 49 | 58 | 79 | 81 | 83 | 66 | 73.4 | 460 | 24.4 | 80 | 0.305
15:17 | 15.5 | 44 | 52 | 50 | 53 | 49.75 | 59 | 80 | 82 | 83 | 67 | 74.2 | 460 | 24.45 | 80 | 0.30563
15:17 | 16 | 45 | 53 | 50 | 53 | 50.25 | 60 | 81 | 82 | 83 | 67 | 74.6 | 460 | 24.35 | 80 | 0.30437
15:18 | 16.5 | 45 | 53 | 51 | 54 | 50.75 | 61 | 82 | 83 | 85 | 68 | 75.8 | 485 | 25.05 | 80 | 0.31312
15:18 | 17 | 45 | 54 | 51 | 55 | 51.25 | 61 | 83 | 84 | 85 | 69 | 76.4 | 485 | 25.15 | 80 | 0.31438
15:19 | 17.5 | 46 | 54 | 52 | 56 | 52 | 61 | 83 | 85 | 84 | 69 | 76.4 | 510 | 24.4 | 80 | 0.305
15:19 | 18 | 46 | 55 | 52 | 57 | 52.5 | 62 | 83 | 86 | 85 | 70 | 77.2 | 510 | 24.7 | 80 | 0.30875
15:20 | 18.5 | 47 | 55 | 53 | 58 | 53.25 | 63 | 84 | 87 | 85 | 71 | 78 | 510 | 24.75 | 80 | 0.30938
15:20 | 19 | 52 | 56 | 53 | 62 | 55.75 | 56 | 76 | 88 | 84 | 71 | 75 | 510 | 19.25 | 80 | 0.24063
15:21 | 19.5 | 50 | 57 | 53 | 62 | 55.5 | 59 | 81 | 88 | 85 | 72 | 77 | 535 | 21.5 | 80 | 0.26875
15:21 | 20 | 48 | 57 | 53 | 62 | 55 | 62 | 84 | 88 | 86 | 72 | 78.4 | 535 | 23.4 | 80 | 0.2925
15:22 | 20.5 | 48 | 57 | 54 | 62 | 55.25 | 63 | 85 | 89 | 87 | 73 | 79.4 | 560 | 24.15 | 80 | 0.30188
15:22 | 21 | 48 | 58 | 55 | 63 | 56 | 64 | 85 | 90 | 88 | 73 | 80 | 560 | 24 | 80 | 0.3
15:23 | 21.5 | 48 | 59 | 55 | 63 | 56.25 | 65 | 86 | 91 | 87 | 74 | 80.6 | 560 | 24.35 | 80 | 0.30437
15:23 | 22 | 48 | 59 | 56 | 65 | 57 | 66 | 86 | 91 | 88 | 75 | 81.2 | 585 | 24.2 | 80 | 0.3025
15:24 | 22.5 | 48 | 60 | 56 | 65 | 57.25 | 67 | 87 | 92 | 89 | 75 | 82 | 585 | 24.75 | 80 | 0.30938
15:24 | 23 | 48 | 60 | 57 | 66 | 57.75 | 67 | 87 | 92 | 89 | 76 | 82.2 | 610 | 24.45 | 80 | 0.30563
15:25 | 23.5 | 49 | 61 | 57 | 67 | 58.5 | 68 | 88 | 93 | 89 | 77 | 83 | 610 | 24.5 | 80 | 0.30625
15:25 | 24 | 49 | 61 | 57 | 67 | 58.5 | 68 | 88 | 94 | 89 | 77 | 83.2 | 610 | 24.7 | 80 | 0.30875
15:26 | 24.5 | 49 | 61 | 58 | 68 | 59 | 68 | 88 | 94 | 89 | 77 | 83.2 | 610 | 24.2 | 80 | 0.3025
15:26 | 25 | 50 | 62 | 58 | 69 | 59.75 | 69 | 89 | 94 | 90 | 78 | 84 | 610 | 24.25 | 80 | 0.30312
15:27 | 25.5 | 50 | 62 | 58 | 69 | 59.75 | 69 | 89 | 95 | 91 | 78 | 84.4 | 610 | 24.65 | 80 | 0.30813
15:27 | 26 | 50 | 62 | 59 | 69 | 60 | 69 | 89 | 95 | 91 | 78 | 84.4 | 635 | 24.4 | 80 | 0.305
15:28 | 26.5 | 50 | 63 | 59 | 70 | 60.5 | 69 | 90 | 96 | 91 | 78 | 84.8 | 635 | 24.3 | 80 | 0.30375
15:28 | 27 | 51 | 63 | 59 | 69 | 60.5 | 70 | 91 | 98 | 91 | 78 | 85.6 | 660 | 25.1 | 80 | 0.31375
15:29 | 27.5 | 51 | 63 | 61 | 69 | 61 | 69 | 91 | 98 | 91 | 78 | 85.4 | 660 | 24.4 | 80 | 0.305
15:29 | 28 | 51 | 63 | 61 | 69 | 61 | 70 | 92 | 98 | 91 | 78 | 85.8 | 660 | 24.8 | 80 | 0.31
15:30 | 28.5 | 51 | 63 | 62 | 70 | 61.5 | 69 | 92 | 100 | 91 | 78 | 86 | 685 | 24.5 | 80 | 0.30625
15:30 | 29 | 51 | 63 | 62 | 70 | 61.5 | 70 | 92 | 101 | 91 | 79 | 86.6 | 685 | 25.1 | 80 | 0.31375
15:31 | 29.5 | 51 | 63 | 62 | 70 | 61.5 | 70 | 92 | 102 | 91 | 79 | 86.8 | 685 | 25.3 | 80 | 0.31625
15:31 | 30 | 51 | 63 | 62 | 70 | 61.5 | 71 | 92 | 102 | 92 | 79 | 87.2 | 685 | 25.7 | 80 | 0.32125
15:32 | 30.5 | 52 | 64 | 63 | 71 | 62.5 | 71 | 92 | 101 | 92 | 80 | 87.2 | 685 | 24.7 | 80 | 0.30875
15:32 | 31 | 52 | 64 | 63 | 71 | 62.5 | 71 | 92 | 101 | 92 | 80 | 87.2 | 685 | 24.7 | 80 | 0.30875
15:33 | 31.5 | 53 | 65 | 63 | 72 | 63.25 | 71 | 92 | 101 | 92 | 80 | 87.2 | 710 | 23.95 | 80 | 0.29938
15:33 | 32 | 53 | 65 | 63 | 72 | 63.25 | 72 | 93 | 102 | 93 | 81 | 88.2 | 710 | 24.95 | 80 | 0.31188
15:34 | 32.5 | 53 | 65 | 63 | 72 | 63.25 | 72 | 93 | 103 | 92 | 81 | 88.2 | 710 | 24.95 | 80 | 0.31188
15:34 | 33 | 53 | 65 | 64 | 73 | 63.75 | 72 | 93 | 104 | 93 | 81 | 88.6 | 710 | 24.85 | 80 | 0.31062
15:35 | 33.5 | 53 | 65 | 64 | 73 | 63.75 | 72 | 93 | 104 | 93 | 81 | 88.6 | 710 | 24.85 | 80 | 0.31062
15:35 | 34 | 53 | 65 | 63 | 73 | 63.5 | 72 | 93 | 104 | 93 | 81 | 88.6 | 710 | 25.1 | 80 | 0.31375
15:36 | 34.5 | 53 | 65 | 64 | 73 | 63.75 | 72 | 93 | 104 | 93 | 81 | 88.6 | 710 | 24.85 | 80 | 0.31062
15:36 | 35 | 54 | 65 | 63 | 74 | 64 | 72 | 92 | 104 | 93 | 82 | 88.6 | 710 | 24.6 | 80 | 0.3075
15:37 | 35.5 | 54 | 66 | 64 | 75 | 64.75 | 73 | 93 | 105 | 93 | 82 | 89.2 | 710 | 24.45 | 80 | 0.30563
15:37 | 36 | 54 | 66 | 65 | 75 | 65 | 73 | 93 | 105 | 93 | 82 | 89.2 | 710 | 24.2 | 80 | 0.3025
15:38 | 36.5 | 54 | 66 | 65 | 76 | 65.25 | 73 | 93 | 105 | 93 | 82 | 89.2 | 710 | 23.95 | 80 | 0.29938
15:38 | 37 | 55 | 66 | 64 | 75 | 65 | 73 | 93 | 106 | 93 | 83 | 89.6 | 710 | 24.6 | 80 | 0.3075
15:39 | 37.5 | 55 | 67 | 65 | 76 | 65.75 | 74 | 93 | 106 | 93 | 83 | 89.8 | 710 | 24.05 | 80 | 0.30062
15:39 | 38 | 55 | 67 | 65 | 76 | 65.75 | 74 | 93 | 106 | 93 | 83 | 89.8 | 735 | 24.05 | 80 | 0.30062
15:40 | 38.5 | 55 | 67 | 65 | 77 | 66 | 74 | 93 | 105 | 93 | 83 | 89.6 | 735 | 23.6 | 80 | 0.295
15:40 | 39 | 55 | 67 | 64 | 76 | 65.5 | 74 | 93 | 105 | 93 | 83 | 89.6 | 735 | 24.1 | 80 | 0.30125
15:41 | 39.5 | 55 | 67 | 65 | 77 | 66 | 74 | 93 | 105 | 93 | 83 | 89.6 | 735 | 23.6 | 80 | 0.295
15:41 | 40 | 54 | 67 | 64 | 76 | 65.25 | 74 | 93 | 105 | 93 | 83 | 89.6 | 735 | 24.35 | 80 | 0.30437
15:42 | 40.5 | 54 | 66 | 64 | 75 | 64.75 | 73 | 92 | 105 | 93 | 82 | 89 | 735 | 24.25 | 80 | 0.30312
15:42 | 41 | 54 | 66 | 64 | 75 | 64.75 | 73 | 92 | 105 | 93 | 82 | 89 | 735 | 24.25 | 80 | 0.30312
15:43 | 41.5 | 55 | 67 | 64 | 76 | 65.5 | 73 | 93 | 105 | 93 | 83 | 89.4 | 735 | 23.9 | 80 | 0.29875
15:43 | 42 | 55 | 67 | 64 | 77 | 65.75 | 74 | 93 | 104 | 93 | 83 | 89.4 | 735 | 23.65 | 80 | 0.29563
15:44 | 42.5 | 55 | 67 | 65 | 77 | 66 | 74 | 93 | 105 | 94 | 84 | 90 | 735 | 24 | 80 | 0.3
15:44 | 43 | 55 | 67 | 65 | 78 | 66.25 | 74 | 93 | 105 | 93 | 84 | 89.8 | 735 | 23.55 | 80 | 0.29437
15:45 | 43.5 | 55 | 68 | 65 | 78 | 66.5 | 75 | 93 | 106 | 94 | 84 | 90.4 | 735 | 23.9 | 80 | 0.29875
15:45 | 44 | 56 | 69 | 65 | 79 | 67.25 | 75 | 94 | 106 | 94 | 84 | 90.6 | 735 | 23.35 | 80 | 0.29187
15:46 | 44.5 | 56 | 69 | 65 | 79 | 67.25 | 75 | 93 | 107 | 94 | 85 | 90.8 | 760 | 23.55 | 80 | 0.29437
15:46 | 45 | 57 | 70 | 66 | 80 | 68.25 | 75 | 94 | 107 | 94 | 85 | 91 | 760 | 22.75 | 80 | 0.28437
15:47 | 45.5 | 57 | 69 | 66 | 80 | 68 | 75 | 93 | 106 | 94 | 85 | 90.6 | 760 | 22.6 | 80 | 0.2825
15:47 | 46 | 57 | 69 | 66 | 80 | 68 | 75 | 94 | 107 | 94 | 85 | 91 | 760 | 23 | 80 | 0.2875
15:48 | 46.5 | 57 | 69 | 65 | 80 | 67.75 | 75 | 93 | 107 | 94 | 85 | 90.8 | 760 | 23.05 | 80 | 0.28812
15:48 | 47 | 57 | 70 | 65 | 80 | 68 | 76 | 94 | 108 | 94 | 85 | 91.4 | 760 | 23.4 | 80 | 0.2925
15:49 | 47.5 | 57 | 70 | 66 | 82 | 68.75 | 76 | 94 | 108 | 94 | 86 | 91.6 | 760 | 22.85 | 80 | 0.28562
15:49 | 48 | 57 | 69 | 66 | 81 | 68.25 | 76 | 94 | 108 | 94 | 85 | 91.4 | 760 | 23.15 | 80 | 0.28938
15:50 | 48.5 | 56 | 69 | 65 | 79 | 67.25 | 75 | 94 | 107 | 94 | 84 | 90.8 | 760 | 23.55 | 80 | 0.29437
15:50 | 49 | 56 | 69 | 65 | 79 | 67.25 | 75 | 93 | 105 | 93 | 84 | 90 | 760 | 22.75 | 80 | 0.28437
15:51 | 49.5 | 56 | 69 | 66 | 79 | 67.5 | 75 | 94 | 107 | 93 | 84 | 90.6 | 760 | 23.1 | 80 | 0.28875
15:51 | 50 | 56 | 69 | 67 | 77 | 67.25 | 75 | 94 | 107 | 94 | 84 | 90.8 | 760 | 23.55 | 80 | 0.29437
15:52 | 50.5 | 56 | 69 | 67 | 76 | 67 | 75 | 94 | 107 | 94 | 84 | 90.8 | 760 | 23.8 | 80 | 0.2975
15:52 | 51 | 57 | 69 | 68 | 75 | 67.25 | 75 | 94 | 107 | 96 | 84 | 91.2 | 760 | 23.95 | 80 | 0.29938
15:53 | 51.5 | 56 | 69 | 68 | 74 | 66.75 | 75 | 94 | 107 | 96 | 84 | 91.2 | 760 | 24.45 | 80 | 0.30563
15:53 | 52 | 57 | 70 | 69 | 74 | 67.5 | 75 | 94 | 107 | 98 | 85 | 91.8 | 760 | 24.3 | 80 | 0.30375
15:54 | 52.5 | 56 | 70 | 70 | 73 | 67.25 | 75 | 94 | 107 | 97 | 84 | 91.4 | 760 | 24.15 | 80 | 0.30188
15:54 | 53 | 57 | 71 | 70 | 73 | 67.75 | 75 | 94 | 107 | 98 | 85 | 91.8 | 760 | 24.05 | 80 | 0.30062
15:55 | 53.5 | 57 | 71 | 73 | 74 | 68.75 | 75 | 94 | 107 | 94 | 85 | 91 | 760 | 22.25 | 80 | 0.27813
15:55 | 54 | 57 | 70 | 73 | 73 | 68.25 | 75 | 94 | 108 | 94 | 85 | 91.2 | 760 | 22.95 | 80 | 0.28688
15:56 | 54.5 | 57 | 71 | 74 | 74 | 69 | 76 | 94 | 108 | 94 | 85 | 91.4 | 760 | 22.4 | 80 | 0.28
15:56 | 55 | 57 | 71 | 75 | 74 | 69.25 | 75 | 94 | 107 | 94 | 85 | 91 | 760 | 21.75 | 80 | 0.27187
15:57 | 55.5 | 57 | 70 | 75 | 73 | 68.75 | 76 | 94 | 108 | 94 | 85 | 91.4 | 760 | 22.65 | 80 | 0.28313
15:57 | 56 | 57 | 71 | 76 | 73 | 69.25 | 76 | 94 | 108 | 94 | 85 | 91.4 | 760 | 22.15 | 80 | 0.27688
15:58 | 56.5 | 57 | 71 | 76 | 73 | 69.25 | 76 | 94 | 108 | 94 | 85 | 91.4 | 760 | 22.15 | 80 | 0.27688
15:58 | 57 | 57 | 70 | 76 | 73 | 69 | 76 | 95 | 108 | 94 | 85 | 91.6 | 760 | 22.6 | 80 | 0.2825
15:59 | 57.5 | 57 | 71 | 76 | 72 | 69 | 76 | 94 | 108 | 94 | 85 | 91.4 | 760 | 22.4 | 80 | 0.28
15:59 | 58 | 58 | 71 | 77 | 73 | 69.75 | 76 | 95 | 108 | 94 | 86 | 91.8 | 760 | 22.05 | 80 | 0.27562
16:00 | 58.5 | 57 | 71 | 76 | 73 | 69.25 | 76 | 94 | 108 | 94 | 85 | 91.4 | 760 | 22.15 | 80 | 0.27688
16:00 | 59 | 57 | 71 | 76 | 73 | 69.25 | 76 | 94 | 108 | 94 | 85 | 91.4 | 760 | 22.15 | 80 | 0.27688
16:01 | 59.5 | 57 | 71 | 77 | 73 | 69.5 | 76 | 94 | 108 | 94 | 86 | 91.6 | 760 | 22.1 | 80 | 0.27625
16:01 | 60 | 57 | 71 | 76 | 74 | 69.5 | 76 | 95 | 109 | 94 | 85 | 91.8 | 760 | 22.3 | 80 | 0.27875