## di_60fr_80w
| Time (Min) | Condenser 1 (oC) | Condenser 2 (oC) | Condenser 3 (oC) | Condenser 4 (oC) | Tc - AVG (oC) | Evaporator 1 (oC) | Evaporator 2 (oC) | Evaporator 3 (oC) | Evaporator 4 (oC) | Evaporator 5 (oC) | Te - AVG (oC) | Pressure (mm of Hg) | Te - Tc (oC) | Q (W) | Resistance (oC/W)
15:12 | 0:00 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 360 | 0 | 80 | 0
15:12 | 0:00 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 360 | 0 | 80 | 0
15:12 | 0:00 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 360 | 0 | 80 | 0
15:12 | 0:00 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 360 | 0 | 80 | 0
15:12 | 0:00 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 360 | 0 | 80 | 0
15:13 | 0:00 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 33.2 | 360 | 0.2 | 80 | 0.0025
15:13 | 0:00 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 360 | 0 | 80 | 0
15:13 | 0:01 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 33.2 | 360 | 0.2 | 80 | 0.0025
15:13 | 0:01 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 360 | 0 | 80 | 0
15:13 | 0:01 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 33.2 | 360 | 0.2 | 80 | 0.0025
15:13 | 0:01 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 33.2 | 360 | 0.2 | 80 | 0.0025
15:13 | 0:01 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 360 | 0 | 80 | 0
15:13 | 0:01 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 360 | 0 | 80 | 0
15:13 | 0:01 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 33 | 34 | 33.4 | 360 | 0.4 | 80 | 0.005
15:13 | 0:01 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 33.6 | 360 | 0.6 | 80 | 0.0075
15:13 | 0:01 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33.6 | 360 | 0.6 | 80 | 0.0075
15:13 | 0:01 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.8 | 360 | 0.8 | 80 | 0.01
15:14 | 0:01 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 360 | 1 | 80 | 0.0125
15:14 | 0:02 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33.25 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 360 | 0.75 | 80 | 0.009375
15:14 | 0:02 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 34 | 35 | 34.4 | 360 | 1.4 | 80 | 0.0175
15:14 | 0:02 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 34 | 34.4 | 360 | 1.4 | 80 | 0.0175
15:14 | 0:02 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34.8 | 360 | 1.8 | 80 | 0.0225
15:14 | 0:02 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33.25 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34.8 | 360 | 1.55 | 80 | 0.019375
15:14 | 0:02 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33.25 | 34 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34.6 | 360 | 1.35 | 80 | 0.016875
15:14 | 0:02 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 35 | 36 | 35 | 36 | 35.2 | 360 | 2.2 | 80 | 0.0275
15:14 | 0:02 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33.25 | 34 | 35 | 36 | 36 | 35 | 35.2 | 360 | 1.95 | 80 | 0.024375
15:14 | 0:02 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33.25 | 35 | 36 | 36 | 36 | 34 | 35.4 | 360 | 2.15 | 80 | 0.026875
15:14 | 0:02 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33.25 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35.8 | 360 | 2.55 | 80 | 0.031875
15:14 | 0:02 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33.25 | 35 | 36 | 37 | 37 | 36 | 36.2 | 360 | 2.95 | 80 | 0.036875
15:15 | 0:02 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33.25 | 35 | 37 | 37 | 37 | 35 | 36.2 | 360 | 2.95 | 80 | 0.036875
15:15 | 0:02 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33.25 | 35 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36.4 | 360 | 3.15 | 80 | 0.039375
15:15 | 0:03 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33.25 | 35 | 37 | 38 | 37 | 37 | 36.8 | 360 | 3.55 | 80 | 0.044375
15:15 | 0:03 | 34 | 33 | 34 | 34 | 33.75 | 36 | 38 | 38 | 38 | 36 | 37.2 | 360 | 3.45 | 80 | 0.043125
15:15 | 0:03 | 34 | 33 | 34 | 34 | 33.75 | 36 | 38 | 38 | 38 | 36 | 37.2 | 360 | 3.45 | 80 | 0.043125
15:15 | 0:03 | 35 | 33 | 34 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 38 | 36 | 37.4 | 360 | 3.4 | 80 | 0.0425
15:15 | 0:03 | 34 | 33 | 34 | 34 | 33.75 | 36 | 39 | 39 | 39 | 37 | 38 | 360 | 4.25 | 80 | 0.053125
15:15 | 0:03 | 35 | 33 | 34 | 34 | 34 | 36 | 39 | 40 | 39 | 38 | 38.4 | 360 | 4.4 | 80 | 0.055
15:15 | 0:03 | 35 | 33 | 34 | 34 | 34 | 36 | 39 | 40 | 39 | 37 | 38.2 | 360 | 4.2 | 80 | 0.0525
15:15 | 0:03 | 35 | 33 | 34 | 34 | 34 | 37 | 39 | 40 | 40 | 38 | 38.8 | 360 | 4.8 | 80 | 0.06
15:15 | 0:03 | 35 | 33 | 34 | 34 | 34 | 37 | 40 | 41 | 40 | 37 | 39 | 360 | 5 | 80 | 0.0625
15:15 | 0:03 | 35 | 33 | 34 | 34 | 34 | 37 | 40 | 41 | 40 | 38 | 39.2 | 360 | 5.2 | 80 | 0.065
15:16 | 0:03 | 35 | 33 | 34 | 34 | 34 | 37 | 41 | 42 | 41 | 39 | 40 | 360 | 6 | 80 | 0.075
15:16 | 0:04 | 35 | 33 | 34 | 34 | 34 | 37 | 41 | 42 | 41 | 37 | 39.6 | 360 | 5.6 | 80 | 0.07
15:16 | 0:04 | 35 | 33 | 34 | 34 | 34 | 38 | 41 | 43 | 41 | 39 | 40.4 | 360 | 6.4 | 80 | 0.08
15:16 | 0:04 | 35 | 33 | 35 | 35 | 34.5 | 38 | 41 | 43 | 42 | 39 | 40.6 | 360 | 6.1 | 80 | 0.07625
15:16 | 0:04 | 35 | 33 | 35 | 34 | 34.25 | 38 | 42 | 43 | 42 | 39 | 40.8 | 360 | 6.55 | 80 | 0.081875
15:16 | 0:04 | 36 | 34 | 35 | 35 | 35 | 39 | 43 | 44 | 43 | 39 | 41.6 | 360 | 6.6 | 80 | 0.0825
15:16 | 0:04 | 36 | 34 | 35 | 35 | 35 | 39 | 43 | 44 | 43 | 39 | 41.6 | 360 | 6.6 | 80 | 0.0825
15:16 | 0:04 | 36 | 34 | 35 | 35 | 35 | 39 | 43 | 45 | 43 | 40 | 42 | 360 | 7 | 80 | 0.0875
15:16 | 0:04 | 36 | 34 | 35 | 35 | 35 | 39 | 43 | 45 | 44 | 40 | 42.2 | 360 | 7.2 | 80 | 0.09
15:16 | 0:04 | 36 | 34 | 35 | 35 | 35 | 39 | 44 | 45 | 44 | 40 | 42.4 | 360 | 7.4 | 80 | 0.0925
15:16 | 0:04 | 36 | 34 | 35 | 35 | 35 | 40 | 44 | 46 | 45 | 40 | 43 | 360 | 8 | 80 | 0.1
15:16 | 0:04 | 36 | 34 | 35 | 35 | 35 | 40 | 44 | 46 | 45 | 42 | 43.4 | 360 | 8.4 | 80 | 0.105
15:17 | 0:04 | 37 | 34 | 36 | 35 | 35.5 | 40 | 45 | 47 | 45 | 41 | 43.6 | 360 | 8.1 | 80 | 0.10125
15:17 | 0:04 | 37 | 34 | 36 | 35 | 35.5 | 40 | 45 | 47 | 46 | 40 | 43.6 | 360 | 8.1 | 80 | 0.10125
15:17 | 0:05 | 37 | 34 | 36 | 36 | 35.75 | 40 | 46 | 47 | 46 | 41 | 44 | 360 | 8.25 | 80 | 0.10312
15:17 | 0:05 | 37 | 34 | 36 | 36 | 35.75 | 41 | 46 | 48 | 46 | 41 | 44.4 | 360 | 8.65 | 80 | 0.10812
15:17 | 0:05 | 37 | 34 | 36 | 36 | 35.75 | 41 | 46 | 48 | 47 | 41 | 44.6 | 360 | 8.85 | 80 | 0.11063
15:17 | 0:05 | 37 | 34 | 36 | 36 | 35.75 | 41 | 47 | 49 | 47 | 42 | 45.2 | 360 | 9.45 | 80 | 0.11813
15:17 | 0:05 | 37 | 34 | 36 | 36 | 35.75 | 41 | 47 | 49 | 47 | 42 | 45.2 | 360 | 9.45 | 80 | 0.11813
15:17 | 0:05 | 37 | 35 | 37 | 36 | 36.25 | 41 | 47 | 49 | 48 | 42 | 45.4 | 360 | 9.15 | 80 | 0.11437
15:17 | 0:05 | 38 | 35 | 37 | 36 | 36.5 | 42 | 47 | 50 | 48 | 43 | 46 | 360 | 9.5 | 80 | 0.11875
15:17 | 0:05 | 38 | 35 | 37 | 36 | 36.5 | 42 | 48 | 50 | 49 | 42 | 46.2 | 360 | 9.7 | 80 | 0.12125
15:17 | 0:05 | 38 | 35 | 37 | 36 | 36.5 | 42 | 48 | 51 | 49 | 43 | 46.6 | 360 | 10.1 | 80 | 0.12625
15:17 | 0:05 | 38 | 35 | 37 | 37 | 36.75 | 43 | 49 | 51 | 49 | 44 | 47.2 | 360 | 10.45 | 80 | 0.13063
15:18 | 0:05 | 38 | 35 | 37 | 37 | 36.75 | 43 | 49 | 51 | 50 | 44 | 47.4 | 360 | 10.65 | 80 | 0.13312
15:18 | 0:05 | 38 | 35 | 37 | 37 | 36.75 | 43 | 49 | 52 | 50 | 44 | 47.6 | 360 | 10.85 | 80 | 0.13563
15:18 | 0:06 | 39 | 35 | 37 | 37 | 37 | 43 | 50 | 52 | 51 | 43 | 47.8 | 360 | 10.8 | 80 | 0.135
15:18 | 0:06 | 38 | 35 | 37 | 37 | 36.75 | 43 | 50 | 53 | 51 | 45 | 48.4 | 360 | 11.65 | 80 | 0.14562
15:18 | 0:06 | 39 | 35 | 38 | 37 | 37.25 | 44 | 51 | 53 | 51 | 45 | 48.8 | 360 | 11.55 | 80 | 0.14437
15:18 | 0:06 | 39 | 35 | 38 | 37 | 37.25 | 44 | 51 | 54 | 52 | 45 | 49.2 | 360 | 11.95 | 80 | 0.14938
15:18 | 0:06 | 39 | 36 | 38 | 37 | 37.5 | 44 | 51 | 54 | 52 | 45 | 49.2 | 360 | 11.7 | 80 | 0.14625
15:18 | 0:06 | 39 | 36 | 38 | 37 | 37.5 | 44 | 52 | 55 | 52 | 45 | 49.6 | 360 | 12.1 | 80 | 0.15125
15:18 | 0:06 | 39 | 36 | 38 | 37 | 37.5 | 45 | 52 | 55 | 53 | 46 | 50.2 | 360 | 12.7 | 80 | 0.15875
15:18 | 0:06 | 39 | 36 | 38 | 38 | 37.75 | 45 | 52 | 55 | 53 | 46 | 50.2 | 360 | 12.45 | 80 | 0.15563
15:18 | 0:06 | 40 | 36 | 39 | 38 | 38.25 | 45 | 53 | 56 | 53 | 46 | 50.6 | 360 | 12.35 | 80 | 0.15438
15:18 | 0:06 | 40 | 36 | 39 | 38 | 38.25 | 45 | 53 | 56 | 54 | 46 | 50.8 | 360 | 12.55 | 80 | 0.15687
15:19 | 0:06 | 40 | 36 | 39 | 38 | 38.25 | 46 | 53 | 56 | 54 | 48 | 51.4 | 360 | 13.15 | 80 | 0.16437
15:19 | 0:07 | 40 | 37 | 39 | 38 | 38.5 | 46 | 54 | 56 | 55 | 47 | 51.6 | 360 | 13.1 | 80 | 0.16375
15:19 | 0:07 | 40 | 37 | 39 | 38 | 38.5 | 46 | 54 | 57 | 55 | 47 | 51.8 | 360 | 13.3 | 80 | 0.16625
15:19 | 0:07 | 40 | 37 | 39 | 38 | 38.5 | 46 | 55 | 58 | 56 | 48 | 52.6 | 360 | 14.1 | 80 | 0.17625
15:19 | 0:07 | 41 | 37 | 39 | 38 | 38.75 | 46 | 55 | 58 | 56 | 47 | 52.4 | 360 | 13.65 | 80 | 0.17062
15:19 | 0:07 | 41 | 37 | 40 | 39 | 39.25 | 47 | 55 | 59 | 56 | 47 | 52.8 | 360 | 13.55 | 80 | 0.16937
15:19 | 0:07 | 41 | 37 | 40 | 39 | 39.25 | 47 | 56 | 59 | 57 | 49 | 53.6 | 360 | 14.35 | 80 | 0.17938
15:19 | 0:07 | 41 | 37 | 40 | 39 | 39.25 | 47 | 56 | 59 | 57 | 48 | 53.4 | 360 | 14.15 | 80 | 0.17687
15:19 | 0:07 | 41 | 37 | 40 | 39 | 39.25 | 47 | 56 | 59 | 57 | 47 | 53.2 | 360 | 13.95 | 80 | 0.17438
15:19 | 0:07 | 41 | 37 | 40 | 39 | 39.25 | 47 | 57 | 60 | 57 | 49 | 54 | 360 | 14.75 | 80 | 0.18438
15:19 | 0:07 | 41 | 38 | 40 | 39 | 39.5 | 48 | 57 | 60 | 58 | 49 | 54.4 | 360 | 14.9 | 80 | 0.18625
15:19 | 0:07 | 41 | 38 | 40 | 39 | 39.5 | 48 | 57 | 61 | 58 | 48 | 54.4 | 360 | 14.9 | 80 | 0.18625
15:20 | 0:07 | 41 | 38 | 41 | 39 | 39.75 | 48 | 58 | 61 | 58 | 49 | 54.8 | 360 | 15.05 | 80 | 0.18812
15:20 | 0:07 | 42 | 38 | 41 | 39 | 40 | 48 | 58 | 62 | 59 | 49 | 55.2 | 360 | 15.2 | 80 | 0.19
15:20 | 0:08 | 42 | 38 | 41 | 39 | 40 | 49 | 59 | 62 | 59 | 49 | 55.6 | 360 | 15.6 | 80 | 0.195
15:20 | 0:08 | 42 | 38 | 41 | 40 | 40.25 | 49 | 59 | 62 | 60 | 50 | 56 | 360 | 15.75 | 80 | 0.19687
15:20 | 0:08 | 42 | 38 | 41 | 40 | 40.25 | 49 | 59 | 63 | 60 | 49 | 56 | 360 | 15.75 | 80 | 0.19687
15:20 | 0:08 | 42 | 38 | 41 | 39 | 40 | 49 | 59 | 63 | 60 | 50 | 56.2 | 360 | 16.2 | 80 | 0.2025
15:20 | 0:08 | 43 | 39 | 41 | 40 | 40.75 | 49 | 60 | 63 | 61 | 49 | 56.4 | 360 | 15.65 | 80 | 0.19562
15:20 | 0:08 | 42 | 39 | 41 | 40 | 40.5 | 49 | 60 | 63 | 61 | 51 | 56.8 | 360 | 16.3 | 80 | 0.20375
15:20 | 0:08 | 43 | 39 | 42 | 40 | 41 | 49 | 61 | 63 | 61 | 51 | 57 | 360 | 16 | 80 | 0.2
15:20 | 0:08 | 43 | 39 | 42 | 40 | 41 | 49 | 61 | 63 | 61 | 51 | 57 | 360 | 16 | 80 | 0.2
15:20 | 0:08 | 43 | 39 | 42 | 40 | 41 | 50 | 61 | 64 | 61 | 51 | 57.4 | 360 | 16.4 | 80 | 0.205
15:20 | 0:08 | 43 | 39 | 42 | 41 | 41.25 | 50 | 62 | 64 | 62 | 52 | 58 | 360 | 16.75 | 80 | 0.20938
15:21 | 0:08 | 44 | 39 | 43 | 41 | 41.75 | 50 | 62 | 65 | 63 | 52 | 58.4 | 360 | 16.65 | 80 | 0.20812
15:21 | 0:09 | 43 | 39 | 42 | 41 | 41.25 | 50 | 62 | 65 | 63 | 52 | 58.4 | 360 | 17.15 | 80 | 0.21437
15:21 | 0:09 | 44 | 39 | 43 | 41 | 41.75 | 51 | 62 | 65 | 63 | 53 | 58.8 | 360 | 17.05 | 80 | 0.21312
15:21 | 0:09 | 44 | 40 | 43 | 41 | 42 | 51 | 63 | 65 | 64 | 52 | 59 | 360 | 17 | 80 | 0.2125
15:21 | 0:09 | 44 | 40 | 43 | 41 | 42 | 51 | 63 | 66 | 64 | 53 | 59.4 | 360 | 17.4 | 80 | 0.2175
15:21 | 0:09 | 44 | 40 | 43 | 41 | 42 | 51 | 63 | 66 | 64 | 52 | 59.2 | 385 | 17.2 | 80 | 0.215
15:21 | 0:09 | 44 | 40 | 43 | 41 | 42 | 52 | 63 | 67 | 65 | 54 | 60.2 | 385 | 18.2 | 80 | 0.2275
15:21 | 0:09 | 45 | 40 | 44 | 42 | 42.75 | 52 | 63 | 67 | 65 | 54 | 60.2 | 385 | 17.45 | 80 | 0.21813
15:21 | 0:09 | 45 | 40 | 44 | 41 | 42.5 | 52 | 64 | 67 | 65 | 53 | 60.2 | 385 | 17.7 | 80 | 0.22125
15:21 | 0:09 | 45 | 41 | 44 | 42 | 43 | 52 | 64 | 67 | 66 | 54 | 60.6 | 385 | 17.6 | 80 | 0.22
15:21 | 0:09 | 45 | 41 | 44 | 42 | 43 | 52 | 64 | 68 | 66 | 54 | 60.8 | 385 | 17.8 | 80 | 0.2225
15:21 | 0:09 | 45 | 41 | 44 | 42 | 43 | 53 | 65 | 68 | 66 | 55 | 61.4 | 385 | 18.4 | 80 | 0.23
15:22 | 0:09 | 45 | 41 | 44 | 42 | 43 | 53 | 65 | 68 | 67 | 54 | 61.4 | 385 | 18.4 | 80 | 0.23
15:22 | 0:09 | 45 | 41 | 45 | 42 | 43.25 | 53 | 65 | 69 | 67 | 56 | 62 | 385 | 18.75 | 80 | 0.23438
15:22 | 0:10 | 45 | 41 | 44 | 42 | 43 | 53 | 65 | 69 | 67 | 55 | 61.8 | 385 | 18.8 | 80 | 0.235
15:22 | 0:10 | 46 | 41 | 45 | 43 | 43.75 | 53 | 65 | 70 | 68 | 55 | 62.2 | 385 | 18.45 | 80 | 0.23063
15:22 | 0:10 | 46 | 41 | 45 | 43 | 43.75 | 54 | 66 | 70 | 68 | 56 | 62.8 | 385 | 19.05 | 80 | 0.23812
15:22 | 0:10 | 46 | 41 | 45 | 43 | 43.75 | 53 | 66 | 71 | 68 | 55 | 62.6 | 385 | 18.85 | 80 | 0.23563
15:22 | 0:10 | 46 | 42 | 45 | 43 | 44 | 54 | 66 | 71 | 69 | 56 | 63.2 | 385 | 19.2 | 80 | 0.24
15:22 | 0:10 | 46 | 42 | 45 | 43 | 44 | 54 | 67 | 71 | 69 | 57 | 63.6 | 385 | 19.6 | 80 | 0.245
15:22 | 0:10 | 47 | 42 | 46 | 43 | 44.5 | 54 | 66 | 72 | 69 | 56 | 63.4 | 385 | 18.9 | 80 | 0.23625
15:22 | 0:10 | 47 | 42 | 46 | 43 | 44.5 | 54 | 67 | 73 | 69 | 55 | 63.6 | 410 | 19.1 | 80 | 0.23875
15:22 | 0:10 | 47 | 42 | 46 | 43 | 44.5 | 55 | 67 | 73 | 69 | 57 | 64.2 | 410 | 19.7 | 80 | 0.24625
15:22 | 0:10 | 47 | 42 | 46 | 43 | 44.5 | 55 | 68 | 73 | 70 | 57 | 64.6 | 410 | 20.1 | 80 | 0.25125
15:23 | 0:10 | 47 | 42 | 46 | 43 | 44.5 | 55 | 68 | 74 | 70 | 57 | 64.8 | 410 | 20.3 | 80 | 0.25375
15:23 | 0:11 | 47 | 43 | 46 | 43 | 44.75 | 55 | 68 | 74 | 71 | 56 | 64.8 | 410 | 20.05 | 80 | 0.25062
15:23 | 0:11 | 47 | 43 | 47 | 44 | 45.25 | 55 | 68 | 75 | 71 | 58 | 65.4 | 410 | 20.15 | 80 | 0.25188
15:23 | 0:11 | 47 | 43 | 47 | 44 | 45.25 | 55 | 69 | 75 | 71 | 57 | 65.4 | 410 | 20.15 | 80 | 0.25188
15:23 | 0:11 | 47 | 43 | 47 | 44 | 45.25 | 55 | 69 | 75 | 71 | 59 | 65.8 | 410 | 20.55 | 80 | 0.25687
15:23 | 0:11 | 47 | 43 | 47 | 44 | 45.25 | 56 | 69 | 75 | 72 | 59 | 66.2 | 410 | 20.95 | 80 | 0.26188
15:23 | 0:11 | 48 | 43 | 47 | 44 | 45.5 | 56 | 70 | 76 | 72 | 58 | 66.4 | 410 | 20.9 | 80 | 0.26125
15:23 | 0:11 | 48 | 43 | 47 | 44 | 45.5 | 56 | 70 | 76 | 72 | 58 | 66.4 | 410 | 20.9 | 80 | 0.26125
15:23 | 0:11 | 48 | 43 | 47 | 44 | 45.5 | 56 | 70 | 76 | 73 | 58 | 66.6 | 410 | 21.1 | 80 | 0.26375
15:23 | 0:11 | 48 | 44 | 47 | 44 | 45.75 | 56 | 70 | 76 | 73 | 59 | 66.8 | 410 | 21.05 | 80 | 0.26312
15:23 | 0:11 | 48 | 44 | 47 | 44 | 45.75 | 56 | 71 | 77 | 73 | 59 | 67.2 | 410 | 21.45 | 80 | 0.26813
15:23 | 0:11 | 48 | 44 | 47 | 44 | 45.75 | 57 | 71 | 77 | 73 | 59 | 67.4 | 410 | 21.65 | 80 | 0.27063
15:24 | 0:11 | 48 | 44 | 47 | 45 | 46 | 57 | 71 | 77 | 73 | 59 | 67.4 | 410 | 21.4 | 80 | 0.2675
15:24 | 0:12 | 49 | 44 | 48 | 45 | 46.5 | 57 | 71 | 78 | 74 | 59 | 67.8 | 410 | 21.3 | 80 | 0.26625
15:24 | 0:12 | 49 | 44 | 48 | 45 | 46.5 | 57 | 72 | 78 | 74 | 59 | 68 | 410 | 21.5 | 80 | 0.26875
15:24 | 0:12 | 49 | 44 | 48 | 45 | 46.5 | 57 | 72 | 78 | 74 | 59 | 68 | 435 | 21.5 | 80 | 0.26875
15:24 | 0:12 | 49 | 45 | 48 | 45 | 46.75 | 58 | 73 | 79 | 75 | 60 | 69 | 435 | 22.25 | 80 | 0.27813
15:24 | 0:12 | 49 | 45 | 48 | 45 | 46.75 | 58 | 73 | 79 | 75 | 61 | 69.2 | 435 | 22.45 | 80 | 0.28063
15:24 | 0:12 | 49 | 45 | 48 | 45 | 46.75 | 58 | 73 | 79 | 75 | 61 | 69.2 | 435 | 22.45 | 80 | 0.28063
15:24 | 0:12 | 50 | 45 | 49 | 45 | 47.25 | 58 | 73 | 79 | 75 | 60 | 69 | 435 | 21.75 | 80 | 0.27187
15:24 | 0:12 | 50 | 45 | 49 | 45 | 47.25 | 58 | 73 | 79 | 76 | 59 | 69 | 435 | 21.75 | 80 | 0.27187
15:24 | 0:12 | 50 | 45 | 49 | 46 | 47.5 | 58 | 74 | 80 | 76 | 61 | 69.8 | 435 | 22.3 | 80 | 0.27875
15:24 | 0:12 | 50 | 45 | 49 | 46 | 47.5 | 59 | 74 | 80 | 76 | 61 | 70 | 435 | 22.5 | 80 | 0.28125
15:24 | 0:12 | 50 | 45 | 49 | 46 | 47.5 | 59 | 74 | 80 | 76 | 61 | 70 | 435 | 22.5 | 80 | 0.28125
15:24 | 0:12 | 50 | 45 | 49 | 46 | 47.5 | 59 | 75 | 80 | 76 | 60 | 70 | 435 | 22.5 | 80 | 0.28125
15:25 | 0:12 | 50 | 45 | 49 | 46 | 47.5 | 59 | 75 | 80 | 77 | 61 | 70.4 | 435 | 22.9 | 80 | 0.28625
15:25 | 0:13 | 50 | 46 | 49 | 46 | 47.75 | 59 | 75 | 81 | 77 | 61 | 70.6 | 460 | 22.85 | 80 | 0.28562
15:25 | 0:13 | 50 | 46 | 49 | 46 | 47.75 | 59 | 75 | 81 | 77 | 62 | 70.8 | 460 | 23.05 | 80 | 0.28812
15:25 | 0:13 | 50 | 46 | 49 | 46 | 47.75 | 59 | 76 | 81 | 77 | 61 | 70.8 | 460 | 23.05 | 80 | 0.28812
15:25 | 0:13 | 51 | 46 | 49 | 46 | 48 | 59 | 76 | 82 | 78 | 61 | 71.2 | 460 | 23.2 | 80 | 0.29
15:25 | 0:13 | 51 | 46 | 49 | 46 | 48 | 60 | 76 | 82 | 78 | 62 | 71.6 | 460 | 23.6 | 80 | 0.295
15:25 | 0:13 | 51 | 46 | 50 | 47 | 48.5 | 60 | 76 | 82 | 78 | 63 | 71.8 | 460 | 23.3 | 80 | 0.29125
15:25 | 0:13 | 51 | 46 | 50 | 47 | 48.5 | 60 | 77 | 82 | 78 | 62 | 71.8 | 460 | 23.3 | 80 | 0.29125
15:25 | 0:13 | 51 | 46 | 50 | 47 | 48.5 | 60 | 76 | 82 | 79 | 63 | 72 | 460 | 23.5 | 80 | 0.29375
15:25 | 0:13 | 51 | 47 | 50 | 47 | 48.75 | 60 | 76 | 83 | 79 | 63 | 72.2 | 460 | 23.45 | 80 | 0.29313
15:25 | 0:13 | 51 | 47 | 50 | 47 | 48.75 | 61 | 77 | 83 | 79 | 63 | 72.6 | 460 | 23.85 | 80 | 0.29812
15:26 | 0:13 | 51 | 47 | 50 | 47 | 48.75 | 61 | 77 | 83 | 79 | 63 | 72.6 | 460 | 23.85 | 80 | 0.29812
15:26 | 0:14 | 52 | 47 | 51 | 47 | 49.25 | 60 | 77 | 83 | 79 | 63 | 72.4 | 460 | 23.15 | 80 | 0.28938
15:26 | 0:14 | 52 | 47 | 51 | 47 | 49.25 | 61 | 77 | 84 | 79 | 64 | 73 | 460 | 23.75 | 80 | 0.29688
15:26 | 0:14 | 52 | 47 | 51 | 47 | 49.25 | 61 | 78 | 84 | 80 | 64 | 73.4 | 460 | 24.15 | 80 | 0.30188
15:26 | 0:14 | 52 | 47 | 51 | 47 | 49.25 | 61 | 78 | 84 | 80 | 64 | 73.4 | 460 | 24.15 | 80 | 0.30188
15:26 | 0:14 | 52 | 47 | 51 | 47 | 49.25 | 61 | 78 | 84 | 81 | 63 | 73.4 | 460 | 24.15 | 80 | 0.30188
15:26 | 0:14 | 52 | 47 | 51 | 47 | 49.25 | 61 | 78 | 84 | 81 | 63 | 73.4 | 460 | 24.15 | 80 | 0.30188
15:26 | 0:14 | 52 | 47 | 51 | 47 | 49.25 | 62 | 79 | 85 | 81 | 65 | 74.4 | 460 | 25.15 | 80 | 0.31438
15:26 | 0:14 | 52 | 47 | 51 | 47 | 49.25 | 62 | 79 | 85 | 81 | 65 | 74.4 | 460 | 25.15 | 80 | 0.31438
15:26 | 0:14 | 52 | 48 | 51 | 47 | 49.5 | 62 | 79 | 85 | 81 | 64 | 74.2 | 485 | 24.7 | 80 | 0.30875
15:26 | 0:14 | 53 | 48 | 51 | 48 | 50 | 62 | 79 | 86 | 81 | 64 | 74.4 | 485 | 24.4 | 80 | 0.305
15:26 | 0:14 | 53 | 48 | 51 | 48 | 50 | 63 | 79 | 86 | 82 | 65 | 75 | 485 | 25 | 80 | 0.3125
15:26 | 0:14 | 53 | 48 | 52 | 48 | 50.25 | 63 | 80 | 86 | 82 | 65 | 75.2 | 485 | 24.95 | 80 | 0.31188
15:27 | 0:14 | 53 | 48 | 52 | 48 | 50.25 | 63 | 80 | 86 | 82 | 65 | 75.2 | 485 | 24.95 | 80 | 0.31188
15:27 | 0:15 | 53 | 48 | 52 | 48 | 50.25 | 63 | 80 | 86 | 82 | 65 | 75.2 | 485 | 24.95 | 80 | 0.31188
15:27 | 0:15 | 53 | 48 | 52 | 48 | 50.25 | 63 | 80 | 86 | 82 | 65 | 75.2 | 485 | 24.95 | 80 | 0.31188
15:27 | 0:15 | 54 | 49 | 53 | 49 | 51.25 | 64 | 81 | 87 | 83 | 66 | 76.2 | 485 | 24.95 | 80 | 0.31188
15:27 | 0:15 | 54 | 49 | 53 | 49 | 51.25 | 64 | 82 | 88 | 84 | 66 | 76.8 | 485 | 25.55 | 80 | 0.31937
15:27 | 0:15 | 53 | 48 | 52 | 48 | 50.25 | 63 | 81 | 87 | 83 | 65 | 75.8 | 485 | 25.55 | 80 | 0.31937
15:27 | 0:15 | 53 | 49 | 52 | 49 | 50.75 | 63 | 81 | 87 | 83 | 65 | 75.8 | 510 | 25.05 | 80 | 0.31312
15:27 | 0:15 | 54 | 49 | 52 | 49 | 51 | 64 | 81 | 88 | 83 | 65 | 76.2 | 510 | 25.2 | 80 | 0.315
15:27 | 0:15 | 54 | 49 | 53 | 49 | 51.25 | 64 | 81 | 88 | 84 | 67 | 76.8 | 510 | 25.55 | 80 | 0.31937
15:27 | 0:15 | 54 | 49 | 53 | 49 | 51.25 | 64 | 81 | 88 | 84 | 67 | 76.8 | 510 | 25.55 | 80 | 0.31937
15:27 | 0:15 | 54 | 49 | 53 | 49 | 51.25 | 64 | 81 | 88 | 84 | 67 | 76.8 | 510 | 25.55 | 80 | 0.31937
15:28 | 0:15 | 54 | 49 | 53 | 49 | 51.25 | 64 | 81 | 89 | 85 | 67 | 77.2 | 510 | 25.95 | 80 | 0.32438
15:28 | 0:16 | 54 | 49 | 53 | 49 | 51.25 | 65 | 82 | 89 | 85 | 67 | 77.6 | 510 | 26.35 | 80 | 0.32937
15:28 | 0:16 | 54 | 49 | 53 | 49 | 51.25 | 65 | 82 | 89 | 85 | 67 | 77.6 | 510 | 26.35 | 80 | 0.32937
15:28 | 0:16 | 54 | 49 | 53 | 49 | 51.25 | 65 | 82 | 89 | 85 | 68 | 77.8 | 510 | 26.55 | 80 | 0.33187
15:28 | 0:16 | 54 | 49 | 53 | 49 | 51.25 | 65 | 83 | 90 | 85 | 68 | 78.2 | 510 | 26.95 | 80 | 0.33688
15:28 | 0:16 | 55 | 49 | 53 | 49 | 51.5 | 65 | 83 | 90 | 86 | 68 | 78.4 | 510 | 26.9 | 80 | 0.33625
15:28 | 0:16 | 55 | 50 | 54 | 50 | 52.25 | 65 | 83 | 90 | 86 | 67 | 78.2 | 510 | 25.95 | 80 | 0.32438
15:28 | 0:16 | 55 | 50 | 54 | 50 | 52.25 | 65 | 83 | 90 | 86 | 67 | 78.2 | 510 | 25.95 | 80 | 0.32438
15:28 | 0:16 | 55 | 50 | 54 | 50 | 52.25 | 66 | 83 | 90 | 86 | 68 | 78.6 | 510 | 26.35 | 80 | 0.32937
15:28 | 0:16 | 55 | 50 | 54 | 50 | 52.25 | 65 | 83 | 91 | 86 | 69 | 78.8 | 510 | 26.55 | 80 | 0.33187
15:28 | 0:16 | 56 | 51 | 55 | 51 | 53.25 | 67 | 84 | 92 | 88 | 70 | 80.2 | 510 | 26.95 | 80 | 0.33688
15:28 | 0:16 | 55 | 50 | 54 | 50 | 52.25 | 66 | 83 | 91 | 87 | 68 | 79 | 510 | 26.75 | 80 | 0.33437
15:28 | 0:16 | 55 | 50 | 54 | 50 | 52.25 | 66 | 83 | 91 | 87 | 68 | 79 | 510 | 26.75 | 80 | 0.33437
15:29 | 0:16 | 55 | 50 | 54 | 50 | 52.25 | 66 | 83 | 91 | 87 | 67 | 78.8 | 510 | 26.55 | 80 | 0.33187
15:29 | 0:17 | 55 | 50 | 54 | 50 | 52.25 | 66 | 83 | 91 | 87 | 68 | 79 | 510 | 26.75 | 80 | 0.33437
15:29 | 0:17 | 56 | 50 | 55 | 50 | 52.75 | 66 | 83 | 91 | 87 | 68 | 79 | 510 | 26.25 | 80 | 0.32812
15:29 | 0:17 | 55 | 50 | 55 | 50 | 52.5 | 66 | 84 | 92 | 88 | 69 | 79.8 | 510 | 27.3 | 80 | 0.34125
15:29 | 0:17 | 55 | 50 | 54 | 50 | 52.25 | 66 | 84 | 92 | 88 | 70 | 80 | 510 | 27.75 | 80 | 0.34687
15:29 | 0:17 | 55 | 50 | 54 | 50 | 52.25 | 66 | 84 | 92 | 88 | 69 | 79.8 | 510 | 27.55 | 80 | 0.34437
15:29 | 0:17 | 56 | 50 | 54 | 50 | 52.5 | 66 | 84 | 92 | 88 | 70 | 80 | 510 | 27.5 | 80 | 0.34375
15:29 | 0:17 | 56 | 50 | 54 | 50 | 52.5 | 66 | 84 | 92 | 88 | 70 | 80 | 510 | 27.5 | 80 | 0.34375
15:29 | 0:17 | 56 | 51 | 55 | 50 | 53 | 67 | 84 | 92 | 89 | 70 | 80.4 | 510 | 27.4 | 80 | 0.3425
15:29 | 0:17 | 56 | 51 | 55 | 51 | 53.25 | 67 | 84 | 93 | 89 | 69 | 80.4 | 510 | 27.15 | 80 | 0.33938
15:29 | 0:17 | 56 | 51 | 55 | 51 | 53.25 | 67 | 84 | 93 | 89 | 69 | 80.4 | 510 | 27.15 | 80 | 0.33938
15:30 | 0:17 | 56 | 51 | 55 | 51 | 53.25 | 67 | 84 | 93 | 89 | 69 | 80.4 | 535 | 27.15 | 80 | 0.33938
15:30 | 0:18 | 57 | 51 | 55 | 51 | 53.5 | 67 | 84 | 93 | 89 | 70 | 80.6 | 535 | 27.1 | 80 | 0.33875
15:30 | 0:18 | 56 | 51 | 55 | 51 | 53.25 | 67 | 84 | 94 | 89 | 70 | 80.8 | 535 | 27.55 | 80 | 0.34437
15:30 | 0:18 | 57 | 51 | 55 | 51 | 53.5 | 67 | 85 | 94 | 89 | 70 | 81 | 560 | 27.5 | 80 | 0.34375
15:30 | 0:18 | 56 | 51 | 55 | 51 | 53.25 | 67 | 84 | 94 | 89 | 70 | 80.8 | 560 | 27.55 | 80 | 0.34437
15:30 | 0:18 | 57 | 51 | 55 | 51 | 53.5 | 67 | 85 | 94 | 89 | 71 | 81.2 | 560 | 27.7 | 80 | 0.34625
15:30 | 0:18 | 57 | 51 | 55 | 51 | 53.5 | 67 | 85 | 94 | 89 | 71 | 81.2 | 560 | 27.7 | 80 | 0.34625
15:30 | 0:18 | 57 | 51 | 55 | 51 | 53.5 | 67 | 85 | 94 | 90 | 70 | 81.2 | 585 | 27.7 | 80 | 0.34625
15:30 | 0:18 | 58 | 51 | 55 | 51 | 53.75 | 67 | 85 | 94 | 90 | 71 | 81.4 | 585 | 27.65 | 80 | 0.34563
15:30 | 0:18 | 61 | 52 | 63 | 53 | 57.25 | 68 | 85 | 89 | 88 | 71 | 80.2 | 585 | 22.95 | 80 | 0.28688
15:30 | 0:18 | 61 | 53 | 63 | 53 | 57.5 | 68 | 86 | 89 | 87 | 72 | 80.4 | 585 | 22.9 | 80 | 0.28625
15:30 | 0:18 | 61 | 53 | 63 | 53 | 57.5 | 69 | 87 | 90 | 87 | 74 | 81.4 | 585 | 23.9 | 80 | 0.29875
15:30 | 0:18 | 62 | 54 | 63 | 54 | 58.25 | 69 | 87 | 91 | 87 | 73 | 81.4 | 585 | 23.15 | 80 | 0.28938
15:31 | 0:18 | 62 | 55 | 63 | 54 | 58.5 | 69 | 87 | 92 | 86 | 73 | 81.4 | 610 | 22.9 | 80 | 0.28625
15:31 | 0:19 | 63 | 56 | 63 | 54 | 59 | 69 | 87 | 92 | 86 | 72 | 81.2 | 610 | 22.2 | 80 | 0.2775
15:31 | 0:19 | 62 | 56 | 63 | 53 | 58.5 | 69 | 87 | 92 | 86 | 72 | 81.2 | 635 | 22.7 | 80 | 0.28375
15:31 | 0:19 | 62 | 56 | 63 | 53 | 58.5 | 68 | 87 | 89 | 86 | 71 | 80.2 | 635 | 21.7 | 80 | 0.27125
15:31 | 0:19 | 62 | 57 | 63 | 53 | 58.75 | 69 | 87 | 89 | 85 | 72 | 80.4 | 660 | 21.65 | 80 | 0.27063
15:31 | 0:19 | 62 | 58 | 64 | 54 | 59.5 | 70 | 88 | 90 | 85 | 73 | 81.2 | 660 | 21.7 | 80 | 0.27125
15:31 | 0:19 | 62 | 59 | 64 | 54 | 59.75 | 70 | 88 | 91 | 86 | 74 | 81.8 | 685 | 22.05 | 80 | 0.27562
15:31 | 0:19 | 63 | 59 | 64 | 55 | 60.25 | 70 | 88 | 92 | 86 | 73 | 81.8 | 685 | 21.55 | 80 | 0.26937
15:31 | 0:19 | 63 | 59 | 65 | 55 | 60.5 | 71 | 88 | 93 | 87 | 73 | 82.4 | 685 | 21.9 | 80 | 0.27375
15:31 | 0:19 | 63 | 62 | 70 | 55 | 62.5 | 71 | 84 | 85 | 87 | 66 | 78.6 | 685 | 16.1 | 80 | 0.20125
15:31 | 0:19 | 63 | 64 | 70 | 55 | 63 | 70 | 81 | 83 | 86 | 67 | 77.4 | 685 | 14.4 | 80 | 0.18
15:31 | 0:19 | 63 | 64 | 70 | 55 | 63 | 70 | 81 | 85 | 86 | 67 | 77.8 | 685 | 14.8 | 80 | 0.185
15:32 | 0:20 | 63 | 64 | 70 | 56 | 63.25 | 70 | 81 | 86 | 86 | 67 | 78 | 685 | 14.75 | 80 | 0.18438
15:32 | 0:20 | 63 | 64 | 69 | 56 | 63 | 71 | 82 | 88 | 87 | 69 | 79.4 | 685 | 16.4 | 80 | 0.205
15:32 | 0:20 | 63 | 64 | 69 | 57 | 63.25 | 71 | 83 | 89 | 88 | 70 | 80.2 | 685 | 16.95 | 80 | 0.21188
15:32 | 0:20 | 63 | 63 | 68 | 56 | 62.5 | 70 | 83 | 89 | 87 | 69 | 79.6 | 685 | 17.1 | 80 | 0.21375
15:32 | 0:20 | 64 | 63 | 69 | 57 | 63.25 | 71 | 84 | 90 | 89 | 70 | 80.8 | 685 | 17.55 | 80 | 0.21937
15:32 | 0:20 | 63 | 63 | 68 | 58 | 63 | 71 | 85 | 91 | 89 | 71 | 81.4 | 685 | 18.4 | 80 | 0.23
15:32 | 0:20 | 63 | 63 | 69 | 59 | 63.5 | 72 | 86 | 92 | 89 | 71 | 82 | 660 | 18.5 | 80 | 0.23125
15:32 | 0:20 | 64 | 63 | 71 | 63 | 65.25 | 70 | 85 | 92 | 89 | 67 | 80.6 | 660 | 15.35 | 80 | 0.19187
15:32 | 0:20 | 66 | 64 | 72 | 64 | 66.5 | 68 | 82 | 92 | 88 | 66 | 79.2 | 685 | 12.7 | 80 | 0.15875
15:32 | 0:20 | 66 | 64 | 71 | 64 | 66.25 | 68 | 82 | 92 | 88 | 66 | 79.2 | 685 | 12.95 | 80 | 0.16188
15:32 | 0:20 | 66 | 64 | 70 | 64 | 66 | 68 | 83 | 92 | 88 | 68 | 79.8 | 660 | 13.8 | 80 | 0.1725
15:32 | 0:20 | 66 | 64 | 70 | 63 | 65.75 | 68 | 84 | 93 | 88 | 68 | 80.2 | 660 | 14.45 | 80 | 0.18063
15:33 | 0:20 | 65 | 64 | 69 | 62 | 65 | 68 | 84 | 93 | 88 | 69 | 80.4 | 660 | 15.4 | 80 | 0.1925
15:33 | 0:21 | 65 | 64 | 69 | 62 | 65 | 68 | 85 | 93 | 89 | 70 | 81 | 660 | 16 | 80 | 0.2
15:33 | 0:21 | 65 | 64 | 69 | 62 | 65 | 69 | 85 | 93 | 89 | 70 | 81.2 | 710 | 16.2 | 80 | 0.2025
15:33 | 0:21 | 65 | 63 | 68 | 61 | 64.25 | 69 | 86 | 93 | 89 | 70 | 81.4 | 710 | 17.15 | 80 | 0.21438
15:33 | 0:21 | 64 | 63 | 68 | 61 | 64 | 70 | 86 | 93 | 90 | 71 | 82 | 710 | 18 | 80 | 0.225
15:33 | 0:21 | 64 | 63 | 68 | 61 | 64 | 70 | 86 | 93 | 90 | 71 | 82 | 710 | 18 | 80 | 0.225
15:33 | 0:21 | 64 | 63 | 67 | 60 | 63.5 | 70 | 87 | 94 | 90 | 73 | 82.8 | 710 | 19.3 | 80 | 0.24125
15:33 | 0:21 | 64 | 62 | 68 | 60 | 63.5 | 70 | 87 | 94 | 90 | 74 | 83 | 735 | 19.5 | 80 | 0.24375
15:33 | 0:21 | 64 | 62 | 67 | 60 | 63.25 | 71 | 87 | 94 | 91 | 74 | 83.4 | 735 | 20.15 | 80 | 0.25188
15:33 | 0:21 | 64 | 63 | 67 | 60 | 63.5 | 71 | 87 | 94 | 91 | 74 | 83.4 | 735 | 19.9 | 80 | 0.24875
15:33 | 0:21 | 64 | 63 | 67 | 60 | 63.5 | 71 | 87 | 93 | 91 | 74 | 83.2 | 735 | 19.7 | 80 | 0.24625
15:33 | 0:21 | 64 | 63 | 66 | 60 | 63.25 | 71 | 88 | 94 | 91 | 75 | 83.8 | 735 | 20.55 | 80 | 0.25687
15:34 | 0:22 | 64 | 63 | 66 | 59 | 63 | 72 | 88 | 94 | 91 | 75 | 84 | 760 | 21 | 80 | 0.2625
15:34 | 0:22 | 64 | 63 | 66 | 59 | 63 | 71 | 88 | 95 | 92 | 75 | 84.2 | 760 | 21.2 | 80 | 0.265
15:34 | 0:22 | 64 | 63 | 66 | 59 | 63 | 72 | 88 | 94 | 92 | 75 | 84.2 | 735 | 21.2 | 80 | 0.265
15:34 | 0:22 | 64 | 63 | 66 | 59 | 63 | 72 | 88 | 94 | 91 | 75 | 84 | 735 | 21 | 80 | 0.2625
15:34 | 0:22 | 64 | 64 | 66 | 59 | 63.25 | 72 | 89 | 93 | 91 | 76 | 84.2 | 760 | 20.95 | 80 | 0.26188
15:34 | 0:22 | 65 | 64 | 66 | 59 | 63.5 | 72 | 89 | 93 | 91 | 75 | 84 | 760 | 20.5 | 80 | 0.25625
15:34 | 0:22 | 65 | 64 | 66 | 59 | 63.5 | 72 | 89 | 93 | 92 | 76 | 84.4 | 760 | 20.9 | 80 | 0.26125
15:34 | 0:22 | 65 | 65 | 66 | 59 | 63.75 | 72 | 90 | 94 | 92 | 75 | 84.6 | 760 | 20.85 | 80 | 0.26062
15:34 | 0:22 | 65 | 65 | 66 | 59 | 63.75 | 73 | 88 | 95 | 92 | 77 | 85 | 760 | 21.25 | 80 | 0.26562
15:34 | 0:22 | 65 | 65 | 67 | 59 | 64 | 73 | 89 | 94 | 92 | 77 | 85 | 760 | 21 | 80 | 0.2625
15:34 | 0:22 | 65 | 65 | 67 | 59 | 64 | 73 | 89 | 94 | 92 | 77 | 85 | 760 | 21 | 80 | 0.2625
15:34 | 0:22 | 65 | 65 | 66 | 59 | 63.75 | 73 | 89 | 95 | 92 | 77 | 85.2 | 760 | 21.45 | 80 | 0.26813
15:35 | 0:22 | 65 | 65 | 66 | 59 | 63.75 | 73 | 89 | 95 | 92 | 76 | 85 | 796.78 | 21.25 | 80 | 0.26562
15:35 | 0:23 | 66 | 65 | 67 | 59 | 64.25 | 73 | 89 | 94 | 92 | 77 | 85 | 796.78 | 20.75 | 80 | 0.25938
15:35 | 0:23 | 66 | 65 | 66 | 59 | 64 | 73 | 89 | 95 | 92 | 76 | 85 | 796.78 | 21 | 80 | 0.2625
15:35 | 0:23 | 66 | 65 | 66 | 60 | 64.25 | 74 | 89 | 95 | 92 | 76 | 85.2 | 796.78 | 20.95 | 80 | 0.26188
15:35 | 0:23 | 66 | 65 | 66 | 60 | 64.25 | 74 | 89 | 95 | 92 | 78 | 85.6 | 796.78 | 21.35 | 80 | 0.26687
15:35 | 0:23 | 66 | 65 | 67 | 60 | 64.5 | 74 | 89 | 95 | 92 | 78 | 85.6 | 796.78 | 21.1 | 80 | 0.26375
15:35 | 0:23 | 66 | 65 | 67 | 60 | 64.5 | 74 | 90 | 95 | 92 | 78 | 85.8 | 796.78 | 21.3 | 80 | 0.26625
15:35 | 0:23 | 66 | 66 | 67 | 60 | 64.75 | 74 | 90 | 95 | 92 | 78 | 85.8 | 796.78 | 21.05 | 80 | 0.26312
15:35 | 0:23 | 66 | 66 | 67 | 60 | 64.75 | 74 | 90 | 95 | 92 | 78 | 85.8 | 796.78 | 21.05 | 80 | 0.26312
15:35 | 0:23 | 67 | 66 | 67 | 60 | 65 | 74 | 90 | 95 | 93 | 78 | 86 | 796.78 | 21 | 80 | 0.2625
15:35 | 0:23 | 67 | 66 | 67 | 60 | 65 | 74 | 90 | 95 | 93 | 78 | 86 | 796.78 | 21 | 80 | 0.2625
15:35 | 0:23 | 67 | 67 | 67 | 60 | 65.25 | 74 | 91 | 95 | 93 | 78 | 86.2 | 796.78 | 20.95 | 80 | 0.26188
15:36 | 0:23 | 67 | 67 | 67 | 60 | 65.25 | 75 | 91 | 95 | 93 | 79 | 86.6 | 796.78 | 21.35 | 80 | 0.26687
15:36 | 0:24 | 67 | 67 | 67 | 60 | 65.25 | 74 | 91 | 95 | 93 | 79 | 86.4 | 796.78 | 21.15 | 80 | 0.26438
15:36 | 0:24 | 67 | 67 | 67 | 60 | 65.25 | 74 | 91 | 96 | 93 | 78 | 86.4 | 796.78 | 21.15 | 80 | 0.26438
15:36 | 0:24 | 68 | 67 | 67 | 60 | 65.5 | 74 | 91 | 96 | 93 | 78 | 86.4 | 796.78 | 20.9 | 80 | 0.26125
15:36 | 0:24 | 68 | 67 | 67 | 60 | 65.5 | 75 | 91 | 96 | 93 | 80 | 87 | 796.78 | 21.5 | 80 | 0.26875
15:36 | 0:24 | 68 | 67 | 67 | 60 | 65.5 | 74 | 91 | 96 | 93 | 79 | 86.6 | 796.78 | 21.1 | 80 | 0.26375
15:36 | 0:24 | 68 | 68 | 66 | 60 | 65.5 | 74 | 91 | 96 | 93 | 79 | 86.6 | 796.78 | 21.1 | 80 | 0.26375
15:36 | 0:24 | 68 | 68 | 66 | 59 | 65.25 | 74 | 91 | 96 | 93 | 78 | 86.4 | 796.78 | 21.15 | 80 | 0.26438
15:36 | 0:24 | 68 | 68 | 66 | 59 | 65.25 | 74 | 92 | 96 | 94 | 79 | 87 | 796.78 | 21.75 | 80 | 0.27187
15:36 | 0:24 | 68 | 69 | 66 | 60 | 65.75 | 75 | 92 | 96 | 93 | 79 | 87 | 796.78 | 21.25 | 80 | 0.26562
15:36 | 0:24 | 68 | 69 | 67 | 60 | 66 | 75 | 92 | 96 | 92 | 79 | 86.8 | 796.78 | 20.8 | 80 | 0.26
15:36 | 0:24 | 68 | 70 | 67 | 60 | 66.25 | 75 | 92 | 96 | 92 | 78 | 86.6 | 833.56 | 20.35 | 80 | 0.25437
15:37 | 0:25 | 69 | 70 | 67 | 60 | 66.5 | 75 | 92 | 96 | 92 | 78 | 86.6 | 833.56 | 20.1 | 80 | 0.25125
15:37 | 0:25 | 68 | 70 | 67 | 60 | 66.25 | 75 | 92 | 97 | 92 | 79 | 87 | 833.56 | 20.75 | 80 | 0.25938
15:37 | 0:25 | 68 | 70 | 67 | 60 | 66.25 | 76 | 93 | 97 | 92 | 80 | 87.6 | 833.56 | 21.35 | 80 | 0.26687
15:37 | 0:25 | 68 | 70 | 67 | 60 | 66.25 | 76 | 93 | 97 | 93 | 79 | 87.6 | 833.56 | 21.35 | 80 | 0.26687
15:37 | 0:25 | 68 | 70 | 67 | 60 | 66.25 | 76 | 93 | 97 | 93 | 79 | 87.6 | 833.56 | 21.35 | 80 | 0.26687
15:37 | 0:25 | 68 | 70 | 67 | 60 | 66.25 | 76 | 93 | 97 | 93 | 79 | 87.6 | 833.56 | 21.35 | 80 | 0.26687
15:37 | 0:25 | 69 | 69 | 68 | 60 | 66.5 | 76 | 92 | 97 | 93 | 80 | 87.6 | 833.56 | 21.1 | 80 | 0.26375
15:37 | 0:25 | 69 | 69 | 68 | 61 | 66.75 | 76 | 92 | 97 | 93 | 80 | 87.6 | 833.56 | 20.85 | 80 | 0.26062
15:37 | 0:25 | 69 | 69 | 68 | 61 | 66.75 | 76 | 92 | 97 | 94 | 80 | 87.8 | 833.56 | 21.05 | 80 | 0.26312
15:37 | 0:25 | 69 | 69 | 69 | 61 | 67 | 76 | 93 | 97 | 94 | 80 | 88 | 833.56 | 21 | 80 | 0.2625
15:37 | 0:25 | 68 | 69 | 69 | 61 | 66.75 | 76 | 94 | 97 | 94 | 80 | 88.2 | 833.56 | 21.45 | 80 | 0.26813
15:37 | 0:25 | 69 | 69 | 69 | 61 | 67 | 77 | 94 | 97 | 94 | 80 | 88.4 | 833.56 | 21.4 | 80 | 0.2675
15:38 | 0:25 | 69 | 69 | 69 | 61 | 67 | 77 | 94 | 97 | 94 | 80 | 88.4 | 833.56 | 21.4 | 80 | 0.2675
15:38 | 0:26 | 69 | 70 | 69 | 61 | 67.25 | 77 | 94 | 97 | 94 | 81 | 88.6 | 833.56 | 21.35 | 80 | 0.26687
15:38 | 0:26 | 69 | 69 | 69 | 61 | 67 | 76 | 93 | 97 | 94 | 80 | 88 | 833.56 | 21 | 80 | 0.2625
15:38 | 0:26 | 69 | 69 | 69 | 61 | 67 | 76 | 93 | 97 | 94 | 80 | 88 | 833.56 | 21 | 80 | 0.2625
15:38 | 0:26 | 70 | 69 | 69 | 61 | 67.25 | 76 | 93 | 98 | 94 | 80 | 88.2 | 870.34 | 20.95 | 80 | 0.26188
15:38 | 0:26 | 69 | 69 | 69 | 61 | 67 | 77 | 93 | 98 | 94 | 81 | 88.6 | 870.34 | 21.6 | 80 | 0.27
15:38 | 0:26 | 69 | 69 | 69 | 61 | 67 | 77 | 94 | 98 | 94 | 81 | 88.8 | 870.34 | 21.8 | 80 | 0.2725
15:38 | 0:26 | 69 | 69 | 69 | 61 | 67 | 77 | 94 | 98 | 94 | 81 | 88.8 | 870.34 | 21.8 | 80 | 0.2725
15:38 | 0:26 | 70 | 69 | 69 | 61 | 67.25 | 77 | 94 | 97 | 95 | 80 | 88.6 | 870.34 | 21.35 | 80 | 0.26687
15:38 | 0:26 | 70 | 69 | 69 | 61 | 67.25 | 77 | 94 | 97 | 95 | 81 | 88.8 | 870.34 | 21.55 | 80 | 0.26937
15:38 | 0:26 | 70 | 69 | 70 | 61 | 67.5 | 77 | 94 | 98 | 95 | 81 | 89 | 870.34 | 21.5 | 80 | 0.26875
15:38 | 0:26 | 70 | 69 | 70 | 61 | 67.5 | 77 | 94 | 98 | 95 | 82 | 89.2 | 870.34 | 21.7 | 80 | 0.27125
15:39 | 0:27 | 70 | 70 | 70 | 61 | 67.75 | 77 | 94 | 98 | 95 | 81 | 89 | 870.34 | 21.25 | 80 | 0.26562
15:39 | 0:27 | 71 | 70 | 70 | 61 | 68 | 77 | 94 | 98 | 94 | 82 | 89 | 870.34 | 21 | 80 | 0.2625
15:39 | 0:27 | 70 | 70 | 70 | 61 | 67.75 | 78 | 94 | 98 | 95 | 82 | 89.4 | 870.34 | 21.65 | 80 | 0.27063
15:39 | 0:27 | 70 | 70 | 70 | 61 | 67.75 | 78 | 94 | 98 | 95 | 81 | 89.2 | 870.34 | 21.45 | 80 | 0.26813
15:39 | 0:27 | 71 | 70 | 70 | 61 | 68 | 78 | 94 | 98 | 95 | 81 | 89.2 | 870.34 | 21.2 | 80 | 0.265
15:39 | 0:27 | 71 | 70 | 69 | 61 | 67.75 | 77 | 94 | 98 | 95 | 82 | 89.2 | 870.34 | 21.45 | 80 | 0.26813
15:39 | 0:27 | 71 | 70 | 69 | 61 | 67.75 | 77 | 94 | 98 | 95 | 82 | 89.2 | 870.34 | 21.45 | 80 | 0.26813
15:39 | 0:27 | 71 | 70 | 69 | 61 | 67.75 | 77 | 94 | 98 | 95 | 82 | 89.2 | 870.34 | 21.45 | 80 | 0.26813
15:39 | 0:27 | 71 | 70 | 69 | 61 | 67.75 | 77 | 94 | 98 | 95 | 82 | 89.2 | 870.34 | 21.45 | 80 | 0.26813
15:39 | 0:27 | 71 | 71 | 69 | 61 | 68 | 77 | 94 | 98 | 95 | 81 | 89 | 870.34 | 21 | 80 | 0.2625
15:39 | 0:27 | 71 | 71 | 70 | 62 | 68.5 | 78 | 94 | 98 | 95 | 83 | 89.6 | 870.34 | 21.1 | 80 | 0.26375
15:39 | 0:27 | 71 | 71 | 70 | 61 | 68.25 | 78 | 94 | 98 | 95 | 81 | 89.2 | 870.34 | 20.95 | 80 | 0.26188
15:40 | 0:27 | 71 | 71 | 70 | 62 | 68.5 | 78 | 95 | 99 | 95 | 82 | 89.8 | 907.12 | 21.3 | 80 | 0.26625
15:40 | 0:28 | 71 | 71 | 70 | 62 | 68.5 | 78 | 95 | 99 | 95 | 82 | 89.8 | 907.12 | 21.3 | 80 | 0.26625
15:40 | 0:28 | 72 | 72 | 70 | 62 | 69 | 78 | 94 | 99 | 95 | 82 | 89.6 | 907.12 | 20.6 | 80 | 0.2575
15:40 | 0:28 | 71 | 72 | 71 | 62 | 69 | 78 | 95 | 99 | 95 | 83 | 90 | 907.12 | 21 | 80 | 0.2625
15:40 | 0:28 | 71 | 72 | 71 | 62 | 69 | 78 | 95 | 99 | 95 | 82 | 89.8 | 907.12 | 20.8 | 80 | 0.26
15:40 | 0:28 | 71 | 72 | 71 | 62 | 69 | 78 | 95 | 99 | 95 | 83 | 90 | 907.12 | 21 | 80 | 0.2625
15:40 | 0:28 | 71 | 72 | 71 | 62 | 69 | 78 | 95 | 99 | 95 | 82 | 89.8 | 907.12 | 20.8 | 80 | 0.26
15:40 | 0:28 | 71 | 72 | 71 | 62 | 69 | 78 | 95 | 99 | 95 | 83 | 90 | 907.12 | 21 | 80 | 0.2625
15:40 | 0:28 | 72 | 72 | 71 | 62 | 69.25 | 78 | 95 | 99 | 95 | 82 | 89.8 | 907.12 | 20.55 | 80 | 0.25687
15:40 | 0:28 | 72 | 72 | 71 | 62 | 69.25 | 79 | 96 | 99 | 96 | 83 | 90.6 | 907.12 | 21.35 | 80 | 0.26687
15:40 | 0:28 | 72 | 73 | 71 | 62 | 69.5 | 78 | 96 | 99 | 96 | 82 | 90.2 | 907.12 | 20.7 | 80 | 0.25875
15:40 | 0:28 | 72 | 73 | 70 | 62 | 69.25 | 78 | 96 | 99 | 96 | 84 | 90.6 | 907.12 | 21.35 | 80 | 0.26687
15:41 | 0:29 | 72 | 74 | 71 | 62 | 69.75 | 78 | 95 | 99 | 96 | 82 | 90 | 907.12 | 20.25 | 80 | 0.25312
15:41 | 0:29 | 72 | 74 | 70 | 62 | 69.5 | 79 | 95 | 99 | 96 | 84 | 90.6 | 907.12 | 21.1 | 80 | 0.26375
15:41 | 0:29 | 72 | 74 | 70 | 62 | 69.5 | 78 | 95 | 99 | 96 | 83 | 90.2 | 907.12 | 20.7 | 80 | 0.25875
15:41 | 0:29 | 71 | 74 | 69 | 61 | 68.75 | 78 | 94 | 98 | 95 | 82 | 89.4 | 907.12 | 20.65 | 80 | 0.25813
15:41 | 0:29 | 71 | 75 | 69 | 61 | 69 | 78 | 94 | 98 | 95 | 82 | 89.4 | 907.12 | 20.4 | 80 | 0.255
15:41 | 0:29 | 72 | 76 | 70 | 62 | 70 | 79 | 95 | 99 | 96 | 83 | 90.4 | 907.12 | 20.4 | 80 | 0.255
15:41 | 0:29 | 72 | 76 | 70 | 62 | 70 | 79 | 95 | 99 | 96 | 83 | 90.4 | 907.12 | 20.4 | 80 | 0.255
15:41 | 0:29 | 73 | 76 | 70 | 62 | 70.25 | 78 | 95 | 99 | 96 | 84 | 90.4 | 907.12 | 20.15 | 80 | 0.25188
15:41 | 0:29 | 73 | 77 | 70 | 62 | 70.5 | 79 | 95 | 99 | 96 | 83 | 90.4 | 907.12 | 19.9 | 80 | 0.24875
15:41 | 0:29 | 73 | 77 | 70 | 62 | 70.5 | 79 | 95 | 99 | 96 | 82 | 90.2 | 907.12 | 19.7 | 80 | 0.24625
15:41 | 0:29 | 72 | 77 | 70 | 63 | 70.5 | 79 | 95 | 99 | 96 | 83 | 90.4 | 907.12 | 19.9 | 80 | 0.24875
15:41 | 0:29 | 73 | 77 | 70 | 63 | 70.75 | 79 | 95 | 99 | 96 | 82 | 90.2 | 907.12 | 19.45 | 80 | 0.24313
15:42 | 0:29 | 73 | 77 | 70 | 63 | 70.75 | 79 | 95 | 99 | 96 | 83 | 90.4 | 907.12 | 19.65 | 80 | 0.24563
15:42 | 0:30 | 72 | 77 | 70 | 62 | 70.25 | 79 | 95 | 99 | 96 | 83 | 90.4 | 907.12 | 20.15 | 80 | 0.25188
15:42 | 0:30 | 72 | 77 | 70 | 63 | 70.5 | 79 | 96 | 99 | 96 | 84 | 90.8 | 907.12 | 20.3 | 80 | 0.25375
15:42 | 0:30 | 73 | 77 | 70 | 62 | 70.5 | 79 | 96 | 99 | 97 | 83 | 90.8 | 907.12 | 20.3 | 80 | 0.25375
15:42 | 0:30 | 73 | 77 | 70 | 63 | 70.75 | 79 | 96 | 99 | 96 | 83 | 90.6 | 907.12 | 19.85 | 80 | 0.24812
15:42 | 0:30 | 73 | 77 | 70 | 63 | 70.75 | 79 | 96 | 99 | 96 | 84 | 90.8 | 907.12 | 20.05 | 80 | 0.25062
15:42 | 0:30 | 73 | 77 | 70 | 63 | 70.75 | 79 | 96 | 100 | 97 | 84 | 91.2 | 907.12 | 20.45 | 80 | 0.25563
15:42 | 0:30 | 73 | 77 | 70 | 63 | 70.75 | 80 | 96 | 100 | 97 | 83 | 91.2 | 907.12 | 20.45 | 80 | 0.25563
15:42 | 0:30 | 73 | 77 | 70 | 63 | 70.75 | 80 | 96 | 100 | 97 | 84 | 91.4 | 907.12 | 20.65 | 80 | 0.25813
15:42 | 0:30 | 73 | 77 | 70 | 63 | 70.75 | 80 | 96 | 100 | 97 | 85 | 91.6 | 907.12 | 20.85 | 80 | 0.26062
15:42 | 0:30 | 73 | 77 | 70 | 63 | 70.75 | 79 | 96 | 100 | 97 | 83 | 91 | 943.9 | 20.25 | 80 | 0.25312
15:42 | 0:30 | 73 | 77 | 70 | 63 | 70.75 | 80 | 96 | 100 | 97 | 83 | 91.2 | 943.9 | 20.45 | 80 | 0.25563
15:43 | 0:31 | 73 | 77 | 70 | 63 | 70.75 | 80 | 96 | 100 | 97 | 85 | 91.6 | 943.9 | 20.85 | 80 | 0.26062
15:43 | 0:31 | 74 | 77 | 70 | 63 | 71 | 80 | 96 | 100 | 97 | 83 | 91.2 | 943.9 | 20.2 | 80 | 0.2525
15:43 | 0:31 | 74 | 77 | 71 | 64 | 71.5 | 80 | 96 | 100 | 97 | 84 | 91.4 | 943.9 | 19.9 | 80 | 0.24875
15:43 | 0:31 | 74 | 78 | 71 | 64 | 71.75 | 80 | 96 | 100 | 97 | 85 | 91.6 | 943.9 | 19.85 | 80 | 0.24812
15:43 | 0:31 | 74 | 78 | 71 | 63 | 71.5 | 80 | 96 | 100 | 97 | 84 | 91.4 | 943.9 | 19.9 | 80 | 0.24875
15:43 | 0:31 | 74 | 78 | 70 | 63 | 71.25 | 80 | 97 | 100 | 97 | 84 | 91.6 | 943.9 | 20.35 | 80 | 0.25437
15:43 | 0:31 | 73 | 78 | 70 | 63 | 71 | 80 | 97 | 100 | 97 | 85 | 91.8 | 943.9 | 20.8 | 80 | 0.26
15:43 | 0:31 | 74 | 78 | 70 | 63 | 71.25 | 80 | 97 | 100 | 97 | 84 | 91.6 | 943.9 | 20.35 | 80 | 0.25437
15:43 | 0:31 | 74 | 78 | 70 | 63 | 71.25 | 80 | 97 | 100 | 97 | 84 | 91.6 | 943.9 | 20.35 | 80 | 0.25437
15:43 | 0:31 | 74 | 78 | 71 | 63 | 71.5 | 80 | 96 | 100 | 97 | 85 | 91.6 | 943.9 | 20.1 | 80 | 0.25125
15:43 | 0:31 | 73 | 78 | 70 | 63 | 71 | 80 | 96 | 100 | 97 | 84 | 91.4 | 943.9 | 20.4 | 80 | 0.255
15:43 | 0:31 | 73 | 78 | 71 | 63 | 71.25 | 80 | 97 | 100 | 97 | 85 | 91.8 | 943.9 | 20.55 | 80 | 0.25687
15:44 | 0:31 | 74 | 78 | 71 | 64 | 71.75 | 80 | 97 | 100 | 97 | 84 | 91.6 | 943.9 | 19.85 | 80 | 0.24812
15:44 | 0:32 | 73 | 78 | 71 | 64 | 71.5 | 81 | 98 | 101 | 97 | 85 | 92.4 | 943.9 | 20.9 | 80 | 0.26125
15:44 | 0:32 | 74 | 78 | 71 | 64 | 71.75 | 81 | 97 | 101 | 97 | 84 | 92 | 943.9 | 20.25 | 80 | 0.25312
15:44 | 0:32 | 73 | 78 | 71 | 64 | 71.5 | 81 | 97 | 100 | 97 | 84 | 91.8 | 943.9 | 20.3 | 80 | 0.25375
15:44 | 0:32 | 73 | 78 | 71 | 64 | 71.5 | 81 | 97 | 100 | 98 | 83 | 91.8 | 943.9 | 20.3 | 80 | 0.25375
15:44 | 0:32 | 73 | 78 | 71 | 64 | 71.5 | 81 | 97 | 101 | 98 | 85 | 92.4 | 943.9 | 20.9 | 80 | 0.26125
15:44 | 0:32 | 73 | 78 | 71 | 64 | 71.5 | 81 | 97 | 101 | 98 | 85 | 92.4 | 943.9 | 20.9 | 80 | 0.26125
15:44 | 0:32 | 72 | 78 | 71 | 64 | 71.25 | 81 | 98 | 101 | 98 | 85 | 92.6 | 943.9 | 21.35 | 80 | 0.26687
15:44 | 0:32 | 73 | 78 | 71 | 64 | 71.5 | 81 | 97 | 101 | 98 | 85 | 92.4 | 943.9 | 20.9 | 80 | 0.26125
15:44 | 0:32 | 73 | 78 | 72 | 64 | 71.75 | 81 | 97 | 101 | 98 | 85 | 92.4 | 980.68 | 20.65 | 80 | 0.25813
15:44 | 0:32 | 73 | 78 | 72 | 64 | 71.75 | 80 | 97 | 101 | 98 | 86 | 92.4 | 980.68 | 20.65 | 80 | 0.25813
15:44 | 0:32 | 73 | 78 | 72 | 64 | 71.75 | 81 | 97 | 101 | 98 | 84 | 92.2 | 980.68 | 20.45 | 80 | 0.25563
15:45 | 0:32 | 73 | 79 | 72 | 64 | 72 | 81 | 97 | 100 | 99 | 85 | 92.4 | 980.68 | 20.4 | 80 | 0.255
15:45 | 0:33 | 72 | 79 | 72 | 64 | 71.75 | 81 | 97 | 100 | 100 | 84 | 92.4 | 980.68 | 20.65 | 80 | 0.25813
15:45 | 0:33 | 72 | 79 | 72 | 64 | 71.75 | 81 | 98 | 100 | 100 | 85 | 92.8 | 980.68 | 21.05 | 80 | 0.26312
15:45 | 0:33 | 72 | 79 | 72 | 64 | 71.75 | 81 | 98 | 100 | 99 | 85 | 92.6 | 980.68 | 20.85 | 80 | 0.26062
15:45 | 0:33 | 72 | 79 | 71 | 64 | 71.5 | 81 | 98 | 100 | 99 | 85 | 92.6 | 980.68 | 21.1 | 80 | 0.26375
15:45 | 0:33 | 72 | 79 | 72 | 64 | 71.75 | 81 | 98 | 99 | 98 | 85 | 92.2 | 980.68 | 20.45 | 80 | 0.25563
15:45 | 0:33 | 72 | 80 | 72 | 64 | 72 | 81 | 97 | 100 | 99 | 84 | 92.2 | 980.68 | 20.2 | 80 | 0.2525
15:45 | 0:33 | 73 | 80 | 72 | 64 | 72.25 | 81 | 97 | 101 | 98 | 85 | 92.4 | 980.68 | 20.15 | 80 | 0.25188
15:45 | 0:33 | 73 | 81 | 72 | 64 | 72.5 | 81 | 97 | 101 | 98 | 85 | 92.4 | 980.68 | 19.9 | 80 | 0.24875
15:45 | 0:33 | 73 | 81 | 72 | 64 | 72.5 | 81 | 97 | 101 | 98 | 85 | 92.4 | 980.68 | 19.9 | 80 | 0.24875
15:45 | 0:33 | 72 | 81 | 72 | 64 | 72.25 | 81 | 98 | 100 | 99 | 85 | 92.6 | 980.68 | 20.35 | 80 | 0.25437
15:45 | 0:33 | 73 | 82 | 72 | 64 | 72.75 | 81 | 98 | 101 | 98 | 85 | 92.6 | 980.68 | 19.85 | 80 | 0.24812
15:46 | 0:34 | 72 | 83 | 72 | 64 | 72.75 | 81 | 98 | 101 | 98 | 86 | 92.8 | 980.68 | 20.05 | 80 | 0.25062
15:46 | 0:34 | 72 | 83 | 72 | 64 | 72.75 | 81 | 98 | 101 | 98 | 85 | 92.6 | 980.68 | 19.85 | 80 | 0.24812
15:46 | 0:34 | 72 | 83 | 72 | 64 | 72.75 | 81 | 98 | 101 | 98 | 84 | 92.4 | 980.68 | 19.65 | 80 | 0.24563
15:46 | 0:34 | 72 | 83 | 72 | 64 | 72.75 | 81 | 98 | 101 | 98 | 86 | 92.8 | 980.68 | 20.05 | 80 | 0.25062
15:46 | 0:34 | 72 | 84 | 72 | 64 | 73 | 81 | 98 | 101 | 98 | 85 | 92.6 | 980.68 | 19.6 | 80 | 0.245
15:46 | 0:34 | 72 | 85 | 72 | 64 | 73.25 | 81 | 98 | 101 | 98 | 85 | 92.6 | 980.68 | 19.35 | 80 | 0.24187
15:46 | 0:34 | 72 | 85 | 72 | 64 | 73.25 | 81 | 98 | 101 | 98 | 86 | 92.8 | 980.68 | 19.55 | 80 | 0.24437
15:46 | 0:34 | 72 | 85 | 72 | 64 | 73.25 | 81 | 98 | 101 | 98 | 85 | 92.6 | 980.68 | 19.35 | 80 | 0.24187
15:46 | 0:34 | 72 | 86 | 71 | 64 | 73.25 | 81 | 98 | 102 | 99 | 85 | 93 | 980.68 | 19.75 | 80 | 0.24688
15:46 | 0:34 | 72 | 86 | 71 | 64 | 73.25 | 81 | 98 | 101 | 99 | 85 | 92.8 | 980.68 | 19.55 | 80 | 0.24437
15:46 | 0:34 | 72 | 87 | 72 | 64 | 73.75 | 82 | 99 | 101 | 98 | 86 | 93.2 | 1017.46 | 19.45 | 80 | 0.24313
15:46 | 0:34 | 72 | 87 | 72 | 64 | 73.75 | 82 | 98 | 102 | 98 | 85 | 93 | 1017.46 | 19.25 | 80 | 0.24063
15:47 | 0:34 | 73 | 86 | 72 | 64 | 73.75 | 82 | 98 | 102 | 98 | 85 | 93 | 1017.46 | 19.25 | 80 | 0.24063
15:47 | 0:35 | 73 | 85 | 72 | 64 | 73.5 | 82 | 97 | 102 | 98 | 86 | 93 | 1017.46 | 19.5 | 80 | 0.24375
15:47 | 0:35 | 72 | 85 | 72 | 65 | 73.5 | 82 | 98 | 102 | 98 | 87 | 93.4 | 1017.46 | 19.9 | 80 | 0.24875
15:47 | 0:35 | 72 | 85 | 72 | 64 | 73.25 | 82 | 100 | 102 | 98 | 86 | 93.6 | 1017.46 | 20.35 | 80 | 0.25437
15:47 | 0:35 | 73 | 84 | 72 | 65 | 73.5 | 82 | 98 | 102 | 99 | 86 | 93.4 | 1017.46 | 19.9 | 80 | 0.24875
15:47 | 0:35 | 73 | 84 | 72 | 65 | 73.5 | 82 | 98 | 102 | 98 | 85 | 93 | 1017.46 | 19.5 | 80 | 0.24375
15:47 | 0:35 | 73 | 84 | 72 | 65 | 73.5 | 82 | 98 | 101 | 98 | 85 | 92.8 | 1017.46 | 19.3 | 80 | 0.24125
15:47 | 0:35 | 73 | 84 | 73 | 65 | 73.75 | 82 | 98 | 101 | 98 | 85 | 92.8 | 1017.46 | 19.05 | 80 | 0.23812
15:47 | 0:35 | 73 | 83 | 73 | 65 | 73.5 | 82 | 98 | 102 | 98 | 86 | 93.2 | 1017.46 | 19.7 | 80 | 0.24625
15:47 | 0:35 | 73 | 83 | 73 | 65 | 73.5 | 83 | 98 | 103 | 99 | 86 | 93.8 | 1017.46 | 20.3 | 80 | 0.25375
15:47 | 0:35 | 73 | 84 | 73 | 65 | 73.75 | 82 | 98 | 103 | 98 | 86 | 93.4 | 1017.46 | 19.65 | 80 | 0.24563
15:47 | 0:35 | 73 | 83 | 73 | 65 | 73.5 | 82 | 99 | 103 | 98 | 86 | 93.6 | 1017.46 | 20.1 | 80 | 0.25125
15:48 | 0:36 | 73 | 83 | 73 | 65 | 73.5 | 82 | 99 | 103 | 98 | 85 | 93.4 | 1017.46 | 19.9 | 80 | 0.24875
15:48 | 0:36 | 73 | 83 | 73 | 65 | 73.5 | 82 | 99 | 103 | 98 | 85 | 93.4 | 1017.46 | 19.9 | 80 | 0.24875
15:48 | 0:36 | 74 | 83 | 74 | 66 | 74.25 | 82 | 98 | 103 | 99 | 86 | 93.6 | 1017.46 | 19.35 | 80 | 0.24187
15:48 | 0:36 | 74 | 84 | 74 | 66 | 74.5 | 82 | 98 | 103 | 99 | 87 | 93.8 | 1017.46 | 19.3 | 80 | 0.24125
15:48 | 0:36 | 74 | 84 | 74 | 66 | 74.5 | 82 | 98 | 103 | 99 | 86 | 93.6 | 1054.24 | 19.1 | 80 | 0.23875
15:48 | 0:36 | 74 | 84 | 74 | 66 | 74.5 | 82 | 98 | 102 | 99 | 87 | 93.6 | 1054.24 | 19.1 | 80 | 0.23875
15:48 | 0:36 | 73 | 84 | 73 | 66 | 74 | 82 | 99 | 103 | 99 | 87 | 94 | 1054.24 | 20 | 80 | 0.25
15:48 | 0:36 | 73 | 84 | 73 | 65 | 73.75 | 82 | 99 | 103 | 99 | 86 | 93.8 | 1054.24 | 20.05 | 80 | 0.25062
15:48 | 0:36 | 74 | 84 | 73 | 66 | 74.25 | 82 | 99 | 103 | 99 | 86 | 93.8 | 1054.24 | 19.55 | 80 | 0.24437
15:48 | 0:36 | 74 | 84 | 73 | 65 | 74 | 82 | 99 | 103 | 99 | 85 | 93.6 | 1054.24 | 19.6 | 80 | 0.245
15:48 | 0:36 | 74 | 83 | 74 | 66 | 74.25 | 82 | 99 | 103 | 99 | 86 | 93.8 | 1054.24 | 19.55 | 80 | 0.24437
15:48 | 0:36 | 74 | 83 | 74 | 66 | 74.25 | 82 | 99 | 103 | 99 | 86 | 93.8 | 1054.24 | 19.55 | 80 | 0.24437
15:49 | 0:36 | 74 | 83 | 74 | 66 | 74.25 | 82 | 99 | 103 | 99 | 86 | 93.8 | 1054.24 | 19.55 | 80 | 0.24437
15:49 | 0:37 | 74 | 82 | 74 | 66 | 74 | 82 | 99 | 103 | 99 | 87 | 94 | 1054.24 | 20 | 80 | 0.25
15:49 | 0:37 | 73 | 83 | 74 | 65 | 73.75 | 82 | 99 | 103 | 99 | 87 | 94 | 1054.24 | 20.25 | 80 | 0.25312
15:49 | 0:37 | 73 | 82 | 74 | 65 | 73.5 | 82 | 99 | 103 | 98 | 86 | 93.6 | 1054.24 | 20.1 | 80 | 0.25125
15:49 | 0:37 | 74 | 83 | 73 | 65 | 73.75 | 82 | 99 | 103 | 98 | 85 | 93.4 | 1054.24 | 19.65 | 80 | 0.24563
15:49 | 0:37 | 74 | 83 | 74 | 65 | 74 | 82 | 99 | 103 | 98 | 85 | 93.4 | 1054.24 | 19.4 | 80 | 0.2425
15:49 | 0:37 | 74 | 83 | 74 | 65 | 74 | 82 | 99 | 103 | 99 | 86 | 93.8 | 1054.24 | 19.8 | 80 | 0.2475
15:49 | 0:37 | 74 | 84 | 74 | 65 | 74.25 | 82 | 99 | 103 | 99 | 87 | 94 | 1054.24 | 19.75 | 80 | 0.24688
15:49 | 0:37 | 74 | 84 | 74 | 65 | 74.25 | 82 | 100 | 103 | 99 | 86 | 94 | 1054.24 | 19.75 | 80 | 0.24688
15:49 | 0:37 | 74 | 83 | 74 | 65 | 74 | 83 | 99 | 103 | 99 | 87 | 94.2 | 1054.24 | 20.2 | 80 | 0.2525
15:49 | 0:37 | 73 | 83 | 74 | 65 | 73.75 | 82 | 100 | 103 | 99 | 86 | 94 | 1054.24 | 20.25 | 80 | 0.25312
15:49 | 0:37 | 74 | 83 | 74 | 65 | 74 | 82 | 99 | 103 | 99 | 85 | 93.6 | 1054.24 | 19.6 | 80 | 0.245
15:50 | 0:38 | 74 | 84 | 74 | 65 | 74.25 | 82 | 99 | 103 | 100 | 86 | 94 | 1054.24 | 19.75 | 80 | 0.24688
15:50 | 0:38 | 74 | 84 | 74 | 65 | 74.25 | 82 | 99 | 103 | 100 | 85 | 93.8 | 1054.24 | 19.55 | 80 | 0.24437
15:50 | 0:38 | 73 | 83 | 74 | 65 | 73.75 | 83 | 101 | 103 | 100 | 86 | 94.6 | 1054.24 | 20.85 | 80 | 0.26062
15:50 | 0:38 | 73 | 84 | 74 | 65 | 74 | 83 | 100 | 103 | 100 | 87 | 94.6 | 1054.24 | 20.6 | 80 | 0.2575
15:50 | 0:38 | 73 | 84 | 74 | 65 | 74 | 83 | 100 | 103 | 100 | 87 | 94.6 | 1054.24 | 20.6 | 80 | 0.2575
15:50 | 0:38 | 75 | 84 | 75 | 66 | 75 | 82 | 97 | 103 | 99 | 87 | 93.6 | 1054.24 | 18.6 | 80 | 0.2325
15:50 | 0:38 | 76 | 85 | 76 | 66 | 75.75 | 82 | 97 | 103 | 99 | 88 | 93.8 | 1054.24 | 18.05 | 80 | 0.22562
15:50 | 0:38 | 76 | 85 | 76 | 66 | 75.75 | 82 | 97 | 103 | 99 | 89 | 94 | 1054.24 | 18.25 | 80 | 0.22812
15:50 | 0:38 | 76 | 85 | 76 | 66 | 75.75 | 82 | 98 | 104 | 99 | 88 | 94.2 | 1054.24 | 18.45 | 80 | 0.23063
15:50 | 0:38 | 76 | 85 | 76 | 66 | 75.75 | 82 | 98 | 104 | 99 | 88 | 94.2 | 1054.24 | 18.45 | 80 | 0.23063
15:50 | 0:38 | 76 | 85 | 76 | 66 | 75.75 | 82 | 98 | 104 | 99 | 87 | 94 | 1054.24 | 18.25 | 80 | 0.22812
15:50 | 0:38 | 76 | 85 | 76 | 66 | 75.75 | 82 | 98 | 105 | 99 | 88 | 94.4 | 1054.24 | 18.65 | 80 | 0.23313
15:51 | 0:38 | 76 | 85 | 76 | 66 | 75.75 | 82 | 98 | 105 | 99 | 88 | 94.4 | 1054.24 | 18.65 | 80 | 0.23313
15:51 | 0:39 | 75 | 85 | 76 | 66 | 75.5 | 83 | 99 | 105 | 99 | 88 | 94.8 | 1054.24 | 19.3 | 80 | 0.24125
15:51 | 0:39 | 75 | 85 | 76 | 66 | 75.5 | 83 | 99 | 104 | 99 | 88 | 94.6 | 1091.02 | 19.1 | 80 | 0.23875
15:51 | 0:39 | 76 | 85 | 76 | 66 | 75.75 | 83 | 99 | 105 | 100 | 87 | 94.8 | 1091.02 | 19.05 | 80 | 0.23812
15:51 | 0:39 | 76 | 85 | 76 | 66 | 75.75 | 83 | 99 | 105 | 100 | 87 | 94.8 | 1091.02 | 19.05 | 80 | 0.23812
15:51 | 0:39 | 75 | 84 | 76 | 66 | 75.25 | 83 | 99 | 105 | 100 | 87 | 94.8 | 1091.02 | 19.55 | 80 | 0.24437
15:51 | 0:39 | 75 | 84 | 76 | 66 | 75.25 | 83 | 99 | 104 | 99 | 88 | 94.6 | 1091.02 | 19.35 | 80 | 0.24187
15:51 | 0:39 | 74 | 84 | 76 | 66 | 75 | 82 | 99 | 104 | 99 | 88 | 94.4 | 1091.02 | 19.4 | 80 | 0.2425
15:51 | 0:39 | 74 | 84 | 76 | 66 | 75 | 82 | 99 | 105 | 99 | 87 | 94.4 | 1091.02 | 19.4 | 80 | 0.2425
15:51 | 0:39 | 75 | 84 | 76 | 66 | 75.25 | 83 | 99 | 105 | 99 | 86 | 94.4 | 1091.02 | 19.15 | 80 | 0.23938
15:51 | 0:39 | 75 | 84 | 76 | 66 | 75.25 | 83 | 99 | 105 | 99 | 87 | 94.6 | 1091.02 | 19.35 | 80 | 0.24187
15:51 | 0:39 | 74 | 83 | 76 | 65 | 74.5 | 83 | 99 | 104 | 99 | 87 | 94.4 | 1091.02 | 19.9 | 80 | 0.24875
15:52 | 0:40 | 74 | 83 | 76 | 65 | 74.5 | 83 | 99 | 104 | 99 | 88 | 94.6 | 1091.02 | 20.1 | 80 | 0.25125
15:52 | 0:40 | 74 | 82 | 76 | 65 | 74.25 | 83 | 99 | 104 | 99 | 87 | 94.4 | 1091.02 | 20.15 | 80 | 0.25188
15:52 | 0:40 | 74 | 82 | 76 | 65 | 74.25 | 83 | 99 | 105 | 99 | 87 | 94.6 | 1091.02 | 20.35 | 80 | 0.25437
15:52 | 0:40 | 74 | 83 | 76 | 65 | 74.5 | 83 | 99 | 104 | 99 | 87 | 94.4 | 1091.02 | 19.9 | 80 | 0.24875
15:52 | 0:40 | 74 | 83 | 76 | 65 | 74.5 | 83 | 99 | 104 | 99 | 86 | 94.2 | 1091.02 | 19.7 | 80 | 0.24625
15:52 | 0:40 | 74 | 83 | 76 | 65 | 74.5 | 83 | 99 | 104 | 99 | 87 | 94.4 | 1091.02 | 19.9 | 80 | 0.24875
15:52 | 0:40 | 74 | 83 | 76 | 65 | 74.5 | 83 | 99 | 104 | 99 | 86 | 94.2 | 1091.02 | 19.7 | 80 | 0.24625
15:52 | 0:40 | 74 | 83 | 76 | 65 | 74.5 | 83 | 99 | 104 | 99 | 86 | 94.2 | 1091.02 | 19.7 | 80 | 0.24625
15:52 | 0:40 | 74 | 83 | 76 | 65 | 74.5 | 83 | 99 | 104 | 99 | 86 | 94.2 | 1091.02 | 19.7 | 80 | 0.24625
15:52 | 0:40 | 73 | 83 | 77 | 65 | 74.5 | 83 | 99 | 103 | 99 | 87 | 94.2 | 1091.02 | 19.7 | 80 | 0.24625
15:52 | 0:40 | 73 | 83 | 78 | 66 | 75 | 83 | 99 | 103 | 99 | 86 | 94 | 1091.02 | 19 | 80 | 0.2375
15:52 | 0:40 | 74 | 83 | 78 | 66 | 75.25 | 83 | 99 | 104 | 99 | 87 | 94.4 | 1091.02 | 19.15 | 80 | 0.23938
15:53 | 0:40 | 74 | 83 | 78 | 66 | 75.25 | 83 | 99 | 103 | 99 | 86 | 94 | 1091.02 | 18.75 | 80 | 0.23438
15:53 | 0:41 | 73 | 83 | 77 | 66 | 74.75 | 83 | 99 | 104 | 99 | 86 | 94.2 | 1091.02 | 19.45 | 80 | 0.24313
15:53 | 0:41 | 73 | 83 | 78 | 66 | 75 | 84 | 100 | 104 | 99 | 87 | 94.8 | 1091.02 | 19.8 | 80 | 0.2475
15:53 | 0:41 | 73 | 83 | 78 | 66 | 75 | 83 | 100 | 103 | 99 | 87 | 94.4 | 1091.02 | 19.4 | 80 | 0.2425
15:53 | 0:41 | 73 | 83 | 78 | 66 | 75 | 84 | 100 | 103 | 99 | 88 | 94.8 | 1091.02 | 19.8 | 80 | 0.2475
15:53 | 0:41 | 73 | 83 | 78 | 66 | 75 | 84 | 100 | 103 | 99 | 87 | 94.6 | 1091.02 | 19.6 | 80 | 0.245
15:53 | 0:41 | 73 | 83 | 78 | 65 | 74.75 | 83 | 100 | 104 | 99 | 87 | 94.6 | 1091.02 | 19.85 | 80 | 0.24812
15:53 | 0:41 | 73 | 83 | 78 | 66 | 75 | 83 | 100 | 104 | 99 | 87 | 94.6 | 1091.02 | 19.6 | 80 | 0.245
15:53 | 0:41 | 73 | 83 | 78 | 66 | 75 | 83 | 99 | 104 | 99 | 88 | 94.6 | 1091.02 | 19.6 | 80 | 0.245
15:53 | 0:41 | 73 | 83 | 78 | 66 | 75 | 83 | 99 | 104 | 99 | 87 | 94.4 | 1091.02 | 19.4 | 80 | 0.2425
15:53 | 0:41 | 73 | 83 | 77 | 66 | 74.75 | 83 | 99 | 104 | 99 | 88 | 94.6 | 1091.02 | 19.85 | 80 | 0.24812
15:53 | 0:41 | 73 | 83 | 77 | 66 | 74.75 | 84 | 100 | 104 | 99 | 87 | 94.8 | 1091.02 | 20.05 | 80 | 0.25062
15:54 | 0:41 | 73 | 83 | 77 | 66 | 74.75 | 84 | 99 | 104 | 99 | 87 | 94.6 | 1091.02 | 19.85 | 80 | 0.24812
15:54 | 0:42 | 73 | 83 | 77 | 66 | 74.75 | 84 | 99 | 104 | 100 | 87 | 94.8 | 1091.02 | 20.05 | 80 | 0.25062
15:54 | 0:42 | 73 | 83 | 77 | 65 | 74.5 | 83 | 102 | 104 | 100 | 88 | 95.4 | 1091.02 | 20.9 | 80 | 0.26125
15:54 | 0:42 | 73 | 83 | 77 | 65 | 74.5 | 84 | 101 | 104 | 100 | 88 | 95.4 | 1091.02 | 20.9 | 80 | 0.26125
15:54 | 0:42 | 73 | 83 | 77 | 66 | 74.75 | 84 | 100 | 104 | 100 | 87 | 95 | 1091.02 | 20.25 | 80 | 0.25312
15:54 | 0:42 | 74 | 84 | 77 | 66 | 75.25 | 84 | 100 | 104 | 100 | 87 | 95 | 1091.02 | 19.75 | 80 | 0.24688
15:54 | 0:42 | 74 | 84 | 77 | 66 | 75.25 | 84 | 100 | 105 | 100 | 88 | 95.4 | 1091.02 | 20.15 | 80 | 0.25188
15:54 | 0:42 | 74 | 83 | 77 | 66 | 75 | 84 | 100 | 104 | 100 | 88 | 95.2 | 1091.02 | 20.2 | 80 | 0.2525
15:54 | 0:42 | 74 | 83 | 78 | 66 | 75.25 | 84 | 100 | 104 | 100 | 89 | 95.4 | 1091.02 | 20.15 | 80 | 0.25188
15:54 | 0:42 | 74 | 83 | 77 | 66 | 75 | 84 | 100 | 104 | 100 | 87 | 95 | 1091.02 | 20 | 80 | 0.25
15:54 | 0:42 | 74 | 83 | 78 | 66 | 75.25 | 84 | 100 | 104 | 100 | 87 | 95 | 1091.02 | 19.75 | 80 | 0.24688
15:54 | 0:42 | 74 | 83 | 78 | 66 | 75.25 | 84 | 101 | 104 | 100 | 89 | 95.6 | 1091.02 | 20.35 | 80 | 0.25437
15:55 | 0:43 | 74 | 83 | 78 | 66 | 75.25 | 84 | 101 | 105 | 100 | 89 | 95.8 | 1091.02 | 20.55 | 80 | 0.25687
15:55 | 0:43 | 74 | 83 | 78 | 66 | 75.25 | 84 | 101 | 105 | 100 | 88 | 95.6 | 1091.02 | 20.35 | 80 | 0.25437
15:55 | 0:43 | 74 | 83 | 78 | 66 | 75.25 | 84 | 101 | 104 | 100 | 87 | 95.2 | 1091.02 | 19.95 | 80 | 0.24938
15:55 | 0:43 | 74 | 83 | 78 | 67 | 75.5 | 84 | 101 | 104 | 100 | 88 | 95.4 | 1091.02 | 19.9 | 80 | 0.24875
15:55 | 0:43 | 75 | 83 | 78 | 66 | 75.5 | 84 | 101 | 103 | 100 | 89 | 95.4 | 1091.02 | 19.9 | 80 | 0.24875
15:55 | 0:43 | 75 | 83 | 78 | 66 | 75.5 | 84 | 101 | 104 | 100 | 88 | 95.4 | 1091.02 | 19.9 | 80 | 0.24875
15:55 | 0:43 | 75 | 83 | 78 | 66 | 75.5 | 84 | 101 | 104 | 100 | 87 | 95.2 | 1091.02 | 19.7 | 80 | 0.24625
15:55 | 0:43 | 75 | 83 | 78 | 67 | 75.75 | 84 | 101 | 104 | 101 | 89 | 95.8 | 1091.02 | 20.05 | 80 | 0.25062
15:55 | 0:43 | 75 | 84 | 78 | 66 | 75.75 | 84 | 101 | 103 | 100 | 89 | 95.4 | 1091.02 | 19.65 | 80 | 0.24563
15:55 | 0:43 | 75 | 83 | 78 | 67 | 75.75 | 84 | 101 | 104 | 100 | 87 | 95.2 | 1091.02 | 19.45 | 80 | 0.24313
15:55 | 0:43 | 75 | 83 | 78 | 67 | 75.75 | 84 | 101 | 104 | 100 | 88 | 95.4 | 1091.02 | 19.65 | 80 | 0.24563
15:55 | 0:43 | 75 | 84 | 78 | 67 | 76 | 85 | 101 | 104 | 100 | 89 | 95.8 | 1091.02 | 19.8 | 80 | 0.2475
15:56 | 0:43 | 75 | 84 | 79 | 67 | 76.25 | 85 | 102 | 103 | 100 | 89 | 95.8 | 1091.02 | 19.55 | 80 | 0.24437
15:56 | 0:44 | 75 | 85 | 79 | 67 | 76.5 | 85 | 101 | 103 | 101 | 88 | 95.6 | 1091.02 | 19.1 | 80 | 0.23875
15:56 | 0:44 | 75 | 85 | 79 | 67 | 76.5 | 85 | 101 | 104 | 100 | 88 | 95.6 | 1091.02 | 19.1 | 80 | 0.23875
15:56 | 0:44 | 75 | 85 | 79 | 67 | 76.5 | 84 | 101 | 104 | 100 | 89 | 95.6 | 1091.02 | 19.1 | 80 | 0.23875
15:56 | 0:44 | 75 | 85 | 79 | 67 | 76.5 | 85 | 100 | 104 | 100 | 89 | 95.6 | 1091.02 | 19.1 | 80 | 0.23875
15:56 | 0:44 | 75 | 85 | 79 | 67 | 76.5 | 85 | 100 | 103 | 100 | 89 | 95.4 | 1091.02 | 18.9 | 80 | 0.23625
15:56 | 0:44 | 76 | 86 | 80 | 67 | 77.25 | 85 | 100 | 103 | 100 | 88 | 95.2 | 1091.02 | 17.95 | 80 | 0.22438
15:56 | 0:44 | 75 | 86 | 79 | 67 | 76.75 | 85 | 100 | 104 | 100 | 89 | 95.6 | 1091.02 | 18.85 | 80 | 0.23562
15:56 | 0:44 | 75 | 86 | 79 | 67 | 76.75 | 85 | 101 | 104 | 101 | 89 | 96 | 1091.02 | 19.25 | 80 | 0.24063
15:56 | 0:44 | 75 | 86 | 79 | 67 | 76.75 | 85 | 100 | 104 | 101 | 90 | 96 | 1091.02 | 19.25 | 80 | 0.24063
15:56 | 0:44 | 75 | 87 | 80 | 67 | 77.25 | 85 | 101 | 103 | 101 | 89 | 95.8 | 1091.02 | 18.55 | 80 | 0.23187
15:56 | 0:44 | 75 | 88 | 81 | 67 | 77.75 | 85 | 100 | 103 | 100 | 89 | 95.4 | 1091.02 | 17.65 | 80 | 0.22063
15:57 | 0:45 | 75 | 88 | 80 | 67 | 77.5 | 85 | 101 | 103 | 100 | 88 | 95.4 | 1091.02 | 17.9 | 80 | 0.22375
15:57 | 0:45 | 75 | 88 | 80 | 67 | 77.5 | 85 | 101 | 103 | 100 | 89 | 95.6 | 1091.02 | 18.1 | 80 | 0.22625
15:57 | 0:45 | 75 | 88 | 79 | 67 | 77.25 | 85 | 101 | 104 | 100 | 89 | 95.8 | 1091.02 | 18.55 | 80 | 0.23187
15:57 | 0:45 | 75 | 87 | 79 | 67 | 77 | 85 | 101 | 105 | 100 | 89 | 96 | 1091.02 | 19 | 80 | 0.2375
15:57 | 0:45 | 75 | 87 | 79 | 67 | 77 | 85 | 101 | 105 | 101 | 88 | 96 | 1127.8 | 19 | 80 | 0.2375
15:57 | 0:45 | 75 | 87 | 79 | 68 | 77.25 | 85 | 101 | 105 | 100 | 89 | 96 | 1127.8 | 18.75 | 80 | 0.23438
15:57 | 0:45 | 75 | 87 | 79 | 68 | 77.25 | 85 | 101 | 105 | 101 | 89 | 96.2 | 1127.8 | 18.95 | 80 | 0.23688
15:57 | 0:45 | 75 | 87 | 79 | 67 | 77 | 85 | 101 | 105 | 100 | 90 | 96.2 | 1127.8 | 19.2 | 80 | 0.24
15:57 | 0:45 | 75 | 87 | 78 | 67 | 76.75 | 85 | 102 | 105 | 101 | 89 | 96.4 | 1127.8 | 19.65 | 80 | 0.24563
15:57 | 0:45 | 75 | 87 | 78 | 67 | 76.75 | 85 | 102 | 105 | 101 | 88 | 96.2 | 1127.8 | 19.45 | 80 | 0.24313
15:57 | 0:45 | 75 | 87 | 78 | 67 | 76.75 | 85 | 101 | 105 | 101 | 88 | 96 | 1127.8 | 19.25 | 80 | 0.24063
15:57 | 0:45 | 75 | 87 | 78 | 67 | 76.75 | 85 | 102 | 104 | 101 | 88 | 96 | 1127.8 | 19.25 | 80 | 0.24063
15:58 | 0:45 | 75 | 87 | 78 | 67 | 76.75 | 85 | 101 | 105 | 100 | 89 | 96 | 1127.8 | 19.25 | 80 | 0.24063
15:58 | 0:46 | 75 | 87 | 78 | 67 | 76.75 | 85 | 102 | 105 | 101 | 88 | 96.2 | 1127.8 | 19.45 | 80 | 0.24313
15:58 | 0:46 | 75 | 87 | 78 | 67 | 76.75 | 85 | 102 | 106 | 101 | 89 | 96.6 | 1127.8 | 19.85 | 80 | 0.24812
15:58 | 0:46 | 75 | 87 | 78 | 67 | 76.75 | 85 | 102 | 106 | 101 | 89 | 96.6 | 1127.8 | 19.85 | 80 | 0.24812
15:58 | 0:46 | 75 | 87 | 78 | 67 | 76.75 | 85 | 102 | 106 | 101 | 89 | 96.6 | 1127.8 | 19.85 | 80 | 0.24812
15:58 | 0:46 | 75 | 87 | 78 | 67 | 76.75 | 85 | 102 | 106 | 101 | 89 | 96.6 | 1127.8 | 19.85 | 80 | 0.24812
15:58 | 0:46 | 75 | 87 | 78 | 67 | 76.75 | 85 | 102 | 106 | 101 | 89 | 96.6 | 1127.8 | 19.85 | 80 | 0.24812
15:58 | 0:46 | 75 | 87 | 78 | 67 | 76.75 | 85 | 102 | 105 | 101 | 89 | 96.4 | 1127.8 | 19.65 | 80 | 0.24563
15:58 | 0:46 | 75 | 87 | 78 | 67 | 76.75 | 85 | 102 | 105 | 101 | 89 | 96.4 | 1127.8 | 19.65 | 80 | 0.24563
15:58 | 0:46 | 75 | 88 | 78 | 67 | 77 | 85 | 102 | 105 | 101 | 89 | 96.4 | 1127.8 | 19.4 | 80 | 0.2425
15:58 | 0:46 | 75 | 88 | 78 | 67 | 77 | 85 | 102 | 105 | 102 | 88 | 96.4 | 1127.8 | 19.4 | 80 | 0.2425
15:58 | 0:46 | 75 | 88 | 78 | 67 | 77 | 85 | 102 | 105 | 102 | 88 | 96.4 | 1127.8 | 19.4 | 80 | 0.2425
15:59 | 0:47 | 75 | 88 | 78 | 67 | 77 | 85 | 102 | 105 | 102 | 89 | 96.6 | 1127.8 | 19.6 | 80 | 0.245
15:59 | 0:47 | 75 | 88 | 78 | 67 | 77 | 86 | 102 | 105 | 103 | 89 | 97 | 1127.8 | 20 | 80 | 0.25
15:59 | 0:47 | 75 | 88 | 78 | 67 | 77 | 86 | 102 | 105 | 104 | 89 | 97.2 | 1127.8 | 20.2 | 80 | 0.2525
15:59 | 0:47 | 75 | 89 | 78 | 67 | 77.25 | 86 | 102 | 104 | 103 | 89 | 96.8 | 1127.8 | 19.55 | 80 | 0.24437
15:59 | 0:47 | 75 | 89 | 79 | 67 | 77.5 | 85 | 103 | 104 | 103 | 88 | 96.6 | 1127.8 | 19.1 | 80 | 0.23875
15:59 | 0:47 | 75 | 89 | 79 | 68 | 77.75 | 85 | 101 | 104 | 104 | 89 | 96.6 | 1127.8 | 18.85 | 80 | 0.23562
15:59 | 0:47 | 75 | 89 | 79 | 68 | 77.75 | 85 | 100 | 105 | 103 | 91 | 96.8 | 1127.8 | 19.05 | 80 | 0.23812
15:59 | 0:47 | 75 | 89 | 79 | 68 | 77.75 | 85 | 101 | 104 | 103 | 90 | 96.6 | 1127.8 | 18.85 | 80 | 0.23562
15:59 | 0:47 | 75 | 89 | 79 | 68 | 77.75 | 85 | 101 | 105 | 102 | 89 | 96.4 | 1127.8 | 18.65 | 80 | 0.23313
15:59 | 0:47 | 75 | 89 | 79 | 68 | 77.75 | 85 | 101 | 105 | 101 | 89 | 96.2 | 1127.8 | 18.45 | 80 | 0.23063
15:59 | 0:47 | 75 | 89 | 79 | 68 | 77.75 | 85 | 101 | 105 | 101 | 89 | 96.2 | 1127.8 | 18.45 | 80 | 0.23063
15:59 | 0:47 | 75 | 89 | 79 | 68 | 77.75 | 85 | 102 | 105 | 101 | 89 | 96.4 | 1127.8 | 18.65 | 80 | 0.23313
16:00 | 0:47 | 75 | 89 | 79 | 68 | 77.75 | 85 | 102 | 105 | 101 | 89 | 96.4 | 1127.8 | 18.65 | 80 | 0.23313
16:00 | 0:48 | 75 | 88 | 79 | 68 | 77.5 | 85 | 103 | 106 | 102 | 89 | 97 | 1127.8 | 19.5 | 80 | 0.24375
16:00 | 0:48 | 75 | 88 | 79 | 68 | 77.5 | 85 | 101 | 105 | 102 | 89 | 96.4 | 1164.58 | 18.9 | 80 | 0.23625
16:00 | 0:48 | 75 | 88 | 80 | 68 | 77.75 | 85 | 101 | 105 | 101 | 89 | 96.2 | 1164.58 | 18.45 | 80 | 0.23063
16:00 | 0:48 | 75 | 89 | 80 | 68 | 78 | 85 | 102 | 106 | 101 | 89 | 96.6 | 1164.58 | 18.6 | 80 | 0.2325
16:00 | 0:48 | 75 | 89 | 80 | 68 | 78 | 85 | 102 | 106 | 101 | 89 | 96.6 | 1164.58 | 18.6 | 80 | 0.2325
16:00 | 0:48 | 75 | 89 | 80 | 68 | 78 | 85 | 102 | 106 | 101 | 90 | 96.8 | 1164.58 | 18.8 | 80 | 0.235
16:00 | 0:48 | 75 | 88 | 80 | 68 | 77.75 | 85 | 102 | 105 | 101 | 90 | 96.6 | 1164.58 | 18.85 | 80 | 0.23562
16:00 | 0:48 | 75 | 88 | 80 | 68 | 77.75 | 85 | 101 | 105 | 100 | 90 | 96.2 | 1164.58 | 18.45 | 80 | 0.23063
16:00 | 0:48 | 75 | 87 | 81 | 68 | 77.75 | 84 | 101 | 105 | 99 | 90 | 95.8 | 1164.58 | 18.05 | 80 | 0.22562
16:00 | 0:48 | 75 | 88 | 82 | 68 | 78.25 | 84 | 101 | 103 | 99 | 90 | 95.4 | 1164.58 | 17.15 | 80 | 0.21438
16:00 | 0:48 | 76 | 88 | 81 | 68 | 78.25 | 84 | 100 | 104 | 99 | 90 | 95.4 | 1164.58 | 17.15 | 80 | 0.21438
16:01 | 0:49 | 76 | 87 | 82 | 69 | 78.5 | 84 | 99 | 104 | 99 | 90 | 95.2 | 1164.58 | 16.7 | 80 | 0.20875
16:01 | 0:49 | 76 | 87 | 82 | 69 | 78.5 | 84 | 99 | 105 | 100 | 90 | 95.6 | 1164.58 | 17.1 | 80 | 0.21375
16:01 | 0:49 | 76 | 86 | 81 | 68 | 77.75 | 84 | 99 | 105 | 100 | 91 | 95.8 | 1164.58 | 18.05 | 80 | 0.22562
16:01 | 0:49 | 76 | 87 | 81 | 69 | 78.25 | 85 | 99 | 105 | 100 | 91 | 96 | 1164.58 | 17.75 | 80 | 0.22187
16:01 | 0:49 | 77 | 87 | 81 | 68 | 78.25 | 84 | 99 | 105 | 99 | 91 | 95.6 | 1201.36 | 17.35 | 80 | 0.21687
16:01 | 0:49 | 77 | 87 | 80 | 68 | 78 | 84 | 99 | 105 | 99 | 89 | 95.2 | 1201.36 | 17.2 | 80 | 0.215
16:01 | 0:49 | 76 | 87 | 80 | 68 | 77.75 | 84 | 99 | 105 | 99 | 89 | 95.2 | 1201.36 | 17.45 | 80 | 0.21813
16:01 | 0:49 | 77 | 87 | 81 | 68 | 78.25 | 84 | 98 | 104 | 99 | 89 | 94.8 | 1201.36 | 16.55 | 80 | 0.20687
16:01 | 0:49 | 77 | 87 | 80 | 68 | 78 | 84 | 99 | 104 | 99 | 89 | 95 | 1201.36 | 17 | 80 | 0.2125
16:01 | 0:49 | 77 | 87 | 81 | 68 | 78.25 | 84 | 99 | 105 | 99 | 89 | 95.2 | 1201.36 | 16.95 | 80 | 0.21188
16:01 | 0:49 | 77 | 87 | 81 | 68 | 78.25 | 84 | 98 | 105 | 99 | 89 | 95 | 1201.36 | 16.75 | 80 | 0.20938
16:01 | 0:49 | 77 | 87 | 80 | 68 | 78 | 84 | 99 | 104 | 99 | 89 | 95 | 1201.36 | 17 | 80 | 0.2125
16:02 | 0:50 | 77 | 87 | 81 | 68 | 78.25 | 84 | 99 | 104 | 99 | 89 | 95 | 1201.36 | 16.75 | 80 | 0.20938
16:02 | 0:50 | 77 | 87 | 81 | 68 | 78.25 | 84 | 98 | 104 | 99 | 90 | 95 | 1201.36 | 16.75 | 80 | 0.20938
16:02 | 0:50 | 77 | 86 | 80 | 68 | 77.75 | 85 | 98 | 104 | 99 | 89 | 95 | 1201.36 | 17.25 | 80 | 0.21563
16:02 | 0:50 | 77 | 86 | 80 | 68 | 77.75 | 85 | 98 | 105 | 99 | 90 | 95.4 | 1201.36 | 17.65 | 80 | 0.22063
16:02 | 0:50 | 77 | 85 | 80 | 67 | 77.25 | 85 | 99 | 105 | 99 | 90 | 95.6 | 1201.36 | 18.35 | 80 | 0.22937
16:02 | 0:50 | 77 | 86 | 80 | 67 | 77.5 | 85 | 99 | 105 | 99 | 89 | 95.4 | 1201.36 | 17.9 | 80 | 0.22375
16:02 | 0:50 | 77 | 86 | 80 | 67 | 77.5 | 84 | 99 | 105 | 98 | 90 | 95.2 | 1201.36 | 17.7 | 80 | 0.22125